04.23а

Внимание:

версия 2019-1, действует с 11.02.2019

- Цены указаны в Евро (если не указано иное) на условиях «склад - Москва» 
без учета НДС (20%).

- Ассортимент, цены и комплектация оборудования могут изменяться.

#### Сохраняются все скидки для дилеров и постоянных клиентов «ЭКОИНСТРУМЕНТ».

#### Отгрузка продукции по России.

#### Знаком            отмечены позиции, внесённые в Госреестр СИ.

#### www.ecoinstrument.ru

| www.hannarus.ru | www.bellingham-stanley.ru | www.wtwrus.ru |
| --- | --- | --- |

#### Наши телефоны:

#### (495) 745-2290, 745-2291

#### e-mail: mail@ecoinstrument.ru

#### По заявкам обращаться:

#### ООО НПФ «Сибэкосервис»

#### 664043 г. Иркутск,бульвар Рябикова 96 А

#### т/ф(3952) 79-90-24; 38-17-84

#### е‐mail: sibgeo@sibanalyt.ru; himlab@sibanalyt.ru

| ООО «ЭкоИнструмент-Волга» 603005 г. Нижний Новгород ул. Алексеевская, 26, оф. 106 т/ф (831) 428-3000, 428-2715/2789 е-mail: volga@ecoinstrument.ru | ООО «Экоинструмент-Урал» 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 7, 4 эт., оф. 425 т/ф (343) 385-72-66, 375-87-82 е-mail: info@ecoinstrument-ural.ru |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	рН-метры	4

1.1	Карманные рН-метры	4

1.2	Портативные рН-метры	4

1.3	Стационарные рН-метры	6

1.4	рН-электроды общего назначения	6

1.5	рН-электроды для пищевой промышленности	7

1.6	ОВП электроды	8

1.7	Специальные запасные электроды к приборам Hanna Instruments	8

1.8	Цифровые электроды IDS для серии Multiline WTW	9

1.9	Цифровые электроды для серии HQD Hach	9

1.10	Кабели, термодатчики, аксессуары для рН-метров	9

2.	Иономеры	10

3.	Ионоселективные электроды	10

4.	Растворы для рН-метрии	11

4.1	Растворы для заполнения, очистки и хранения электродов	11

4.2	Буферные растворы	11

5.	Кондуктометры	12

5.1	Карманные кондуктометры	12

5.2	Портативные кондуктометры	12

5.3	Стационарные кондуктометры	13

6.	Кондуктометрические датчики	13

6.1	4-х-электродные ячейки	13

6.2	2-х-электродные ячейки	13

6.3	Цифровые датчики проводимости для серии HQD	13

6.4	Цифровые датчики проводимости IDS для серии Multiline	13

7.	Стандартные растворы для кондуктометров	14

8.	Оксиметры	14

8.1	Портативные оксиметры	14

8.2	Стационарные оксиметры	15

8.3	Датчики растворенного кислорода	15

8.4	Аксессуары для оксиметров	15

9.	Мультипараметровые приборы	16

9.1	Мультипараметровые карманные приборы	16

9.2	Мультипараметровые портативные приборы	16

9.3	Мультипараметровые цифровые приборы HQD	17

9.4	Мультипараметровые цифровые приборы MultiLine	17

9.5	Цифровые приборы и датчики edge	19

10.	Тест-наборы для химических исследований	19

10.1	Титровальные наборы	19

10.2	Колориметрические наборы	20

10.3	Многопараметровые тест-наборы	20

10.4	Расходные материалы к тест-наборам	21

10.5	Специальные многопараметровые наборы	21

11.	Ручной титратор НАСН	21

11.1	Реагенты к титратору НАСН	21

11.2	Индикаторы к цифровому титратору	22

12.	Тест-наборы для микробиологических исследований	22

13.	Люминометр	23

14.	Колориметры и фотометры	23

14.1	Монопараметровые колориметры HANNA  (все позиции внесены в Госреестр СИ)	23

14.2	Расходные материалы для колориметров HANNA	24

14.3	Наборы реагентов HANNA	24

14.4	Мультипараметровые колориметры и фотометры	25

15.	Спектрофотометры	26

15.1	Спектрофотометры Hach	26

15.2	Спектрофотометры WTW	26

15.3	Спектрофотометр HANNA	27

16.	Портативные лаборатории HACH	27

16.1	Лаборатории HACH DREL (уточнять возможность поставки)	27

16.2	Лаборатории HACH CEL (уточнять возможность поставки)	27

17.	Кюветы и аксессуары для спектрофотометров	28

18.	Наборы реагентов HACH	29

19.	Наборы кюветных реагентов	32

20.	Наборы реагентов WTW (пр-во Merck)	35

21.	Определение ХПК	38

21.1	Готовые реагенты (производство ЭКОИНСТРУМЕНТ)	38

21.2	Фотометр для определения ХПК	38

22.	Термореакторы для разложения проб и определения ХПК	38

23.	Анализаторы БПК и принадлежности	39

24.	Автоматические титраторы и бюретки SI-Analytics	40

24.1	Автоматические бюретки	40

24.3	Автоматические универсальные титраторы	40

24.4	Титраторы Карла Фишера	41

24.5	Электроды для автоматических титраторов	42

24.6	Минититраторы	42

25.	Мутномеры (нефелометры)	43

25.1	Мутномеры (нефелометры)	43

25.2	Принадлежности к мутномерам	44

26.	Рефрактометры, поляриметры, сахариметры	44

26.1	Цифровые автоматические поляриметры, сахариметры (B+S)	44

26.2	Аксессуары для поляриметров (B+S)	44

26.3	Портативные цифровые рефрактометры серии OPTi (B+S)	45

26.4	Карманные оптические рефрактометры Eclipse (B+S)	46

26.5	Прецизионные аналитические рефрактометры (B+S)	46

28.	Микроскопы Kern	47

29.	Анализаторы нефтепродуктов HORIBA	47

29.1	Расходные материалы для анализатора SLFA-20	47

30.	Температурные измерения	47

30.1	Карманные  и портативные термометры	47

30.2	Термодатчики	48

30.3	Пирометры	48

30.4	Тепловизоры	49

31.	Анализаторы влажности, гигрометры	49

32.	Анемометры	50

32.1	Датчики для анемометра Testo 435	50

33.	Газоанализаторы Testo	50

34.	Весы	51

34.1	Лабораторные и технические весы A&D (Япония)	51

34.2	Лабораторные и технические весы Vibra (Япония)	52

34.3	Аналитические весы A&D (Япония)	52

34.4	Аналитические весы Vibra (Япония)	52

34.5	Взрывобезопасные весы Vibra (Япония)	52

34.6	Пылевлагозащищенные IP65 весы Vibra (Япония)	52

34.7	Каратные весы Vibra (Япония)	53

34.8	Микровесы	53

34.9	Платформенные весы A&D (Япония)	53

34.10	Анализаторы влажности A&D (Япония)	53

35.	Вискозиметры A&D	53

36.	Пипетки-дозаторы SARTORIUS (biohit)	54

37.	Водяные бани	55

37.1	Водяные бани VELP (Италия)	55

37.2	Водяные и масляные бани Memmert (Германия)	55

38.	Температурная техника фирмы Binder	57

39.	Перемешивающие устройства	58

39.1	Магнитные мешалки	58

39.2	Магнитные мешалки с подогревом	58

39.3	Мешалки Vortex	59

39.4	Верхнеприводные мешалки	59

39.5	Аксессуары для верхнеприводных мешалок	60

39.6	Флокуляторы	60

39.7	Шейкеры GFL (Германия)	60

40.	Нагревательные плитки	60

41.	Системы очистки воды	61

41.1	Дистилляторы и бидистилляторы GFL (Германия)	61

41.2	Системы очистки воды Sartorius (Германия)	61

42.	Оборудование Steinfurth (Германия)	61

43.	Оборудование METOP (Швеция)	62

44.	Оборудование Pneumac (Англия)	62

45.	Анализаторы Кьельдаля, отгонка с паром, экстракция жиров, клетчатка (Velp, Италия)	63

46.	Оборудование для отбора проб Eijkelkamp (Нидерланды)	64

47.	Оборудование Eijkelkamp для анализа почв и грунтовых вод	65

48.	Аварийные души и фонтаны HAWS (Швейцария)	66

48.1	Души	66

48.2	Души-фонтаны	66

48.3	Души и души-фонтаны для отрицательных температур	67

48.4	Фонтаны автономные	67

48.5	Фонтаны для глаз и лица	67

48.6	Фонтаны для установки на мебель и на кран	67

49.	Автоматические пробоотборники	68

# рН-метры

Карманные рН-метры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Checker 1 (HI 98103) | HANNA | Миниатюрный pH-метр со сменным тефлоновым электродом | 0,00 - 14,00 рН | ± 0,2 рН | 49 |
|  | Checker plus (HI 98100) | HANNA | Миниатюрный pH-метр со сменным электродом с автокалибровкой | 0,00 - 14,00 рН | ± 0,2 рН | 61 |
|  | pHep+ (HI 98108) | HANNA | Базовая модель карманного рН-метра с большим ЖК экраном | 0,0 - 14,0 рН | ± 0,1 рН | 79 |
|  | рНep 4 (HI 98127) | HANNA | Влагозащищенный рН/ °С/°F-метр со сменным электродом, автотермокомпенсация и калибровка | 0,0 - 14,0 рН 0,0-60,0°С 32,0-140,0°F | ± 0,1 рН ± 0.1 °С ± 0.1 °F | 131 |
|  | pHep 5 (HI 98128) | HANNA | Влагозащищенный рН/ °С/°F-метр со сменным электродом, автотермокомпенсация и калибровка | 0,00 - 14,00 рН 0,0-60,0°С 32,0-140,0°F | ± 0,05 рН ± 0.1 °С ± 0.1 °F | 145 |
|  | Piccolo (HI 98111) | HANNA | рН-метр повышенной точности с электродом 90 мм | 1,00 - 13,00 рН | ± 0,02 рН | 250 |
|  | Piccolo 2 (HI 98112) | HANNA | рН-метр повышенной точности c электродом 160 мм | 1,00 - 13,00 рН | ± 0,02 рН | 275 |
|  | Piccolo + (HI 98113) | HANNA | рН/°С - метр повышенной точности с электродом 160 мм | 1,00 - 13,00 рН 0,0 - 70,0 °С | ± 0,02 рН ± 1 °С | 305 |
|  | ORP (HI 98201) | HANNA | Базовая модель карманного ОВП-метра с большим экраном | - 999 - + 999 мВ | ± 5 мВ | 150 |
|  | ORP new (HI 98120) | HANNA | Влагозащищенный ОВП/°С-метр со сменным электродом | -1000 - +1000мВ - 5 - + 60 °С | ± 2 мВ ± 1 °С | 191 |
|  | Combo ORP (HI 98121) | HANNA | Влагозащищенный измеритель рН, ОВП и температуры со сменным электродом, авто- термокомпенсацией и калибровкой | -2,00 - 16,00 рН -1000 - +1000мВ - 5 - + 60 °С | ± 0,05 рН ± 2 мВ ± 1 °С | 260 |

Портативные рН-метры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI 83141 | HANNA | рН/мВ/°C-метр с электродом HI1230B и термодатчиком | 0,00 – 14,00 рН 0 - (1999 мВ 0,0 – 100,0 °С | ± 0,01 рН ± 1 мВ ± 0,4 °С | 299 |
|  | HI 9124 | HANNA | Влагозащищенный рН/°С- метр с автокалибровкой и АТС, HI1230B | -2,00 – 16,00 рН -20,0 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,4 °С | 545 |
|  | HI 9125 | HANNA | Влагозащищенный рН/ мВ/ °С/-метр с автокалибровкой и АТС, электрод HI1230B | -2,00 – 16,00 рН ± 699,9/1999 мВ -20,0 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,2/1 мВ ± 0,4°С | 580 |
|  | HI 9126 | HANNA | Влагозащищенный рН/ мВ/ °С-метр с автокалибровкой, с контролем состояния электрода и АТС, электрод HI1230B | -2,00 – 16,00 рН ± 699,9/1999 мВ -20,0 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,2/1 мВ ± 0,4°С | 620 |
|  | HI 991001 | HANNA | Влагозащищенный рН/°С – метр с автокалибровкой и АТС в комплекте с электродом 1296 D и кейсом для переноски. | -2 – 16.00pH -5.0 – 105.0 oC | ± 0,02 рН ± 0.5/±1 (до 60/105°С) | 440 |
|  | HI 991003 | HANNA | Влагозащищенный рН/мВ/°С – метр с автокалибровкой и АТС в комплекте с электродом 1297 D1 и кейсом для переноски. | -2 – 16.00 pH 0 - (1999 мВ(ОВП) (825 мВ (рН-мВ) -5.0 – 105.0 oC | ± 0,02 рН ± 2 мВ ± 0.5/±1 (до 60/105°С) | 600 |
|  | HI 99121 | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом HI1292D1 (для измерения в грунтах и анализа почв) | -2,00-16,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 560 |
|  | HI 99131 | HANNA | Влагозащищенный рН/°C– метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом HI62911D1 (для измерения в гальванических ваннах) | -2,00-16,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 580 |
|  | HI 99141 | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом 72911D1 (для измерения в котловой воде и градирнях) | -2,00-16,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 575 |
|  | HI 99151 (foodpacket) | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC214D (для пивоваренной промышленности) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 550 |
|  | HI 99161 (foodpacket) | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC202D1 (для молочной промышленности) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 620 |
|  | HI 99162 (foodpacket) | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC101D1 (для молока) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 550 |
|  | HI 99163 (foodpacket) | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC232D1 (для мяса) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 620 |
|  | HI 99164 (foodpacket) | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC213D1 (для йогурта) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 550 |
|  | HI 99165 (foodpacket) | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC242D1 (для сыра) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 550 |
|  | HI 99171 | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с плоским электродом HI1414D1 (для поверхностей, кожи и бумаги) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0.5/±1 (60/105°С) | 620 |
|  | HI 99181 | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с плоским электродом HI1414D/501 (для кожи) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0.5/±1 (60/105°С) | 620 |
|  | HI 99191 | HANNA | Влагозащищенный рН/°C–метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с плоским электродом FC2153 (для питьевой воды) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0.5/±1 (60/105°С) | 550 |
| Госреестр в 2019 г | HI98161 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для пищевых производств, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом FC2023 | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI98162 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для молока, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом FC1013 | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI98163 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для мяса, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом FC2323 | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI98164 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для йогурта, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом FC2133 | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI98165 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для сыра, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом FC2423 | -2.0 to 20.0 pH 0,0-50,0°С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI98167 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для пивоварения, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом FC2143 | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI98168 | HANNA | Портативный pH-метр с памятью и USB, влагозащищенный IP67, для пивоварения, калибровка по 5 точкам, в кейсе с принадлежностями и с электродом HI12923 | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 ±0,4°C | 830 |
|  | HI 98190 HI 98190-03 | HANNA | Портативный pH/ОВП-метр с памятью и USB влагозащищенный (IP67). Калибровка по 5 точкам. В кейсе с электродом HI12963 Вариант без электрода | -2,00 -20,00pH -2000 – 2000 мВ -20 – 120°С | ±0,1; ±0,02 pH ±0,1 мВ ±0,4°С | 690 470 |
|  | pHT 810 1340-5810 | ebro | Портативный pH-метр с автоматической калибровкой (без электрода) с BNC-разъемом | 0,00 — 14,00 pH | ± 0,03 | 230 |
|  | ST 1000 1339-0620 | ebro | Комплект из портативного pH-метра и электрода для пищевых продуктов с аксессуарами | 0,00 — 14,00 pH | ± 0,03 | 590 |
|  | рН 3110 2AA110 2AA112 | WTW | Портативный пыле- и водонепроницаемый рН/мВ/°C–метр, 3-точечная калибровка, в кейсе без электрода (0) в кейсе с электродом Sentix 41 (2) | -2,00 - 19,99 рН -2,000 - 19,999 рН (1200 /(2000 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1°С | 645 810 |
|  | рН 3310 2AA310 2AA312 | WTW | Аналог рН3110 с графическим ЖКД, 5-точечная калибровка, 5000 измерений и USB-порт. в кейсе без электрода (0) в кейсе с электродом Sentix 41 (2) | -2,00 - 19,99 рН -2,000 - 19,999 рН (1200 / (2500 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,005 рН ± 0,3 / ± 1 мВ ± 0,1°С | 800 1 035 |
|  | Multi 3510 IDS SET 1 2FD351 | WTW | Портативный многопараметровый цифровой прибор с цифровыми электродами. Память на 5000 измерений и USB-порт в кейсе с аксессуарами и электродом Sentix 940 | -2,00 - 19,99 рН -2,000 - 19,999 рН (1200 мВ /(2500 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,005 рН ± 0,3 мВ / ± 1 мВ ± 0,1°С | 1 395 |

Стационарные рН-метры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI 2210-02 | HANNA | Лабораторный рН /°С-метр c автокалибровкой и автотермокомпенсацией (ATC), со штативом и электродом HI1131B | -2,00 - 16,00 рН -9,9 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,5 °С | 560 |
|  | HI 2211-02 | HANNA | Микропроцессорный рН /мВ /°С-метр c автокалибровкой и АTC, со штативом и электродом HI1131B | -2,00 - 16,00 рН -9,9 – 120,0 °С ± 399/2000 мВ | ± 0,01 рН ± 0,5 °С ± 0.2/1 мВ | 600 |
|  | Edge pH HI2002-02 HI2002-03 | HANNA | Цифровой прибор edge с памятью, GLP-функциями, с возможностью передачи данных по USB на компьютер или флешку. C HI11310 или без электрода (-03). | -2,000 – 16,000 pH -5 – 100 °С | ± 0,01 pH ±0,1°С | 500 320 |
|  | InoLab pH 7110 1AA112 (SET2) 1AA114 (SET4) | WTW | Простой и надежный лабораторный pH-метр в комплекте с электродом SenTix 41 (2) или SenTix 81 (4), штативом и аксессуарами | -2,000-19,999 рН ± 1200,0 / ± 2000 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,005 рН ± 0,3 / ± 1 мВ ± 0,1 °С | 1 060 1 090 |
|  | InoLab pH 7310 1AA312(SET2) 1AA314(SET4) 1AA310P | WTW | Многофункциональный лабораторный pH-метр с USB-интерфейсом, с электродом SenTix 41 (2) или SenTix 81 (4) и аксессуарами (со штативом), или с принтером без электродов (0P) | -2,000-19,999 рН ± 1200,0 мВ ± 2500 мВ (ORP) -5,0 – 105,0 °С | ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1 °С | 1 405 1 435 1 685 |

рН-электроды общего назначения

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 1286 | HANNA | Необслуживаемый экономичный электрод для полевых измерений, корпус пластик, диафрагма тефлон, 0-12 рН, 0…50°С (реком. до 30°С), кабель 1 м | 77 |
| HI 1230 B HI 1230 3 | HANNA | Необслуживаемый электрод для полевых измерений, двойн. диафрагма, корпус Ultem, диапазон 0-13 рН, 0…80°С (реком. 20…40°С), кабель 1 м BNC/Quick DIN | 133 140 |
| HI 1131 B HI 1131 3 | HANNA | Электрод общелабораторного назначения, заправляемый (KCl), диапазон 0-13 рН, -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1 м BNC /Quick DIN | 182 210 |
| SenTix 21 103631 | WTW | Необслуживаемый электрод для водных сред, гелевый электролит, корпус пластик, 0-14 рН, -5…80°С, кабель 1 м DIN (BNC у SenTix 22 №103633) | 164 |
| SenTix 41 103635 | WTW | Необслуживаемый электрод для водных сред с термодатчиком, гелевый электролит, 0-14 рН, -5…80°С, кабель 1 м DIN (BNC у SenTix 42 №103637) | 260 |
| SenTix 61 103640 | WTW | Универсальный электрод с Pt-диафрагмой, заправляемый (KCl), корпус стекло, 0-14 рН, 0…100°С, кабель 1 м DIN | 189 |
| Polyplast 238381 | Hamilton | Необслуживаемый электрод с разъемом BNC или DIN (№238382) для портативных рН-метров, 0…60°С, кабель 1 м | 128 |
| PolyplastTemp238404 | Hamilton | Необслуживаемый электрод с разъемом DIN и термодатчиком для портативных рН-метров WTW, 0…60°С, кабель 1 м | 236 |
| HI 1043B | HANNA | Электрод для неводных и концентр. водных сред с двойной диафрагмой, заправляемый (KCl), 0-14 рН, 0…100°С (рек. 20…80°С), кабель 1м BNC | 250 |
| HI 1053B HI 10533 | HANNA | Электрод конической формы для эмульсий, косметики, полутвердых веществ и растворов с низкой ионной силой, заправляемый (KCl+Ag), 0-12 рН, -5…100°С (рек. до 30°С), кабель 1м BNC/Quick DIN | 235 |
| SenTix 51 103651 | WTW | Электрод для питьевых и сточных вод с термодатчиком, заправляемый (KCl), керамический корпус, 0-14 рН, 0…80°С, кабель 1м DIN | 275 |
| SenTix 81 103642 | WTW | Универсальный электрод с Pt-диафрагмой и термодатчиком, заправляемый (KCl), корпус стекло, 0-14 рН, 0…100°С, кабель 1м DIN | 295 |
| PolilyteLab 238403 | Hamilton | Комбинированный необслуживаемый электрод, универсальный, подходит для эмульсий и суспензий, корпус стекло, 0-14 рН, -10…80°С, (без кабеля) | 128 |
| PolilyteLab Temp 242058 | Hamilton | Комбинированный необслуживаемый электрод, универсальный, корпус стекло, 0-14 рН, -10…80°С,с термодатчиком и DIN-разъемом для приборов WTW | 263 |
| SenTix 91 103695 | WTW | Электрод для пива, соков, минеральной и технической воды, с термодатчиком, заправляемый (KCl), 0-14 рН, 0…100°С, кабель 1м DIN | 460 |
| SenTixRJD 103732 | WTW | Необслуживаемый электрод для эмульсий, водорастворимых красок, электролиз-ных растворов, типографий, сульфид-содержащих растворов, с термодатчиком и кольцевой диафрагмой, гелевый электролит, 2-13 рН, 0…80°С, кабель 1м DIN | 330 |
| SenTix H 103644 | WTW | Комбинированный универсальный электрод с дифрагмой свободного истечения для сложных применений (конц. растворы солей и щелочей), 0…80°С, (разъем AS, без кабеля), заправляемый электролитом 3M KCl | 300 |
| SenTixHW 103650 | WTW | Комбинированный электрод с диафрагмой свободного истечения для эмульсий, неводных сред и сред с низкой ионной силой, 0…60°С, (разъем AS, без кабеля), заправляемый электролитом 3 M KCl | 305 |
| SenTixHWD 103731 | WTW | Комбинированный электрод с диафрагмой свободного истечения и термодатчиком, для эмульсий, неводных сред и сред с низкой ионной силой, −5…100°С, (кабель 1м DIN), заправляемый электролитом 3 M KCl | 430 |
| Flushtrode 238060 | Hamilton | Комбинированный электрод для сложных применений, неводных, вязких сред и сред с низкой ионной силой, -10…80°С, (без кабеля)l | 250 |
| SinglPoreGlass 238160 | Hamilton | Комбинированный электрод универсального назначения для лаборатор- ных рН-метров, заполняемый, наиболее точный электрод по результатам тестов PTB, 0…100°С, без кабеля, электролит SKYLYTE-CL | 231 |
| Liq-Glass 238180 | Hamilton | Комбинированный универсальный электрод с разъемом BNC (238185-DIN) для лабораторных рН-метров, -10…100°С, кабель 1м, электролит 3M KCl | 201 |
| HI 1048 B | HANNA | Электрод с открытой диафрагмой для сложных применений, в т.ч. для вина и сусла. Электролит KCL 3,5 М. , 0-13 рН, 0…40°С. Кабель 1 м BNC | 280 |
| HI 1083 B | HANNA | Необслуживаемый микроэлектрод (Ø3мм) для биотехнологий (от 0.1 мл) c электролитом Viscolene, 0-13 рН, 20…40°С, кабель 1м BNC | 435 |
| HI 1413 B HI 1413 3 | HANNA | Необслуживаемый плоский электрод для измерения поверхностей, Viscolene электролит, 0-12 рН, -5…50°С (реком. 20…40°С), кабель 1м BNC/Quick DIN | 196 220 |
| 238100 | Hamilton | MINITRODE для измерения очень малых объемов, микропланшеты (мин. погружение 7мм), 0…100°С, разъем S7 (без кабеля), электролит 3M KCl | 300 |
| 238401 | Hamilton | FLATRODE с плоской мембраной для измерения pH поверхностей (бумага, кожа), 0…60°С, разъем S7 (без кабеля), электролит SKYLYTE-CL | 253 |
| 238140 | Hamilton | BIOTRODE для измерения биологических образцов в пробирках, 0…100°С, разъем S7 (без кабеля), устойчивый к белку электролит Prоtelyte | 308 |

рН-электроды для пищевой промышленности

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| FC 100B | HANNA | Пластиковый заполняемый (KCl 3,5 М) электрод для молока, каб. 1 м (BNC) | 198 |
| FC1013 FC101D | HANNA | Пластиковый заполняемый (KCl 3,5 М) электрод с термодатчиком для молока, каб. 1 м (DIN/QuickDIN) | 222 222 |
| FC 200B FC 200D | HANNA | Конический электрод для молочных продуктов, сыров, необслуж.(Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м (BNC/DIN) | 225 225 |
| FC 202D FC 2023 | HANNA | Конический электрод для молочных продуктов, сыров, необслуж.(Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м ( для HI99161/HI98161) | 246 251 |
| FC 210B | HANNA | Конический электрод для сливок, йогурта, молока, необслуж. (Viscolene), корпус стекло, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м | 260 |
| FC 213D FC 2133 | HANNA | Конический электрод для йогурта, необслуживаемый (Viscolene), корпус стекло, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м (DIN/QuickDIN) (для HI99164/HI98164) | 279 279 |
| FC 214 D FC 214 3 | HANNA | Электрод в металлическом корпусе для пивоваренной промышленности, необслуживаемый, с тканевой диафрагмой DIN/QuickDIN (для HI 99151/HI98151) | 221 230 |
| FC 215 D FC 215 3 | HANNA | Электрод с повышенным расходом электролита, подходит для питьевой воды, корпус стекло, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м DIN/QuickDIN (для HI99191) | 220 |
| FC 220 B | HANNA | Электрод для соков, соусов, с двойной диафрагмой, заправляемый (KCl+ Ag), 0-14 рН, 0…100°С (реком. 0…40°С), корпус стекло, кабель 1м, BNC | 260 |
| FC 230 B FC 232 D FC 232 3 | HANNA | Электрод для мяса, полузамороженных продуктов, необслуж.(Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м (BNC/DIN/QuicDIN) поставляется без лезвия (FC098 – 20 мм , FC099 – 35 мм) | 300 310 |
| FC098 FC099 | HANNA | Запасное лезвие для электрода FC230B, FC232D, длина 20 мм 35 мм | 245 240 |
| FC 240 B FC 242 D FC 242 3 | HANNA | Тонкие длинные электроды прокалывающего типа для мягкого сыра. Материал корпуса– сталь, кабель 1 м, разъем BNC/DIN/QuickDIN. | 340 360 360 |
| FC 250 B | HANNA | Тонкий длинный электрод прокалывающего типа для мягкого сыра. Материал корпуса – стекло. | 435 |
| 1339-0629 | ebro | AT 206 Электрод для измерений в пищевых продуктах, заостренный. Гелевый | 295 |
| 238285 | Hamilton | Foodtrode для пищевых продуктов и веществ, содержащих протеины, легко очищаемый, -10…100°С, разъем S7 (без кабеля), электролит PROTELYTE | 226 |
| 238400 | Hamilton | DoublePore проникающего действия для мяса, сыров и других полутвердых продуктов, 0…60°С, разъем S7 (без кабеля), необслуживаемый | 256 |
| 238080 | Hamilton | TIPTRODE проникающего действия для фруктов, овощей, масла, жиров, джемов и пр. 0…100°С, разъем S7 (без кабеля), электролит PROTELYTE | 286 |
| 103645 103730 | WTW | SenTix® Sp Электрод для измерений в полутвердых пищевых продуктах: сырах, фруктах, свежем мясе; гелевый электролит, разъем S7 (без кабеля) / DIN | 370 395 |
| 903843 | WTW | pH/MCS Лезвие для прорезания углублений для измерения c электродом Sentix SP | 720 |
| HI 1048 B HI 1048 S | HANNA | Электрод с защитой от засорения диафрагмы, подходит для вина и сусла, кабель 1 м BNC или без кабеля | 279 300 |

ОВП электроды

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 3131 B | HANNA | ОВП Pt-электрод общелабораторного назначения, заправляемый (3,5 М KCl), -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1м BNC | 230 |
| HI 3148 B HI 3148 B/50 | HANNA | ОВП Pt-электрод общелабораторного назначения, ОВП-титрование, с открытой диафрагмой, заправляемый (3,5 М KCl), -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1м BNC | 330 279 |
| HI 3230 B | HANNA | Необслуживаемый ОВП Pt-электрод для полевых измерений, кабель 1м BNC | 205 |
| 238384 | Hamilton | Polyplast ORP BNC Pt-электрод с разъемом BNC, 0…60°С, кабель 1м | 153 |
| 103648 | WTW | SenTix ORP Заправляемый ОВП Pt-электрод, разъем AS (без кабеля) | 260 |
| HI 36183 | Hanna | Лабораторный ОВП-электрод для HI 98190, Quick-DIN | 250 |

Специальные запасные электроды к приборам Hanna Instruments

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI1271 | HANNA | Сменный рН-электрод для Checker+ HI 98100 | 35 |
| HI 1270 | HANNA | Сменный рН-электрод для Checker | 39 |
| HI 1280(90) | HANNA | Сменный рН-электрод для Piccolo (Piccolo 2) | 83 |
| HI 1295 | HANNA | Сменный рН-электрод для Piccolo +, | 94 |
| HI 73127 | HANNA | Сменный pH-электрод для pHep 4, pHep 5 и Combo | 78 |
| HI11310 HI11311 | HANNA | Электрод общего назначения, заправляемый (3,5 KCl), диапазон 0-13 рН, -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1м (HI11311 - с согласующим контактом) для edge | 205 |
|  |  |  | 230 |
| HI12300 HI12301 | HANNA | Необслуживаемый электрод для полевых измерений, двойн. диафрагма, корпус Ultem, диапазон 0-13 рН, 0…80°С (реком. 20…40°С), кабель 1м (HI12301 - с согласующим контактом) для edge | 147 |
|  |  |  | 161 |
| HI12963 | HANNA | Необслуживаемый pH-электрод в титановом корпусе для HI 98190, Quick-DIN | 260 |
| HI11313 | HANNA | Электрод общелабораторного назначения, заправляемый (3.5 M KCl), диапазон 0-13 рН, -5…100°С (реком. 20…40°С), для HI 98190, Quick-DIN | 210 |

Цифровые электроды IDS для серии Multiline WTW

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentix 940(-3) 103740 /103741 | WTW | Цифровой необслуживаемый гелевый pH-электрод (аналог Sentix 41) с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м или 3м | 295 325 |
| Sentix 945 103743 | WTW | Цифровой необслуживаемый гелевый pH-электрод с тремя керамическими диафрагмами, с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м | 345 |
| Sentix 950 103750 | WTW | Цифровой заполняемый pH-электрод (аналог Sentix 51) с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м | 325 |
| Sentix 980 103780 | WTW | Цифровой заполняемый pH-электрод с Pt диафрагмой (аналог Sentix 81) с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м | 325 |
| Sentix HW-T 900 103753 | WTW | Цифровой заполняемый pH-электрод для сложных применений с открытой диафрагмой (аналог Sentix HW), кабель 1,5 м | 360 |
| SenTix® Sp-T 900 103752 | WTW | Электрод для измерений полутвердых пищевых продуктах: сырах, фруктах, свежем мясе; гелевый электролит | 415 |
| SensoLyt 900 ORP-P 103749 | WTW | Цифровой платиновый ОВП электрод с гелевым электролитом для измерений на глубине (до 10 бар), без кабеля (нужен AS/IDS или MPP/IDS) | 670 |
| SensoLyt 900-P 103748 | WTW | Цифровой pH-электрод с гелевым электролитом для измерений на глубине (до 10 бар), без кабеля (нужен AS/IDS или MPP/IDS) | 605 |

Цифровые электроды для серии HQD Hach

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| PHC-10101(3) | HACH | Цифровой лабораторный рН-электрод, гелевый, кабель 1м / 3м | 238/246 |
| PHC-10105 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 5м | 610 |
| PHC-10110 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 10м | 615 |
| PHC-10115 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 15м | 625 |
| PHC-10130 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 30м | 645 |
| PHC-30101(3) | HACH | Цифровой прецизионный лаб. рН-электрод, заполняемый, кабель 1м (3м) | 274/282 |
| PHC-28101(3) | HACH | Цифровой лаб. рН-электрод Ultra для сверхчистых. вод, кабель 1м (3м) | 525/535 |
| MTC-10101(3) | HACH | Цифровой лабораторный ОВП-электрод, гелевый, кабель 1м (3м) | 320/330 |
| MTC-10105 | HACH | Цифровой полевой ОВП-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 5м | 735 |
| MTC-10110 | HACH | Цифровой полевой ОВП-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 10м | 745 |
| MTC-10115 | HACH | Цифровой полевой ОВП-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 15м | 750 |
| MTC-10130 | HACH | Цифровой полевой ОВП-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 30м | 775 |

Кабели, термодатчики, аксессуары для рН-метров

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 355173{4} | Hamilton | Кабель S7/BNC {S7/DIN}, для электродов Hamilton, длина 1м | 48 |
| 108110{4} | WTW | Кабель-переходник AS/DIN {AS/BNC} для подключения электродов с разъемом AS | 57 |
| 108509 | WTW | ADA-DIN-BNC Адаптер для подключения BNC-электродов к DIN-разъемам (WTW) | 81 |
| 102274 | WTW | Универсальный термодатчик TFK 150 к рН-метрам WTW, кабель 1м | 370 |
| 102280 | WTW | Термодатчик TFK 325 для водных растворов к рН-метрам WTW, кабель 1м | 190 |
| HI 7662 | HANNA | Термодатчик для pH-метров HANNA: HI 9124, HI 9125, HI 9126, HI 2210 | 110 |
| HI 7669AW | HANNA | Термодатчик для pH-метров HANNA: HI 83141 | 115 |
| ADA S7/IDS 108130 | WTW | Кабель–переходник для подключения электродов с резьбой S7 к цифровым приборам MultiLine | 275 |
| ADA 94pH/IDS DIN (BNC) 108131 (2) | WTW | Переходник для подключения ионоселективных электродов с DIN-разъемом (или с BNC) к цифровым приборам Multi9420 и Multi9430. Устанавливается постоянно на один из цифровых входов | 330 |
| KS ProfiLine pH 2A0001 | WTW | Комплект принадлежностей для pH-метра ProfiLine: кейс, буферные растворы 4 и 7, электролит и опора для электрода | 230 |
| HI 76405 | HANNA | Штатив для электродов с тяжелым стальным основанием | 156 |

# Иономеры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Salintest HI 98203 | HANNA | Карманный недорогой измеритель концентрации ионов натрия | 0,00 …1,00 pNa 58,4…5,84 г/л Na | ± 0,02 pNa | 148 |
|  | HI 98191 HI 98191-03 | HANNA | Портативный pH/иономер с памятью и USB-интерфейсом, влагозащищенный (IP67) с электродом HI72911B, в кейсе -03 — вариант без электрода | -2 - 20рН (2000 мВ -5,0 – 105,0°С | ±0,1 / ± 0,002 pH ±0,1 мВ ±0,4°С | 790 600 |
|  | pH/ION 7320 1GA330/1GA340 1GA330P/ 1GA340P | WTW | Многофункциональный лабораторный 2-канальный pH/иономер с USB-интерфейсом, опция – термопринтер (P), разъемы DIN (1GA340 - BNC) | -2,000- 19,999 рН (1999 мВ -5,0 – 105,0°С | ± 0,005 рН ( 0,2 мВ ± 0,1°C | 2 395 2 965 с принтером |
|  | pH/ION 3310 2GA310 | WTW | Многофункциональный портативный pH/иономер с памятью и USB-интерфейсом, разъем DIN | -2,000- 19,999 рН (1999 мВ -5,0 – 105,0°С | ± 0,005 рН ( 0,2 мВ ± 0,1°C | 1 815 |

Иономеры см. также в разделе 9. Мультипараметровые приборы

# Ионоселективные электроды

| Кат. № | Ион | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI5315 | Сравнения | HANNA | Электрод сравнения для ионселективных электродов | 365 |
| FC300B | Натрий | HANNA | Комбинированный, стеклянный , пищевой, 1.0…10-5M | 385 |
| FC301B | Фторид | HANNA | Индикаторный, твердотельный, пищевой, 1…10-6M | 725 |
| HI4002 | Бромид | HANNA | Индикаторный твердотельный, 1...10-6M | 810 |
| HI4003 | Кадмий | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 1...10-7M | 1 020 |
| HI4004 | Кальций | HANNA | Индикаторный, с пластиковой мембраной, 1...3·10-6M | 1 035 |
| HI4007 | Хлорид | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 1...5·10-5M | 810 |
| HI4008 | Медь | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 0,1...10-6M | 1 050 |
| HI4009 | Цианид | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 10-2...10-6M | 810 |
| HI4010 | Фторид | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 1...10-6M | 850 |
| HI4011 | Йодид | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 1...10-7M | 810 |
| HI4012 | Свинец/Сульфат | HANNA | Индикаторный, твердотельный электрод, 0,1...10-6M | 1 075 |
| HI4013 | Нитрат | HANNA | Индикаторный, с пластиковой мембраной, 0,1...10-5M | 1 035 |
| HI4014 | Калий | HANNA | Индикаторный, с пластиковой мембраной, 1...10-6M | 1 050 |
| HI4015 | Серебро/Сульфид | HANNA | Индикаторный, твердотельный, 1...10-6M | 850 |
| HI4101 | Аммиак | HANNA | Комбинированный, газоселективный, 1...10-6M | 865 |
| HI4102 | Бромид | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 1...10-6M | 1 005 |
| HI4103 | Кадмий | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 1...10-7M | 1 175 |
| HI4104 | Кальций | HANNA | Комбинированный, с пластиковой мембраной, 1...3·10-6M | 1 115 |
| HI4105 | Диоксид углерода | HANNA | Комбинированный, газоселективный, 10-2 …10-4M | 1 050 |
| HI4107 | Хлорид | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 1...5·10-5M | 1 005 |
| HI4108 | Медь | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 0,1...10-6M | 1 245 |
| HI4109 | Цианид | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 10-2...10-6M | 1 020 |
| HI4110 | Фторид | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 1...10-6M | 910 |
| HI4111 | Йодид | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 1...10-7M | 1 005 |
| HI4112 | Свинец/Сульфат | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 0,1...10-6M | 1 245 |
| HI4113 | Нитрат | HANNA | Комбинированный, с пластиковой мембраной, 1...10-5M | 910 |
| HI4114 | Калий | HANNA | Комбинированный, с пластиковой мембраной, 1...10-6M | 1 185 |
| HI4115 | Серебро/Сульфид | HANNA | Комбинированный, твердотельный, 1...10-6M | 1 050 |
| 106 571 | сравнения | WTW | R503D электрод сравнения Ag/AgCl с разъемом 4мм | 665 |
| 106 653 | Бромид | WTW | Br 800 DIN, комбинированный 1.0 … 5·10-6 М | 1 425 |
| 106 671 | Калий | WTW | K 800 DIN, комбинированный 1.0 … 10-6 М | 1 435 |
| 106 655 | Кальций | WTW | Ca 800 DIN, комбинированный 1.0 … 5·10-7 М | 1 435 |
| 106 665 | Медь | WTW | Cu 800 DIN, комбинированный 0.1 … 10-8 М | 1 725 |
| 106 675 | Нитрат | WTW | NO 800 DIN, комбинированный 1.0 … 7·10-6 М | 1 435 |
| 106 651 | Серебро/Сульфид | WTW | Ag/S 800 DIN, комбинированный 1.0 … 10-7 М | 1 450 |
| 106 667 | Фторид | WTW | F 800 DIN, комбинированный, от насыщенного р-ра до 10-6 М | 1 385 |
| 106 661 | Хлорид | WTW | Cl 800 DIN, комбинированный 1.0 … 10-5 М | 1 385 |
| 106 663 | Цианид | WTW | CN 800 DIN, комбинированный 0.01 … 8·10-6 М | 1 385 |
| 285100026 | Натрий | Si Analytics | Na 61, комбинированный 1…10-6 M | 545 |

# Растворы для рН-метрии

## Растворы для заполнения, очистки и хранения электродов

| Кат. № | Фирма | Описание | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238936 | Hamilton | 3M KСl (стандартный электролит) | 500 мл | 31 |
| 238037 | Hamilton | Электролит SKYLYTE (для Single Pore Glass) | 100 мл | 39 |
| 238038 | Hamilton | Электролит PROTELYTE (для Foodtrode, Tiptrode) | 100 мл | 39 |
| 109 705 | WTW | KCl-250 (стандартный электролит, KCl 3 моль/л) | 250 мл | 29 |
| HI 7071 | HANNA | 3,5M KCl + AgCl (электролит для электродов HANNA с один. диафрагмой) | 4х30 мл | 87 |
| HI 7071L | HANNA | 3,5M KCl + AgCl (электролит для электродов HANNA с один. диафрагмой) | 500 мл | 101 |
| HI 7072 | HANNA | 1M KNO3 (электролит для электродов HANNA) | 4х30мл | 87 |
| HI 7072L | HANNA | 1M KNO3 (электролит для электродов HANNA) | 500 мл | 295 |
| HI 7082 | HANNA | 3,5M KСl (электролит для электродов HANNA с двойной диафрагмой) | 4х30 мл | 87 |
| 109 648 | WTW | PEP/pH для очистки от белков, только для заполняемых | 3x250 мл | 88 |
| HI 7061 L | HANNA | Очищающий раствор общего назначения | 500 мл | 25 |
| HI 7073 L | HANNA | Раствор для очистки от белков | 500 мл | 38 |
| HI 7074 L | HANNA | Раствор для очистки от неорганических соединений | 500 мл | 38 |
| HI 7077 L | HANNA | Раствор для очистки от масел и жира | 500 мл | 38 |
| HI 70300 L | HANNA | Раствор для хранения | 500 мл | 25 |
| HI 7091 L | HANNA | Восстанав. раствор предобработки ORP-электродов | 500 мл | 32 |
| HI 7092 L | HANNA | Окисляющий раствор предобработки ORP-электродов | 500 мл | 32 |

Буферные растворы

| Кат. № | Фирма | Описание | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 7001 L | HANNA | Готовый буферный раствор pH 1,68 | 500 мл | 26 |
| HI 7004 L | HANNA | Готовый буферный раствор pH 4,01 | 500 мл | 26 |
| HI 7006 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 6,86 | 500 мл | 26 |
| HI 7007 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 7,01 | 500 мл | 26 |
| HI 7009 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 9,18 | 500 мл | 26 |
| HI 7010 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 10,01 | 500 мл | 26 |
| LEI-0401 | ЭКОИНСТРУМЕНТ | Буферный раствор pH 4,01±0,01 | 250 мл | 900 руб |
| LEI-0701 | ЭКОИНСТРУМЕНТ | Буферный раствор pH 7,01±0,01 | 250 мл | 900 руб |
| LEI-1001 | ЭКОИНСТРУМЕНТ | Буферный раствор pH 10,01±0,01 | 250 мл | 900 руб |
| 108698 | WTW | TEP 2 - pH 2.00 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 87 |
| 108700 | WTW | TEP 4 - pH 4.01 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 53 |
| 108702 | WTW | TEP 7 - pH 7.00 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 53 |
| 108703 | WTW | TEP 10 Trace - pH 10.01 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 53 |
| 238271 | Hamilton | DURACALpH 1.09±0.02 | 500 мл, Calpack | 27 |
| 238272 | Hamilton | DURACALpH 1.68±0.02 | 500 мл, Calpack | 31 |
| 238273 | Hamilton | DURACALpH 2.00±0.02 | 500 мл, Calpack | 31 |
| 238217 | Hamilton | DURACALpH 4.01±0.01/0.02 | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238218 | Hamilton | DURACALpH7.00±0.01/0.02 | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238219 | Hamilton | DURACALpH 9.21±0.02 | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238223 | Hamilton | DURACALpH 10.01±0.02 | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238279 | Hamilton | DURACALpH 12.00±0.02 | 500 мл, Calpack | 37 |
| 22269-66 | HACH | Сухой буфер для разведения на 50 мл, рН=4.01, красный | 50 пакетиков | 63 |
| 22270-66 | HACH | Сухой буфер для разведения на 50 мл, рН=7.00±0.02, желтый | 50 пакетиков | 63 |
| 22271-66 | HACH | Сухой буфер для разведения на 50 мл, рН=10.00±0.02, синий | 50 пакетиков | 66 |
| 27700-20 | HACH | Буферы для однократной калибровки по 20 мл, рН=4.01±0.02 | 20 пакетиков | 44 |
| 27701-20 | HACH | Буферы для однократной калибровки по 20 мл, рН=7.00±0.02 | 20 пакетиков | 44 |
| 27702-20 | HACH | Буферы для однократной калибровки по 20 мл, рН=10.00±0.02 | 20 пакетиков | 44 |
| HI 7021 L | HANNA | Тест-раствор ОВП 240 мВ | 500 мл | 38 |
| HI 7022 L | HANNA | Тест-раствор ОВП 470 мВ | 500 мл | 38 |
| 238228 | Hamilton | Буфер ОВП, 271±5 мВ | 500 мл, Calpack | 98 |
| 238227 | Hamilton | Буфер ОВП, 475±5 мВ | 500 мл, Calpack | 41 |
| 109830 | WTW | QSC KIT – Буферы для первой калибровки датчиков 4,01/6,86/9,18 | По 1 ампуле | 32 |

# Кондуктометры

Карманные кондуктометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIST1 (HI 98301) | HANNA | Простой и надежный карманный солемер с АТС | 1 - 1999 мг/л | ± 2 % шкалы | 77 |
|  | DIST 2 (HI 98302) |  | Простой и надежный карманный солемер с АТС | 0.01 -10.00 г/л | ± 2 % шкалы | 77 |
|  | DIST 3 (HI 98303) |  | Простой и надежный карманный кондуктометр с АТС | 1 - 1 999 мкСм/см | ± 2 % шкалы | 77 |
|  | DIST 4 (HI 98304) |  | Простой и надежный карманный кондуктометр АТС | 0.01 -19.99 мСм/см | ± 2 % шкалы | 77 |
|  | DIST 5 (HI 98311) | HANNA | Современный кондуктометр, солемер, термометр со сменным датчиком, АТС | 0 - 3999 мкСм/см; 0 - 2000 мг/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % шкалы; ± 0.5 °С | 147 |
|  | DIST 6 (HI 98312) | HANNA | Современный кондуктометр, солемер, термометр со сменным датчиком, АТС | 0.00 - 20,00 мСм/см; 0.00 - 10.00 г/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % шкалы; ± 0.5 °С | 147 |
|  | PWT (HI 98308) | HANNA | Карманный кондуктометр для обессоленной воды, АТС | 0,1 - 99,9 мкСм/см | ± 2 % шкалы | 89 |
|  | HI 98331 | HANNA | Карманный кондуктометр для измерения проводимости в почве и вытяжке | 0 – 4000 мкСм/см | ± 2 % шкалы | 131 |

Портативные кондуктометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI 99300 | HANNA | Влагозащищенный солемер – кондуктометр с большим ЖКД, АТС и амперометрич. датчиком | 0 - 3999 мкСм/см; 0 - 2000 мг/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % шкалы; ± 0.5 °С | 260 |
|  | HI 99301 |  | Влагозащищенный солемер - кондуктометр с большим ЖКД, АТС и амперометрич. датчиком | 0.00 - 20,00 мСм/см; 0.00 - 10.00 г/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % шкалы; ± 0.5 °С | 260 |
|  | HI 8733 | HANNA | Популярный многодиапазонный кондуктометр с термокомпенсацией, β от 0 до 2,5%/°С (датчик HI76302W) | 0,0 - 199,9 мкСм/см 0 - 1999 мкСм/см 0,00 - 19,99 мСм/см 0,0 - 199,9 мСм/см | ± 2 % шкалы | 555 |
|  | HI 8734 | HANNA | Популярный многодиапазонный солемер β=2%/°С (датчик HI 76301D) | 0,0 - 199,9 мг/л 0 - 1999 мг/л 0,00 - 19,99 г/л | ± 2 % шкалы | 555 |
|  | HI 9033 | HANNA | Влагозащищенный многодиапазонный кондуктометр с автотермокомпенсацией | 0,0 - 199,9 мкСм/см 0 - 1999 мкСм/см 0,00 - 19,99 мСм/см 0,0 - 199,9 мСм/см | ± 2 % шкалы | 725 |
|  | HI 9835 | HANNA | Влагозащищенный многодиапазонный кондуктометр с автотермокомпенсацией | 0,00…29,99 мкСм/см; 30,0…299, мкСм/см; 300…2999 мкСм/см; 3,00…29,99 мСм/см; 30,0… 200,0 мСм/см; | ± 2 % шкалы | 1025 |
| Госреестр в 2019 | HI 98192 | HANNA | Портативный кондуктометр-солемер с памятью и USB-интерфейсом, влагозащищенный (IP67) с датчиком | 0 мкСм/см - 1000 мСм/см 0,01 ppm – 400 ppt 0 – 400% NaCl | ± 1% | 860 |
|  | HI 98197 | HANNA | Портативный кондуктометр-солемер с памятью и USB-интерфейсом, влагозащищенный (IP67) с датчиком для проточных измерений | 0 мкСм/см - 1000 мСм/см 0,01 ppm – 400 ppt 0 – 400% NaCl | ± 1% | 1 745 |
|  | SSX 210-Set 1340-5211 | ebro | Портативный измеритель содержания соли в продуктах | 0 – 100 % | ± 1 | 400 |
|  | Cond 3110 2CA100 2CA101 | WTW | Высокоточный пыле- и водонепроницаемый кондуктометр в кейсе без датчика (0) в кейсе с датчиком TetraCon 325 (1) | 0,0мкСм/см - 1000 мСм/см 10мкСм/см- 20 мСм/см (KLE) -5,0 – 105.0°C Sal:0,0 – 70.0 | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 820 1 315 |
|  | Cond 3310 SET 2CA300 2CA301 | WTW | Аналог Cond3110 с графическим ЖКД с подсветкой, контроль измерений, выбор конд. ячейки, управление АТС, память 5000 изм., USB-порт, в кейсе без датчика (0) в кейсе с датчиком TetraCon 325 (1) | 0,0мкСм/см - 1000 мСм/см 0,00 – 19.99 мкСм/см 0,000 – 1.999 мкСм/см -5,0 – 105.0°C Sal:0,0 – 70.0 0,00 – 20 MΩ см | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 960 1 470 |

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Multi 3510 IDS SET 3 2FD353 | WTW | Портативный цифровой многопараметровый прибор с цифровым датчиком Tetracon 925 | 0,0 мСм/см - 1000 мСм/см 0,000 – 1.999 мкСм/см -5,0 – 105.0°C Sal:0,0 – 70.0 0,00 – 20 MΩ см | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 735 |

Стационарные кондуктометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI2300-02 | HANNA | Настольный кондуктометр-солемер с автотермокомпенсацией и автоматической калибровкой | 0 – 500 мСм/см 0 – 100 г/л (TDS) -20 – 120°С | ± 1% значения ± 1% значения ± 0,4 °С | 640 |
|  | HI2315-02 | HANNA | Настольный кондуктометр с ручной калибровкой и автоматической компенсацией температуры | 0 – 200,0/2000 мкСм/см, 0 – 20,00 / 200 мСм/см 0 – 50°С | 1% диапазона 1% диапазона ± 0,5°С | 540 |
|  | InoLabCond 7110 1CA101 | WTW | Простой и надежный лабораторный кондуктометр в комплекте с датчиком TetraCon 325, штативом и аксессуарами | 0мкСм/см - 1000 мСм/см -5,0 – 105,0°C Sal: 0,0 – 70,0 (по IOT) | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 620 |
|  | InoLab Cond 7310 SET 1CA301 1CA300P | WTW | Точный лабораторный кондуктометр с USB-интерфейсом в комплекте с датчиком TetraCon 325, штативом и аксес. С принтером, без датчика | 0,001 мкСм/см – 1000 мСм/см -5,0 – 105,0°C Sal: 0,0 – 70,0 (по IOT) 0 – 1999 мг/л 199,9 г/л 0.00 -20 MΩ см | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 2 020 2 070 |
|  | Edge EC HI2003-02 | HANNA | Цифровой прибор edge с памятью,GLP-функциями, с возможностью передачи данных по USB на компьютер или флешку. Работа только кондуктометром. | 0 – 30 / 300 / 3000 мкСм/см 0 – 30 / 300 мСм/см 0 – 500 мСм/см, 100 г/л | ± 1% значения ± 1% значения ± 1% значения ± 0,4 °С | 780 |

# Кондуктометрические датчики

4-х-электродные ячейки

| Кат.№ | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 76302W | HANNA | 4х-электродный датчик для приборов HI 8733, HI 9033, HI 9034, HI 87314 | 310 |
| HI 76301D | HANNA | 4х-электродный датчик для приборов HI 8633 и HI 8734 | 168 |
| HI 763133 | HANNA | 4х-электродный датчик для HI 98192 | 535 |
| HI763100 | HANNA | Датчик проводимости для приборов edge | 495 |
| 301960 301970 | WTW | TetraCon 325 (3)- универсальный 4х -электродный датчик WTW кабель 1,5 м кабель 3 м | 625 665 |
| 285106189 | SI Analytics | LF 713 T – 4х -электродная ячейка с платиновыми контактами, K= 1,0 для агрессивных растворителей с кабелем 1 м (подойдет к Inolab Cond 7310) | 720 |

2-х-электродные ячейки

| KLE 325 301995 | WTW | Стандартная графитовая кондуктометрическая ячейка общего назначения, k=0.84 cm-1, диапазон измерения от 1 мкСм/см до 20 мСм/см | 475 |
| --- | --- | --- | --- |
| LR 325/01 301961 | WTW | Кондуктометрическая ячейка для ультрачистой воды, нерж. сталь, k=0.1 cm-1, диапазон измерения от 0,001 мкСм/см до 200 мкСм/см | 775 |
| LR 325/001 301962 | WTW | Ячейка для измерения ультранизких значений проводимости и неводных сред, нерж. сталь, k=0.01 cm-1, диапазон измерения от 0,0001 мкСм/см до 30 мкСм/см | 1 290 |

Цифровые датчики проводимости для серии HQD

| CDC40101(3) | HACH | Цифровой 4х -эл. лабораторный датчик проводимости, кабель 1м (3м) | 380/385 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDC40105 | HACH | Цифровой 4х -эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 5м | 775 |
| CDC40110 | HACH | Цифровой 4х -эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 10м | 780 |
| CDC40115 | HACH | Цифровой 4х -эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 15м | 785 |
| CDC40130 | HACH | Цифровой 4х -эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 30м | 805 |

Цифровые датчики проводимости IDS для серии Multiline

| 301710 301711 301716 | WTW | TetraCon 925 - Цифровой 4х -электродный кондуктометрический датчик, кабель 1,5 м TetraCon 925-3 – с кабелем 3м TetraCon 925-P- без кабеля для арматуры MPP | 665 685 690 |
| --- | --- | --- | --- |
| 301718 301719 | WTW | TetraCon 925/LV (P)- Цифровой 4х -электродный датчик для малых объемов и вязких сред (версия без кабеля) | 835 860 |
| 301720 | WTW | LR 925/01 Кондуктометрическая ячейка для ультрачистой воды, нерж. сталь, k=0.1 cm-1, диапазон измерения до 20 мкСм/см, для цифровых приборов WTW | 925 |

# Стандартные растворы для кондуктометров

| Кат.№ | Фирма | Значение | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238973 | Hamilton | 1.3 мкСм/см ±1% | 300 мл, стекло | 154 |
| 238926 | Hamilton | 5 мкСм/см ±1% | 300 мл, стекло | 144 |
| 238927 | Hamilton | 15 мкСм/см ±1% | 300 мл, стекло | 131 |
| 238934 | Hamilton | 100 мкСм/см ±1% | 300 мл, стекло | 116 |
| 238984 | Hamilton | 84 мкСм/см ±1% | 500 мл, Calpack пластик | 63 |
| 300572 | WTW | E-SET Trace. Раствор 0,01 M KCl, 1413 мкСм/см при 25 °С | 6 флаконов по 50 мл | 157 |
| HI 7033 L | HANNA | 84 мкСм/см при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 7031 L | HANNA | 1 413 мкСм/см при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 7039 L | HANNA | 5 000 мкСм/см при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 7030 L | HANNA | 12 880 мкСм/см при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 7034 L | HANNA | 80 000 мкСм/см при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 7035 L | HANNA | 111 800 мкСм/см при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 7032 L | HANNA | 1 382 мг/л при 25 °С | 500 мл, пластик | 25 |
| HI 70038P | HANNA | 6,44 г/л при 25 °С | 25*20 мл | 40 |

# Оксиметры

Портативные оксиметры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI 9142 | HANNA | Влагозащищенный оксиметр обучающего класса с ручной калибровкой | 0,0 -19,9 мг/л О2 | ± 1,5 %шкалы | 615 |
|  | HI 9146-04 | HANNA | Бюджетный влагозащищенный микропроцессорный оксиметр с упрощенным датчиком на кабеле 4м | 0,00–45,00 мг/л О2 0,0-300,0% насыщ. 0,0 - + 50,0 °С | ±1,5 % шкалы ±1,5 % ± 0,5°С | 755 |
|  | HI 9147-04 | HANNA | Портативный оксиметр для рыбных хозяйств, автокалибровка, компенсация солености, несъемный датчик. | 0,0–50,0 мг/л О2 0 - 600% насыщ. 0 - + 50 °С | ±1,5 % шкалы ±1,5 % ± 0,5°С | 620 |
|  | HI 98193 | HANNA | Портативный оксиметр с памятью и USB, влагозащита (IP67), в кейсе с датчиком HI764073 | 0,0–50,0 мг/л О2 0 - 600% насыщ. 0 - + 50 °С | ±1,5% ±1,5 % ± 0,5°С | 860 |
|  | HQ30D.99. 000000 (1) 305000 (2) 701000 (3) | HACH | Порт. оксиметр нового поколения для работы с цифровыми опт. датчиками LDO и возможностью подключения датчиков рН и провод., водонепр. с компенсацией по темп., давлению и солености; (1) без или (2) в комплекте с кейсом, люминесцентным датчиком LDO в корп. из нерж. стали и кабелем 5м или (3) с компл. для изм. БПК | 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар 0 – 50°C дополн. каналы -2,00 – 19,99 рН 0.1 µS…200 мСм/см | ± 0,1 мг/л (< 8 мг/л) ± 0,3°С | 905 1 920 2 365 |
|  | Oxi 3205 2BA100 2BA101 | WTW | Компактный пыле- и водонепр. оксиметр, ЖКД с подсветкой, контроль измерений, в кейсе без датчика (0) в кейсе с датчиком CellOx 325 (1) | 0,00–19,99 мг/л О2 0,0–19,9 (DurOx) 0,0 – 90,0 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 900 1 885 |
|  | Oxi 3310 2BA300 2BA301 | WTW | Аналог Oxi 3205 с графическим ЖКД с подсветкой, память 5000 значений, USB., в кейсе без датчика (0) в кейсе с датчиком CellOx 325 (1) | 0,00–19,99 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 1 020 1 940 |
|  | Multi 3510 SET 4 2FD354 | WTW | Портативный цифровой прибор с цифровым оптическим датчиком. В комплекте с аксессуарами и датчиком FDO 925 | 0,01–19,99 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 2 120 |
|  | 2FD350 201306 903839 903852 | WTW | Портативный прибор Multi 3510 с датчиком растворенного кислорода FDO, кабель 6 м и защитная насадка СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА КОМПЛЕКТ | 0,01–19,99 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 1 785 |
|  | KS ProfiLine Oxi 2B0001 | WTW | Принадлежности для оксиметра Profiline: кейс и опора для датчика |  |  | 209 |

Стационарные оксиметры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | InoLab Oxi 7310 1BA301 1BA300P | WTW | Высокоточный лабораторный оксиметр с USB-интерфейсом в комплекте с датчиком CellOx 325, штативом и аксессуарами С принтером без датчика | 0,00–20,00 мг/л(О2/л) 0 – 90 мг/л(О2/л) 0,0-200,0% насыщ. 0 – 600% насыщ. -5,0 - + 105,0 °С | ±0,5 %от значен. ±0,5 %от значен ± 0,1 °С | 2 695 2 550 |
|  | Edge DO HI2004-02 | HANNA | Цифровой прибор edge с памятью,GLP-функциями, с возможностью передачи данных по USB на компьютер или флешку. Предусмотрена установка на штативе или на стене. Работа только оксиметром. | 0,00–45,00 мг/л(О2/л) 0,0-300,0% насыщ. -5,0 - + 105,0 °С | ±1,5 %от значен. ±1,5 %от значен ± 0,5 °С | 780 |

## Датчики растворенного кислорода

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 76407/4 | HANNA | Запасной датчик для оксиметров HANNA, кабель 4 м | 265 |
| HI 76407/4F | HANNA | Запасной датчик для оксиметров HANNA HI9146, кабель 4 м | 272 |
| HI 764080 | HANNA | Датчик растворенного кислорода для приборов edge | 495 |
| HI 76409 | HANNA | Гальванический датчик растворенного кислорода для HI 9147 (требуется при ремонте) | 495 |
| HI 764073 | HANNA | Датчик растворенного кислорода для HI 98193 | 370 |
| StirrOxG 201425 | WTW | Датчик для определения БПК с автоперемешиванием к оксиметрам inoLab и ProfiLine | 1 520 |
| CellOx 325 201533 | WTW | Универсальный прецизионный датчик к оксиметрам WTW, кабель 1,5 м, может использоваться для измерений на глубине (с кабелем до 20 м) | 1 165 |
| DurOx 325-3(6) 201570 | WTW | Стандартный датчик для аэротенков и полевых измерений с разрешением 0.1 мг/л, с пластиковой защитой чувствительного элемента, кабель 3м | 880 |
| LDO10101 LDO10103 | HACH | Цифровой лабораторный датчик LDO, кабель 1м кабель 3м | 820 825 |
| LDO10105 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 5м | 1 020 |
| LDO10110 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 10м | 1 030 |
| LDO10115 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 15м | 1 035 |
| LDO10130 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 30м | 1 055 |
| LBOD10101 | HACH | Цифровой датчик LDO с. мешалкой для измерения БПК в склянках, кабель 1м | 1 370 |
| 201300 201301 201306 | WTW | FDO 925 Цифровой люминесцентный датчик WTW, - кабель 1,5 м - кабель 3 м FDO 925 -P- без кабеля для арматуры MPP | 1 170 1 195 1 190 |
| 201310 | WTW | SC-FDO 925 - Сменный чувствительный элемент для датчика FDO 925 | 215 |
| 201311 | WTW | FDOCheck - Запасной сосуд для калибровки датчика FDO 925 | 230 |
| 201312 | WTW | ADA FDO/RZ - Запасной адаптер для подключения перемешивающего элемента RZ 300. Можно использовать в качестве защитного чехла | 49 |

## Аксессуары для оксиметров

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 203824 | WTW | RZ 300 Насадка для CellOx325 для использования с магнитной мешалкой | 195 |
| 202706 | WTW | ZBK 325 Комплект для обслуживания датчика CellOx 325 | на 1.5 года | 330 |
| 201578 | WTW | ZBK-D Комплект для обслуживания датчика DurOx 325 | на 1.5 года | 335 |
| 202710 | WTW | ZBK-ST Комплект для обслуживания датчика StirrOxG | на 1.5 года | 335 |
| 202725 | WTW | WP90/3 Запасные мембраны для CellOx325 | 3 шт. | 195 |
| 202740 | WTW | WP3-D Запасные мембраны для датчика DurOx 325 | 3 шт. | 196 |
| 903830 | WTW | A 325/K пластиковая защита для CellOx325 | для глубин до 20м | 305 |
| 203730 | WTW | D 201 Проточная ячейка датчиков (FDO, CellOx, TetraCon) | 25…65 мл/мин, 40 мл | 580 |
| 205217 | WTW | ELY/G Электролит для датчиков WTW (CellOx, DurOx, StriOx G) | 91 |
| 205204 | WTW | RL-G Чистящий раствор для датчиков WTW (CellOx, DurOx, StirrOx G) | 78 |
| 201310 | WTW | SC-FDO 925 Сменный чувствительный элемент для датчика FDO 925 | 215 |
| 2943100 | HACH | Набор одноразовых склянок БПК для LBOD, 117 шт/упак. | 300 мл, нумерованные | 237 |
| 2943900 | HACH | Набор пробок для одноразовых склянок БПК, 25 шт/упак. | акрил | 215 |
| HI 7041S | HANNA | Раствор электролита для заполнения мембраны | 30 мл | 31 |
| HI 7042S | HANNA | Раствор электролита для HI76409 (HI9147) | 30 мл | 31 |
| HI 7040L | HANNA | Нулевой раствор для калибровки | 500 мл | 29 |
| HI 76407 A/P | HANNA | Набор запасных мембран для датчика HI 76407 | 5 шт. | 91 |
| HI 76409 A/P | HANNA | Набор запасных мембран для датчика HI 76409 (HI 9147) | 5 шт. | 87 |
| 5811200 | HACH | Колпачок LDO сменный (включая микросхему и уплотнительное кольцо) | 196 |
| 5838000 | HACH | Колпачок LBOD сменный (только для датчика LBOD) | 174 |

# Мультипараметровые приборы

## Мультипараметровые карманные приборы

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НI 98129 (Combo) | HANNA | Карманный многопараметровый анализатор рН/ЕС/TDS/°С | 0,00-14,00 рН 0-3999 мкСм/см 0-2000 мг/л 0,0-60,0°С | ± 0,05рН ± 2% полной шкалы ± 2% полной шкалы ±0.5°С/1°F | 215 |
|  | НI 98130 (Combo) | HANNA | Карманный многопараметровый анализатор рН/ЕС/TDS/°С | 0,00-14,00 рН 0,00-20,00 мСм/см 0,00-10,00 г/л 0,0-60,0°С | ± 0,05 рН ± 2% полной шкалы ± 2% полной шкалы ±0.5°С/1°F | 215 |
|  | НI 98121 (Combo) | HANNA | Карманный многопараметровый анализатор рН/ОВП/°С | -2,00 - 16,00 рН -1000 - +1000мВ - 5 - + 60 °С | ± 0,05 рН ± 2 мВ ± 1 °С | 260 |

## Мультипараметровые портативные приборы

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НI 991300 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/ЕС/TDS/t°- метр | 0,00-14,00 рН 0-3999 мкСм/см 0-1999 мг/л 0,0-60°С | ± 0,01 рН ± 2% полн. шкалы ± 2% полн. шкалы (0,5°С | 630 |
|  | НI 991301 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/ЕС/TDS/t°- метр | 0,00-14,00 рН 0,00-19,99 мCм/см 0,00-10,00 мг/л 0,0-60,0°С | ± 0,01 рН ± 2% полн. шкалы ± 2% полн. шкалы (0,5°С | 630 |
|  | HI 98194 HI98194/10 HI98194/20 HI98194/40 | HANNA | Портативный многопараметровый прибор с памятью и USB, влагозащищенный (IP67) в кейсе с принадлежностями. Датчик с кабелем 4, 10, 20 или 40 м. Датчик комплектуется сменными сенсорами pH, проводимости и кислорода | 0,000 – 14,000 pH -2000 – 2000 мВ 0 мкСм/см – 200 мСм/см 0 – 50 мг/л O2 | ±0,01 pH ±0,1 мВ ±1,5% ±1,5% | 1 725 1 865 2 005 2 285 |
|  | HI 98195 HI98195/10 HI98195/20 HI98195/40 | HANNA | Портативный pH/кондуктометр с памятью и USB, влагозащищенный (IP67) в кейсе с принадлежностями. Датчик с кабелем 4, 10, 20 или 40 м. Датчик комплектуется сменными сенсорами pH и проводимости | 0,000 – 14,000 pH -2000 – 2000 мВ 0 мкСм/см – 200 мСм/см | ±0,01 pH ±0,1 мВ ±1,5% | 1 305 1 445 1 585 1 865 |
|  | HI 98196 HI98196/10 HI98196/20 HI98196/40 | HANNA | Портативный pH/оксиметр с памятью и USB, влагозащищенный (IP67) в кейсе с принадлежностями. Датчик с кабелем 4, 10, 20 или 40 м. Датчик комплектуется сменными сенсорами pH и кислорода | 0,000 – 14,000 pH -2000 – 2000 мВ 0 – 50 мг/л O2 | ±0,01 pH ±0,1 мВ ±1,5% | 1 305 1 445 1 585 1 865 |
|  | HI 9829 HI9829-00042 HI9829-01042 HI9829-02042 HI9829-03042 HI9829-10042 HI9829-11042 HI9829-12042 HI9829-13042 | HANNA | Влагозащищенный прибор для измерения до 14 параметров с памятью и подключением к USB Версии без GPS pH/проводимость/O2 4м pH/проводимость/мутность/O2 4м Версии без GPS, датчик с памятью pH/проводимость/O2 4м pH/проводимость/мутность/O2 4м Версии с GPS pH/проводимость/O2 4м pH/проводимость/мутность/O2 4м Версии с GPS, датчик с памятью pH/проводимость/O2 4м pH/проводимость/мутность/O2 4м | 0,00-14,00 pH ±600 мВ / ±2000 мВ 0 – 200 мСм/см 0,00 – 400 г/л TDS 0 – 1 МОм×см 0 – 70 ед. солености 0 – 50 мг/л O2 0 – 1000 FNU 0,02 – 200 мг/л NH4-N 0,6 – 200 мг/л Cl— 0,62 – 200 Мг/л NO3-N 450 – 850 мм рт. ст. -5°С – 50°С | ± 0,02 pH ± 0,5/±1 мВ ± 1% ± 1% ± 2% 0,1% + 0,1 мг/л ± 2% + 0,03 FNU ± 5% ± 5% ± 5% ± 3 мм рт. ст. ±0,15°С | 3 525 4 085 4 225 4 785 4 785 5 340 5 340 5 900 |
|  | pH/Cond 3320 SET 2EA310 2EA312 | WTW | Портативный профессиональный измеритель pH/проводимости с памятью и USB. в кейсе без датчиков в кейсе с датчиками Sentix 41 и Tetracon 325 | -2,000 - 19,999 рН (2500 мВ -5,0 – 105,0 °С 0,0( - 1000 мСм/см Sal:0,0 – 70.0 | ± 0,03 pH ± 0,1°С ± 0,5% значения | 1 430 2 070 |
|  | Multi 3320 2FA310 2FA311 | WTW | Портативный профессиональный измеритель pH и проводимости/ кислорода с памятью и USB прибор в кейсе без датчиков прибор в кейсе с SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325 | -2,000 - 19,999 рН (2500 мВ 0,000…100 моль/л -5,0 – 105,0 °С 0,0( - 1000 мСм/см Sal:0,0 – 70.0 0,00 – 20 мг/л O2 | ± 0,03 pH ± 0,1°С ± 0,5% значения ± 0,5% показаний | 1 835 3 515 |

## Мультипараметровые цифровые приборы HQD

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HQ30D.99. 000000 | HACH | Универсальный 1-канальный портативный анализатор для подключения цифровых датчиков рН, проводимости и LDO, USB-интерфейс (без датчиков, для комплектации датчиками см. разделы 1.9, 6.3, 8.3) | -2,00 – 19,99 рН 0,0 ( – 199,9 мСм/см Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар -10 – 110°С | ± 0,002 рН ± 0,5% ± 0,1 мг/л (<8 мг/л) ± 0,2 мг/л (>8 мг/л) ± 2% от показаний ± 0,3°С/1.0°С | 905 |
|  | HQ40D.99. 000000 | HACH | Универсальный 2-канальный портативный анализатор для подключения цифровых датчиков рН, проводимости и LDO, USB-интерфейс, (без датчиков, для комплектации датчиками см. разделы 1.9, 6.3, 8.3) | -2,00 – 19,99 рН 0,0 ( – 199,9 мСм/см Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар -10 – 110°С | ± 0,002 рН ± 0,5% ± 0,1 мг/л (<8 мг/л) ± 0,2 мг/л (>8 мг/л) ± 2% от показаний ± 0,3°С/1.0°С | 1 295 |
|  | HQ430D.98.00002 | HACH | Универсальный 1-канальный настольный анализатор для подключения цифровых датчиков рН, проводимости и LDO, USB-интерфейс (без датчиков, для комплектации датчиками см. разделы 1.9, 6.3, 8.3) | -2,00 – 19,99 рН 0,0 ( – 199,9 мСм/см Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар -10 – 110°С | ± 0,002 рН ± 0,5% ± 0,1 мг/л (<8 мг/л) ± 0,2 мг/л (>8 мг/л) ± 2% от показаний ± 0,3°С/1.0°С | 1475 |
|  | HQ440D.98.00002 |  | Универсальный 2-канальный настольный анализатор для подключения цифровых датчиков рН, проводимости и LDO, USB-интерфейс (без датчиков, для комплектации датчиками см. разделы 1.9, 6.3, 8.3) | -2,00 – 19,99 рН 0,0 ( – 199,9 мСм/см Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар -10 – 110°С | ± 0,002 рН ± 0,5% ± 0,1 мг/л (<8 мг/л) ± 0,2 мг/л (>8 мг/л) ± 2% от показаний ± 0,3°С/1.0°С | 2075 |

## Мультипараметровые цифровые приборы MultiLine

|  | Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Multi3510 IDS 2FD350* | WTW | Универсальный портативный прибор с USB-интерфейсом без датчиков Один универсальный канал измерений | 1 090 |
|  | Multi3510Set1 2FD351* | WTW | Multi3510 с pH-электродом Sentix 940 и аксессуарами в кейсе | 1 395 |
|  | Multi3510 Set3 2FD353* | WTW | Multi3510 с датчиком проводимости TetraCon 925 с аксессуарами в кейсе | 1 735 |
|  | Multi3510 Set4 2FD354* | WTW | Multi3510 с кислородным датчиком FDO 925 с аксессуарами в кейсе | 2 120 |
|  | Multi3510 SET KS1 2FD35U* | WTW | Multi3510 в кейсе с буферными растворами, раствором для заполнения электрода, со стандартом проводимости и прочими аксессуарами без датчиков | 1 175 |
|  | Multi 3620 IDS 2FD560* | WTW | Универсальный портативный прибор с USB-интерфейсом без датчиков Два универсальных канала измерений. | 1 680 |
|  | Multi3620 SetWL 2FD56W* | WTW | Универсальный портативный прибор с USB-интерфейсом без датчиков. Два канала измерений . С комплектом для беспроводных измерений, в т.ч для OxiTop IDS | 1 790 |
|  | Multi3620 SetС 2FD56C* | WTW | Multi3620 с pH-электродом Sentix 940 и датчиком проводимости TetraCon 925, с буферными растворами, стандартом проводимости и аксессуарами в кейсе | 2 580 |
|  | Multi3620 SetG 2FD56G* | WTW | Multi3620 с pH-электродом Sentix 940-3, датчиком проводимости TetraCon 925-3 и датчиком кислорода FDO 925-3, стандартами и аксессуарами в кейсе | 3 520 |
|  | Multi 3630 IDS 2FD570* | WTW | Универсальный портативный прибор с USB-интерфейсом без датчиков. Три универсальных канала измерений | 2 915 |
|  | Multi3630 SetWL 2FD57W* | WTW | Универсальный портативный прибор с USB-интерфейсом без датчиков. Три универсальных канала измерений. С комплектом для беспроводных измерений, в т.ч для OxiTop IDS. | 2 915 |
|  | Multi3630 SetF 2FD57F 2FD57G * | WTW | Multi3630 с pH-электродом Sentix 940, датчиком проводимости TetraCon 925 и датчиком растворенного кислорода FDO 925, с растворами, стандартом проводимости и аксессуарами в кейсе; кабели 1 или 3 м (F или G) | 4 965 5 045 |
|  | Multi3630 SET KS2 2FD57V* | WTW | Multi3630 в большом кейсе с буферными растворами, раствором для заполнения электрода, со стандартом проводимости и прочими аксессуарами без датчиков | 2 990 |
|  | ADA/IDS 903850(1,2,3,4,5) | WTW | Соединительный кабель для цифровых электродов, длина 1,5м; 3м; 6м; 10м; 15м; 20м | 120; 162; 165; 206; 214; 260 |
|  | ADA/IDS 903856(7,8,9) | WTW | Соединительный кабель для цифровых электродов на катушке, длина 25м; 40м; 60м; 100м | 625; 740; 890; 1155 |
|  | A 925-P 903838 | WTW | Защита для цифровых датчиков IDS (без кабеля) Sensolyt 900-P, Sensolyt ORP 900-P, FDO 925, Tetracon 925 | 196 |
|  | A 925-P/K 903839 | WTW | Защита для цифровых датчиков IDS (без кабеля) Sensolyt 900-P, Sensolyt ORP 900-P, FDO 925, Tetracon 925 с пластиковым защитным рукавом | 300 |
|  | A 925-P/S 903840 | WTW | Защита для цифровых датчиков IDS (без кабеля) Sensolyt 900-P, Sensolyt ORP 900-P, FDO 925, Tetracon 925 со стальным защитным рукавом | 500 |
|  | MPP 930 IDS 401205 | WTW | Аналог MPP 910 IDS, но для трех датчиков серии 900 или 925 | 3 925 |
|  | MPP 930-pH/FDO/Cond 401206 | WTW | Набор из цифрового зонда MPP 930 IDS в комплекте с датчиками SensoLyt 900-P, FDO 925 и TetraCon 925–P Для Multi 9630 IDS | 6 750 |
|  | InoLab Multi 9310 IDS (SET) 1FD350 1FD350P 1FD351 1FD352 1FD353 1FD354 1FD35C | WTW | Универсальный лабораторный прибор с функциями GLP и USB-интерфейсом, с унифицированным каналом измерений для подключения цифровых датчиков рН/проводимости/раств. кислорода, базовая комплектация без датчиков(0)* со встроенным принтером без датчиков (0Р) с электродом Sentix 940 (1) с электродом Sentix 980 (2) с ячейкой TetraCon 925 (3) с датчиком кислорода FDO 925 (4) с датчиками SenTix 940 и TetraCon 925 (C); | 1 425 1 995 1 735 1 770 2 050 2 520 2 365 |
|  | InoLab Multi 9620 IDS 1FD560 1FD56C | WTW | Универсальный лабораторный прибор с функциями GLP и USB-интерфейсом, 2 канала измерений для подключения цифровых датчиков с возможностью подключения беспроводных датчиков рН/проводимости/раств. кислорода Бактерицидное покрытие лицевой панели! базовая комплектация без датчиков(0)* с электродом Sentix 980 и ячейкой TetraCon 925 (C) | 2 500 3 410 |
|  | InoLab Multi 9630 IDS 1FD570 1FD57K | WTW | Универсальный лабораторный прибор с функциями GLP и USB-интерфейсом, 3 канала измерений для подключения цифровых датчиков с возможностью подключения беспроводных датчиков рН/проводимости/раств. кислорода Бактерицидное покрытие лицевой панели! базовая комплектация без датчиков(0)* с Sentix 980, FDO 925 и TetraCon 925(K) | 3 410 5 430 |
|  | 108141 | WTW | IDS WLM-S Беспроводной модуль для датчиков IDS без кабеля (с буквой P) | 205 |
|  | 108142 | WTW | IDS WLM-M Беспроводной модуль для приборов (дополнительный) | 168 |
|  | 108143 | WTW | WLM-Charger Зарядное устройство для беспроводного модуля датчика | 133 |
|  | 108144 | WTW | IDS WLM KIT Комплект из беспроводных модулей датчика, прибора и з.у. | 420 |
|  | 903842 | WTW | D 3 Sen Проточная ячейка для измерений одновременно тремя датчиками: pH, ОВП, проводимости или кислорода (для всех видов датчиков) | 725 |

*Датчики ищите в разделах 1.9, 6.4 и 8.3

## Цифровые приборы и датчики edge

|  | Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | edge HI2020-03 HI2020-02 HI2030-02 HI2040-02 | HANNA | Ультрасовременный прибор с памятью,GLP-функциями, с возможностью передачи данных по USB на компьютер или флешку. Предусмотрена установка на штативе или на креплении к стене Комплект без электрода комплект с pH-электродом HI 11310 комплект с датчиком проводимости HI 763100 комплект с датчиком растворенного кислорода HI 764080 | 400 570 850 850 |
|  | HI11310 HI11311 | HANNA | Электрод общелабораторного назначения, заправляемый (KCl+Ag), диапазон 0-13 рН, -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1м (HI11311 - с согласующим контактом) | 205 230 |
|  | HI12300 HI12301 | HANNA | Необслуживаемый электрод для полевых измерений, двойн. диафрагма, корпус Ultem, диапазон 0-13 рН, 0…80°С (реком. 20…40°С), кабель 1м (HI123101 - с согласующим контактом) | 147 161 |
|  | HI10530 | HANNA | Электрод конической формы для эмульсий, косметики, полутвердых в-в, заправляемый (KCl+Ag), 0-12 рН, -5…100°С (реком. до 30°С), | 250 |
|  | HI10430 | HANNA | Электрод для неводных и концентр. водных сред с двойной диафрагмой, заправляемый (KCl), 0-14 рН, 0…100°С (реком. 20…80°С), кабель 1м | 265 |
|  | HI 10480 | HANNA | Электрод с открытой диафрагмой для сложных применений, в т.ч. для вина и сусла. Электролит KCL 3,5 М, 0-13 рН, 0…40°С. Кабель 1 м | 288 |
|  | FC2020 | HANNA | Конический электрод для молочных продуктов, сыров, необслуж.(Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м | 250 |
|  | FC2100 | HANNA | Конический электрод для сливок, йогурта, молока, необслуж. (Viscolene), корпус стекло, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м | 265 |
|  | FC2320 | HANNA | Электрод для мяса, полузамороженных продуктов, необслуж. (Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м | 305 |
|  | FC098 FC099 | HANNA | Запасное лезвие для электрода FC230B, FC232D, FC2320 длина 20 мм 35 мм | 245 240 |
|  | HI763100 | HANNA | Датчик проводимости для приборов edge | 495 |
|  | HI764080 | HANNA | Датчик растворенного кислорода для приборов edge | 495 |
|  | HI 36180 | HANNA | Датчик ОВП, стеклянный, для приборов edge | 235 |
|  | HI 36200 | HANNA | Датчик ОВП, пластиковый, для приборов edge | 235 |

# Тест-наборы для химических исследований

## Титровальные наборы

| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 38074 | HANNA | Бор | 0,0 – 5,0 | 100 | 133 |
| HI 3843 | HANNA | Гипохлорит (по Cl2) | 50 – 150 г/л Cl2 | 100 | 103 |
| HI 3818 | HANNA | Двуокись углерода | 0 – 10/50/100 мг/л СО2 | 100 | 36 |
| 1454-01 | HACH | Жесткость воды | 20-400 мг/л CaCO3 | 100 | 57 |
| HI 3812 | HANNA | Жесткость воды | 0 – 30/300 мг/л CaCO3 | 100 | 39 |
| HI 3841 | HANNA | Жесткость воды | 40 – 500 мг/л СаСО3 | 50 | 13 |
| 1457-00 | HACH | Жесткость воды (общая+Ca+Mg) | 17-340 мг/л CaCO3 | 100 | 150 |
| 1457-01 | HACH | Жесткость воды (общая+Ca+Mg) | 20-400 мг/л CaCO3 | 100 | 169 |
| HI 3820 | HANNA | Кислотность | 0 – 100/500 мг/л CaCO3 | 100 | 57 |
| HI 3810 | HANNA | Растворенный кислород | 0 - 10 мг/л O2 | 100 | 105 |
| HI 3822 | HANNA | Сульфит | 0 – 20/200 мг/л Na2SO3 | 100 | 119 |
| 1480-02 | HACH | Сульфит | 1 – 20/200 мг/л | 100 | 176 |
| HI 3815 | HANNA | Хлорид | 0 – 100/1000 мг/л Cl- | 100 | 61 |
| HI 3811 | HANNA | Щелочность | 0 – 100/300 мг/л CaCO3 | 100 | 63 |

## Колориметрические наборы

| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2241-00 | HACH | Аммоний | 0 – 3 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 | 157 |
| HI 38017 | HANNA | Хлор свободный / общий | 0,00 – 0,70 / 0,0 – 3,5 мг/л Cl | 200 | 102 |
| HI 38020 | HANNA | Хлор свободный / общий | 0,00 – 0,70 / 0,0 – 3,5 / 0,0 – 10,0 мг/л Cl | 200 | 162 |
| HI 3859 | HANNA | Гликоли | Более 30 мг/л | 25 | 160 |
| HI 3834 | HANNA | Железо (общее) | 0 - 5 мг/л, шаг = 1 мг/л | 50 | 31 |
| HI38039 | HANNA | Железо (общее) | 0 ,00- 1,00 мг/л, | 100 | 106 |
| HI38040 | HANNA | Железо (общее) | 0,0 – 5,0 мг/л, | 100 | 92 |
| HI38041 | HANNA | Железо (общее) | 0,0 - 10 мг/л, | 100 | 92 |
| 1464-01 | HACH | Железо (общее) | 0,2-7 мг/л, шаг = 0,2 мг/л | 100 | 130 |
| 1464-00 | HACH | Железо (общее) | 0-4 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 | 130 |
| 1465-00 | HACH | Железо (общее) | 0 – 1 мг/л, шаг = 0,02 мг/л | 100 | 158 |
| 2556-00 | HACH | Железо (общее) | 0 – 0.2/1 мг/л, шаг = 0,002/0,01мг/л | 50 | 211 |
| 26672-00 | HACH | Железо (II) | 0-7 мг/л, шаг = 0,2 мг/л | 100 | 130 |
| 1467-00 | HACH | Марганец | 0 – 3 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 | 269 |
| 1468-03 | HACH | Нитрат | 0 - 40 мг/л-N, шаг = 1 мг/л | 100 | 157 |
| 14161-00 | HACH | Нитрат | 0 – 1/10 мг/л-N, шаг = 0,02/0,2 мг/л | 100 | 157 |
| 21820-00 | HACH | Нитрит | 0 – 0,4 мг/л-N, шаг = 0,01 мг/л | 100 | 157 |
| HI 38076 | HANNA | Силикат | 0 – 40 / 0 – 800 мг/л SIO2 | 100 | 152 |
| HI 3844 | HANNA | Перекись водорода | 0,25 – 1,00 мг/л | 100 | 88 |
| 22550-00 | HACH | Силикат (диоксид кремния) | 0 – 1,0 мг/л, шаг = 0,02 мг/л | 100 | 257 |
| 14554-00 | HACH | Силикат (диоксид кремния) | 0 – 30/600 мг/л, шаг = 1/20 мг/л | 100 | 240 |
| 2251-00 | HACH | Сульфат | 50 – 200 мг/л, шаг = 50 мг/л | 100 | 174 |
| 2249-02 | HACH | Фосфат | 0 – 5/50 мг/л, шаг = 0,1/1 мг/л | 100 | 269 |
| 2231-02 | HACH | Хлор (свободный) | 0 – 3,5 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 | 131 |
| 2231-03 | HACH | Хлор (общий) | 0 – 3,5 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 | 112 |
| 2228-00 | HACH | Хром (VI, общий) | 0 – 1,3 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 | 385 |

## Многопараметровые тест-наборы

| Кат. № | Фирма | Определяемые параметры | Метод | Диапазон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 3817 | HANNA | Железо Жесткость Сульфит Хлорид Щелочность pH | Колориметрия Титрование Титрование Титрование Титрование pH-метр | 0 – 5 мг/л 0 – 30/300 мг/л 0 – 20/200 мг/л 0 – 100/1000 мг/л 0 – 100/300 мг/л 0 – 14 | 385 |
| 2230-02 CN-39WR | HACH | Железо Жесткость Хлор общий pH | Колориметрия Титрование Колориметрия Колориметрия | 0 – 5 мг/л 0 – 20 gpg (340 мг/л) CaCO3 0 – 3,5 мг/л 4 – 10 pH | 450 |
| 14111-00 CN-67 | HACH | Хлор (свободный) Хлор (общий) pH | Колориметрия Колориметрия Колориметрия | 0 – 3,5 мг/л 0 – 3,5 мг/л 6,5 – 8,8 pH | 279 |
| 1837-00 HA-62 | HACH | Железо Жесткость pH | Колориметрия Титрование Колориметрия | 0 – 4 мг/л 0 – 20 gpg (340 мг/л) CaCO3 6,6 – 8,4 pH | 330 |
| 1837-01 HA-62A | HACH | Железо Жесткость pH | Колориметрия Титрование Колориметрия | 0 – 7 мг/л 0 – 20 gpg (340 мг/л) CaCO3 6,6 – 8,4 pH | 330 |
| 1837-02 HA-62B | HACH | Железо Жесткость pH | Колориметрия Титрование Колориметрия | 0 – 7 мг/л 0 – 20 gpg (340 мг/л) CaCO3 4 – 10 pH | 375 |
| 1463-00 IR-20 | HACH | Железо Марганец | Колориметрия Колориметрия | 0 – 5 мг/л 0 – 3 мг/л | 360 |

## Расходные материалы к тест-наборам

| Параметр | Кат. № | Реагент / назначение | Кол-во | Для тест-наборов * | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость | 424-32 | Буфер | 100 мл | 1837-00, 1837-01 | 22 |
|  | 425-32 | Индикатор | 100 мл | 1837-00, 1837-01 | 23 |
|  | 426-32 | Титрант капельный 0,03Н ЭДТА | 100 мл | 1837-00, 1837-01 | 21 |
| Железо | 854-99 | Индикаторный реагент | 100 шт. | 1465-00, | 45 |
| Железо (II) | 1037-69 | Индикаторный реагент | 100 шт. | 26672-00 | 36 |
| Железо | 927-99 | Индикаторный реагент | 100 шт. | 1464-00/01, 1837-00/01 | 29 |

## Специальные многопараметровые наборы

| Кат. № | Фирма | Применение | Метод | Диапазон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23503-00 BSC-1 | HACH | Тест-набор для анализа котловой и охлаждающей воды №1 | Хлор общий Хлориды Щелочность pH | 0 – 3,5 мг/л 5 – 100/400 мг/л 5 – 100/400 мг/л CaCO3 5,5 – 8,5 / 7,8 – 10,0 pH | 232 |
| 23505-00 BC-3 | HACH | Тест-набор для анализа котловой и охлаждающей воды №3 | Железо Кремний Сульфит Фосфор (орто-/полифосфат) Хлор общий Хлориды Щелочность pH | 0 – 0,1/1,2 мг/л 0 – 40/400 мг/л SiO2 0 – 20/200 мг/л Na2SO3 0 – 50 мг/л PO4 0 – 3,5 мг/л 5 – 100/400 мг/л 5 – 100/400 мг/л CaCO3 5,5 – 8,5 / 7,8 – 10,0 pH | 895 |
| 2224-03 AL-94 MG-L | HACH | Тест-набор для анализа котловой воды | Железо Жесткость Хлориды Щелочность pH | 0 – 5 мг/л 0 - 2,500 мг/л CaCO₃ 5 – 100/400 мг/л 5 – 100/400 мг/л CaCO3 4 – 10 pH | 470 |
| 24959-00 NPK-1 | HACH | Тест-набор для контроля плодородности почвы | Калий (почва) Нитрат (почва, вода) Фосфат (почва, вода) pH (вода) | 0 – 230 мг/л 0 – 130 мг/л 0 – 60 мг/л 1 – 14 pH | 1 365 |

# Ручной титратор НАСН

| Наименование | Кат. № | Цена |
| --- | --- | --- |
| Ручной цифровой титратор, в кейсе | 16900-01 | 425 |
| Ручной цифровой титратор, без кейса | 16900-02 | 400 |
| Картридж для цифрового титратора (пустой) | 14495-01 | 17 |
| Трубка подающая для цифрового титратора (5 /уп.) | 17205-00 | 15 |
| Трубка подающая для цифрового титратора с коленом (5 /уп.) | 41578-00 | 10 |

## Реагенты к титратору НАСН

| Наименование | Диапазон | Картридж | Тест-набор | Цена картриджа | Цена тест-набора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислотность | 10-160 мг/л CaCO3 | 14377-01 | 22728-00 | 33 | 124 |
| Кислотность | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14379-01 | 22728-00 | 33 | 124 |
| Щелочность | 10-160 мг/л CaCO3 | 14388-01 | 22719-00 | 33 | 112 |
| Щелочность | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14389-01 | 22719-00 | 33 | 112 |
| Диоксид углерода | 10-100 мг/л СО2 | 14378-01 | 22727-00 | 33 | 87 |
| Диоксид углерода | 100-1000 мг/л СО2 | 14380-01 | 22727-00 | 33 | 87 |
| Комплексоны свободные | 0-20 мг/л EDTA | 20625-01 | — | 33 | — |
| Комплексоны общие | 1-1000 мг/л EDTA | 24345-01 | — | 33 | — |
| Хлорид | 100-10 000 г/л Сl- | 14397-01 | 22880-00 | 39 | 165 |
| Хлорид | 10-160 мг/л Сl- | 14393-01 | 22726-00 | 33 | 135 |
| Хлорид | 10-100 мг/л Сl- | 14396-01 | 22880-00 | 39 | 165 |
| Хлорид | 100-8000 мг/л Сl- | 921-01 | 22726-00 | 33 | 135 |
| Хлор свободный | 0-1000 мкг/л Cl2 амперометр. | 1999-01 | — | 31 | — |
| Хлор свободный | 0-3.00 мг/л Cl2 | — | 24453-00 | — | 85 |
| Хлор общий | 0-1000 мкг/л Cl2амперометр. | 1999-01 | — | 31 | — |
| Хлор общий | 0-3.00 мг/л Cl2 | 22923-01 | 24453-00 | 27 | 85 |
| Хлор общий | 20-2000 мг/л Cl2 | 22673-01 | 22725-00 | 31 | 149 |
| Хлор общий | 2000-7000 мг/л Cl2 | 14401-01 | 24448-00 | 32 | 198 |
| Жесткость кальциевая | 10-160 мг/л CaCO3 | 14364-01 | 24472-00 | 33 | 97 |
| Жесткость кальциевая | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14399-01 | 24475-00 | 33 | 105 |
| Жесткость общая | 10-160 мг/л CaCO3 | 14364-01 | 24480-00 | 33 | 75 |
| Жесткость общая | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14399-01 | 24481-00 | 33 | 75 |
| Гипохлорит | 50-150 г/л Cl2 | 26869-01 | 26870-00 | 27 | 196 |
| Железо | 10-100 мг/л Fe3+ | 20817-01 | 24492-00 | 33 | 198 |
| Железо | 100-1000 мг/л Fe3+ | 20818-01 | 24493-00 | 33 | 198 |
| Кислород растворенный | 1-10 мг/л DO | 22675-01 | 22722-00 | 33 | 155 |
| Кислород растворенный | 10-100 мг/л DO | 14401-01 | 22722-00 | 32 | 155 |
| Соленость | 0-100 ppt солености | 23937-01 |  | 33 | — |
| Сульфит | 0-800 мг/л SO32- | 14961-01 | 22723-00 | 33 | 106 |

## Индикаторы к цифровому титратору

| Параметр | Кат. № | К тест-набору | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорид | 836-99 | 22726-00 | 100 | 75 |
| Хлорид | 1057-66 | 22880-00 | 50 | 46 |
| Жесткость | 851-99 | 24480-00, 24481-00 | 100 | 25 |
| Жесткость (кальций) | 852-99 | 24475-00, 24472-00 | 100 | 27 |
| Кислотность, щелочность | 942-99 | 22728-00, 22719-00 | 100 | 26 |
| Кислотность, щелочность | 943-99 | 22728-00, 22719-00 | 100 | 26 |

# Тест-наборы для микробиологических исследований

| Описание | Кат. № | Цена |
| --- | --- | --- |
| MEL/MF - портативная лаборатория для определения коли-индекса (200 анализов) | 25697-00 | 5 745 |
| Пипетка стерильная,10 мл (50 шт.) | 20926-28 | 60 |
| Ручной вакуумный насос | 14283-00 | 153 |
| Пакеты Whirl-Pak для отбора микробиологических образцов для MF, P/A и MPN (100 шт.) | 20753-33 | 44 |
| Стерильный мембранный фильтр (200 шт.) | 13530-01 | 228 |
| Вода для разбавления, 99 мл (25 шт.) | 14305-98 | 97 |
| Полевой набор определения фекальных колиформных с мембранной фильтрацией | 25864-00 | 3 235 |
| Свабы стерильные (100 шт. в упаковке) | 25543-00 | 43 |
| PaddleTester (общие аэробы/дрожжи и грибы) | 26108-10 | 39 |
| PaddleTester (общие аэробы/колиформы) | 26109-10 | 39 |
| PaddleTester (общие аэробы/дезинфекционный контроль) | 26195-10 | 39 |
| BART тест-наборы для определения: Сине-зеленых водорослей (9 шт. в упаковке) Денитрифицирующих бактерий (9 шт. в упаковке) Флуоресцирующих псевдомонад (9 шт. в упаковке) Железо-связанных бактерий (9 шт. в упаковке) Денитрифицирующих бактерий Нитрифицирующих бактерий (7 шт. в упаковке) Слизеобразующих бактерий (9 шт. в упаковке) Сульфатредуцирующих бактерий (9 шт. в упаковке) Общих аэробных бактерий (9 шт. в упаковке) Кислотообразующих бактерий (9 шт. в упаковке) | 24327-09 26193-09 24326-09 24323-09 26193-09 26194-07 24325-09 24324-09 24904-09 28314-09 | 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 |
| Среды: М-ЕNDO broth for total Coli (20 шт) Lauryl tryptose tubes (15 шт) Brilliant green lactose (15 шт) M-green yeast & mold 2 мл (20 шт) Presence-absence broth (25 шт) Presence-absence with mug (25 шт) Presence-absence test (50 шт) | 23735-20 21623-15 322-15 24283-50 24949-25 24955-25 23232-50 | 41 56 45 146 87 106 395 |

# Люминометр

| Описание | Цена |
| --- | --- |
| Люминометр SystemSURE Plus. Точный АТФ-люминометр. Высокая линейность результатов и недорогие расходные материалы. Прибор позволяет организовать до 251 точки контроля и следить за соблюдением плана по контролю чистоты производственной линии. | По запросу |
| АТФ-тест высокой точности Supersnap для люминометра SystemSure Plus. | По запросу |

# Колориметры и фотометры

## Монопараметровые колориметры HANNA 
(все позиции внесены в Госреестр СИ)

| Кат. № | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 96700 | Аммоний | 0,00 - 3,00 мг/л | ±0,04 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96701 | Свободный хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 345 |
| HI 96702 | Медь | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,02 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96706 | Фосфор | 0,0 – 15,0 мг/л | ±0,03 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96707 | Нитрит | 0,000 - 0,600 мг/л | ±0,020 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96708 | Нитрит | 0-150 мг/л | ±4 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96710 | Свобод./общий хлор рН | 0,00 – 5,00 мг/л 6,5 – 8,5 рН | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний 0,1 рН | 370 |
| HI 96711 | Свобод./общий хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 370 |
| HI 96712 | Алюминий | 0,00 - 1,00 мг/л | ±0,02 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96713 | Фосфаты | 0,00 - 2,50 мг/л | ±0,04 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96715 | Аммоний | 0,00 - 9,99 мг/л | ±0,05 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96717 | Фосфаты | 0,0 - 30,0 мг/л | ±1,0 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96720 | Жесткость Са | 0,00 - 2,70 мг/л | ±0,11 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96721 | Железо | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,04 мг/л ± 2% от показаний | 345 |
| HI 96723 | Хром VI | 0 - 1000 мкг/л | ±5 мкг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96724 | Свобод./общий хлор | 0,00 – 5,00/5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 370 |
| HI 96725 | Cвобод./общий хлор рН Циануровая кислота | 0,00 – 5,00 мг/л 6,5 – 8.5 pH 0 – 80 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний 0,1 рН ± 15% от показаний | 470 |
| HI 96726 | Никель | 0,00 - 7,00 мг/л | ±0,07 мг/л ± 4% от показаний | 345 |
| HI 96728 | Нитрат | 0,0 - 30,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 10% от показаний | 345 |
| HI 96729 | Фторид | 0,00 - 2,00 мг/л | ±0,03 мг/л ±0,03 мг/л | 345 |
| HI 96730 | Молибден | 0,0 - 40,0 мг/л | ±0,3 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96731 | Цинк | 0,00 - 3,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 345 |
| HI 96733 | Аммоний | 0,0 – 50,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96734 | Cвобод./общий хлор | 0,00 - 10,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 370 |
| HI 96735 | Общая жесткость | 0 - 250/500/750 мг/л | ± 4/3/2% от показ. | 370 |
| HI 96737 | Серебро | 0,000 – 1,000 мкг/л | ±0,005 мг/л ± 10% от показаний | 370 |
| HI 96739 | Фторид | 0,0 – 20,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 3% от показаний | 345 |
| HI 96740 | Никель | 0,000 – 1,000 мг/л | ±0,010 мг/л ± 7% от показаний | 345 |
| HI 96746 | Железо | 0,00 – 1,60 мг/л | ±0,01 мг/л ± 8% от показаний | 345 |
| HI 96747 | Медь | 0,000 – 1,500 мг/л | ±0,010 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96751 | Сульфат | 0 - 150 мг/л | ±1 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96753 | Хлорид | 0,0 – 20,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 6% от показаний | 345 |
| HI 96761 | Общий хлор | 0,000 - 0,500 мг/л | ±0,020 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96762 | Свободный хлор | 0,000 - 0,500 мг/л | ±0,020 мг/л ± 5% от показаний | 345 |
| HI 96771 | Свободный хлор | 0,00 - 5,00 / 500 мг/л | ± 5% от показаний | 345 |

Расходные материалы для колориметров HANNA

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| HI 731318 | Набор неворсистых салфеток для протирки кювет колориметров и мутномеров, 4 шт. | 21 |
| HI 731321 | Набор кювет 10мл, 4 шт., для серий HI937XX | 32 |
| HI 731325 | Набор крышек для кювет, 4 шт., для серий HI937XX | 18 |
| HI 731331 | Набор кювет 10мл, 4 шт., для серий HI967XX, HI957XX и HI987XX | 32 |
| HI 731335 | Набор крышек для кювет, 4 шт., для серий HI967XX, HI957XX и HI987XX | 18 |

## Наборы реагентов HANNA

| Кат. № | Определяемый параметр | Цена |
| --- | --- | --- |
| HI 93700-01 | Аммоний, низкие концентрации (100 тестов) | 71 |
| HI 93701-01 | Свободный хлор (100 тестов) | 35 |
| HI 93701-F | Свободный хлор (жидкие, на 300 тестов) | 40 |
| HI 93701-T | Общий хлор (жидкие, на 300 тестов) | 58 |
| HI 93702-01 | Медь, высокие концентрации (100 тестов) | 55 |
| HI 93704-01 | Гидразин (100 тестов) | 26 |
| HI 93705-01 | Кремний (100 тестов) | 71 |
| HI 93706-01 | Фосфор (100 тестов) | 40 |
| HI 93707-01 | Нитрит, низкие концентрации (100 тестов) | 49 |
| HI 93708-01 | Нитрит, высокие концентрации (100 тестов) | 52 |
| HI 93709-01 | Марганец, высокие концентрации (100 тестов) | 69 |
| HI 93710-01 | рН (100 тестов) | 31 |
| HI 93711-01 | Общий хлор (100 тестов) | 35 |
| HI 93712-01 | Алюминий (100 тестов) | 138 |
| HI 93713-01 | Фосфат, низкие концентрации (100 тестов) | 44 |
| HI 93714-01 | Цианид (100 тестов) | 108 |
| HI 93715-01 | Аммоний, высокие концентрации (100 тестов) | 71 |
| HI 93716-01 | Бром (100 тестов) | 35 |
| HI 93717-01 | Фосфат, высокие концентрации (100 тестов) | 38 |
| HI 93718-01 | Йод (100 тестов) | 35 |
| HI 93719-01 | Жесткость Mg (100 тестов) | 68 |
| HI 93720-01 | Жесткость Ca (100 тестов) | 68 |
| HI 93721-01 | Железо, высокие концентрации (0,00 – 5,00) (100 тестов) | 32 |
| HI 93722-01 | Циануровая кислота (100 тестов) | 61 |
| HI 93723-01 | Хром (VI), высокие концентрации (100 тестов) | 40 |
| HI 93726-01 | Никель, высокие концентрации (50 тестов) | 265 |
| HI 93728-01 | Нитрат (100 тестов) | 98 |
| HI 93729-01 | Фторид (100 тестов) | 43 |
| HI 93730-01 | Молибден (100 тестов) | 123 |
| HI 93731-01 | Цинк (100 тестов) | 78 |
| HI 93732-01 | Растворенный кислород (100 тестов) | 97 |
| HI 93733-01 | Аммоний (100 тестов) | 104 |
| HI 93734-01 | Своб. и общ. хлор (100 тестов) | 34 |
| HI 93735-00 | Жесткость низкие концентрации (0-250 мг/л) (100 тестов) | 58 |
| HI 93735-01 | Жесткость средние концентрации (200-500 мг/л) (100 тестов) | 58 |
| HI 93735-02 | Жесткость высокие концентрации (400-750 мг/л) (100 тестов) | 58 |
| HI 93735-0 | Жесткость весь диапазон (0-750 мг/л) (100 тестов) | 164 |
| HI 93737-01 | Серебро (50 тестов) | 245 |
| HI 93738-01 | Диоксид хлора (100 тестов) | 106 |
| HI 93739-01 | Фторид (100 тестов) | 137 |
| HI 93740-01 | Никель (50 тестов) | 250 |
| HI 93746-01 | Железо, низкие концентрации (50 тестов) | 76 |
| HI 93748-01 | Марганец, низкие концентрации (50 тестов) | 164 |
| HI 93749-01 | Хром (VI) , низкие концентрации (100 тестов) | 79 |
| HI 93750-01 | Калий (за 50 тестов) | 173 |
| HI 93751-01 | Сульфат (100 тестов) | 63 |
| HI 93752-01 | Жесткость (Ca+Mg) (100 тестов) | 49 |
| HI 93753-01 | Хлорид (100 тестов) | 113 |
| HI 93754А-25 | ХПК низкие концентрации (25 тестов) | 92 |
| HI 93754В-25 | ХПК средние концентрации (25 тестов) | 92 |
| HI 93754С-25 | ХПК высокие концентрации (25 тестов) | 92 |
| HI 93757-01 | Озон (100 тестов) | 40 |
| HI 95761-01 | Общий хлор (100 тестов) | 37 |
| HI 95762-01 | Свободный хлор (100 тестов) | 35 |

## Мультипараметровые колориметры и фотометры

|  | Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI 96741 | HANNA | Общая жесткость и Железо | 0,00 - 4,70 мг/л Fe: 0 – 1,6 мг/л | ±0,11 мг/л ± 5% от значен. ±0,01 мг/л ± 8% от показан. | 370 |
|  | HI 96742 | HANNA | Железо и марганец | Fe: 0 – 1,6 мг/л Mn: 0 - 300 мкг/л | ±10 мкг/л ± 8 % от значен. ±2 мкг/л ± 3 % от значен. | 370 |
|  | HI 96745 | HANNA | Свободный и общий хлор, общая жесткость, железо, рН | Св.Cl: 0,0 - 5,00 мг/л Об.Cl:0,0 - 5,00 мг/л Жест.: 0,0 - 4,70 мг/л Fe: 0,0 - 1,60 мг/л 6,5 - 8,5 рН | ±0,03 мг/л ± 3% шкалы ±0,03 мг/л ± 3% шкалы ±0,11 мг/л ± 5% шкалы ±0,01 мг/л ± 8% значен.. ±0,1 рН | 370 |
|  | HI 83300 | HANNA | Компактный настольный колориметр и pH-метр, питание от сети и батарей, более 40 методик для определения щелочности, Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Br2, ClO2, цветности Pt/Co, Cu, CN, циануровой кислоты, F, Ca (жесткости), Mg (жесткости), N2H4, I2, Fe, Mn, Mo, Ni, NO3, NO2, раств.О2, O3, pH, P, PO4, K, SiO2, Zn, SO4, Ag. | 1 360 |
|  | HI 83305 | HANNA | Компактный настольный колориметр и pH-метр, питание от сети и батарей, более 40 методик для определения щелочности, Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Br2, Cu, N2H4, Fe, Mo, NO3, NO2, раств.О2, pH, PO4, SiO2, Zn. | 755 |
|  | HI 83399 | HANNA | Компактный настольный колориметр и pH-метр для определения ХПК , pH, щелочности, O2, Al, NH4+, ПАВ, Br, Ca, ХПК, Cl-, Cl (свободный и общий), Cr6+, цветности воды, Cu, циануровой кислоты, F-, жесткости по Ca и Mg, гидразина, I, Fe, Mn, Mo, Ni, NO3-, NO2-, N общ., поглотителей кислорода, P, K, Si, Ag, SO42-,Zn и оптической плотности | 1 885 |
|  | HI 83314 | HANNA | Компактный настольный колориметр и pH-метр для определения ХПК, pH, щелочности, O2, NH4+, ХПК, Cl (свободный и общий), NO3-, NO2-, N общ., и оптической плотности | 1 650 |
|  | DR900 93852-00 | НАСН | Портативный колориметр с четырьмя светодиодами (420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm) для работы по более чем 90 встроенным методикам HACH, влагозащищенный корпус IP67, экранное меню и подсказки на русском языке, память на 500 результатов измерений, USB-интерфейс, гнездо для круглых 1-дюймовых кювет и адаптер для 16 мм кювет, питание от 4х батареек АА | 2 485 |

# Спектрофотометры

## Спектрофотометры Hach

|  | Наименование | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DR/6000 LPV441.99.00001 LPV441.99.00011 (с RFID) | НАСН | Самый современный профессиональный лабораторный UV-VIS спектрофотометр со встроенными методиками для готовых реагентов и кювет-тестов LCK, программы для пива и экологии, технологии RBT, IBR+, универсальный кюветодержатель, вставки для кюветного отделения (с насосом, карусель), сенсорный экран, русификация, кинетический и спектральный анализ (900 нм/мин), 190 - 1100 нм, ширина спектральной линии 2 нм, технология бесконтактной RFID идентификации для проб, операторов и реагентов, полное документирование всех этапов измерений, USB, Ethernet, LINK2SC, связь с LIMS | 12 090 12 400 |
|  | DR/3900 LPV440.98.00001 LPV440.99.00001 (с RFID) | HACH | Компактный лабораторный спектрофотометр с цветным сенсорным экраном и меню на русском, более 240 готовых методик для готовых реагентов и кювет-тестов LCK, спектральный диапазон 320-1100 нм, кинетический и спектральный анализ, технология бесконтактной RFID идентификации для проб, операторов и реагентов, полное автоматическое документирование всех этапов измерений, USB, Ethernet, связь с пром. датчиками LINK2SC, интеграция в LIMS | 4 900 5 200 |
|  | DR 1900 комплект 96248-00 | HACH | Спектрофотометр DR 1900 в комплекте с аккумуляторами NiMH, модулем питания+USB и адаптером (LZV813) | 3 365 |
|  | DR 1900 DR1900-02L | HACH | Компактный переносной спектрофотометр с большим ЖК экраном и меню на русском, класс защиты IP67, самый легкий спектрофотометр (всего 1.5 кг), более 200 готовых методик для готовых реагентов и кювет-тестов LCK в памяти, спектральный диапазон 340-800 нм, кинетический и многоволновой анализ, импульсная ксеноновая УФ-лампа, ширина спектральной линии 10нм, питание от 4x AA батарей, от прикуривателя, от сети (опция), USB, подходят кюветы от 1см до 1 дюйма (заказываются отдельно) | 2 990 |

## Спектрофотометры WTW

|  | Наименование | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PhotoLab 7100 VIS 250203 | WTW | Лабораторный спектрофотометр видимого света для рутинных и специальных задач с возможностью снятия спектров. Длина волны 320 – 1100 нм. Кюветное отделение для кювет 1, 2, 5 см и круглых 16 мм. Цветной дисплей, USB-порты для передачи данных. В памяти более 200 методик для анализа с реагентами. Возможность подключения к компьютеру | 4 775 |
|  | PhotoLab 7600 UV-VIS 250204 | WTW | Лабораторный спектрофотометр для рутинных и специальных задач с возможностью снятия спектров и кинетическим анализом . Длина волны 180 – 1100 нм. Кюветное отделение для кювет 1, 2, 5 см и круглых 16 мм. Цветной дисплей, USB-порты для передачи данных. В памяти более 200 методик для анализа с реагентами и 50 методик для безреагентных определений, в т.ч. ХПК, нитриты, нитраты. Возможность подключения к компьютеру | 7 690 |

## Спектрофотометр HANNA

|  | Наименование | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Госреестр в 2019 | IRIS HI 801-02 | HANNA | Лабораторный спектрофотометр видимого света с аккумулятором для автономной работы. В памяти 85 стандартных методов для определения основных параметров воды. Возможность создания пользовательских методов с измерением от 1 до 5 длин волн. Кюветное отделение и адаптеры для прямоугольных кювет 10 и 50 мм, а также для круглых 13, 16 и 22мм. Длина волны 340 – 900 нм. Подключение к ПК и передача результатов на флешку. | 3 490 |

# Портативные лаборатории HACH

## Лаборатории HACH DREL (уточнять возможность поставки)

|  | Код | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LZV965 |  | Расширенная портативная лаборатория на основе DR 1900 для анализа природных/питьевых вод (аккумуляторы, кюветы, два кейса с вкладышами, посуда и реактивы входят в комплект). NH4, Br, Ca, Cl-,Cl2 своб., Cl2 общ., Cr6+, цвет, Cu2+, °Ж, I-, Fe, Mn, NO3, NO2, погл. кислорода, pH, PO4, SO4, взвешенные вещества | 7 970 |
|  | LZV966 |  | Портативная лаборатория на основе DR 1900 для анализа промышленной воды (аккумуляторы, кюветы, два кейса с вкладышами, посуда и реактивы входят в комплект). NH4, Br, Ca, Cl-, Cl2 своб, Cl2 общ, Цвет, Cu2+, °Ж, I-, Fe, Mn, Mo, NO3, NO2, погл. кислорода, PO4, SiO2, SO4, SO3, взвешенные вещества | 8 045 |

## Лаборатории HACH CEL (уточнять возможность поставки)

|  | Код | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 251233 | Портативная лаборатория для рыбохозяйств на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, цифровой pH-метр, цифровой титратор, тестер солесодержания, посуду и реагенты для определения кислотности, щелочности, NH3, CO2, Cl-, раств. O2, жесткости, Feобщ.,NO3-, NO2-, PO43-, температуры, pH, мутности, проводимости. | 5 965 |
|  | 251234 | Портативная лаборатория для анализа качества питьевой воды на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, HQ40d c датчиком проводимости, посуду и реагенты для определения кислотности, Al, свободного NH3, монохлорамина, свободного и полного Cl, раств. O2, F-, жесткости, Feобщ, NO3-, NO2-, PO43-, pH, SO42-, S2-/H2S, температуры, мутности. | 5 630 |
|  | 251235 | Расширенная портативная лаборатория для полного анализа качества питьевой воды на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, HQ40d c датчиками pH и проводимости, цифровой титратор, посуду и реагенты для определения кислотности, Al, свободного и полного хлора, ClO2, монохлорамина, цветности, проводимости/солесодержания, Cu, раств. O2, F-, жесткости, Feобщ, Mn, NO3-, NO2-, pH, PO4, SO4, S2-/H2S, температуры, мутности. | 8 425 |
|  | 251236 | Портативная лаборатория для базового анализа сточной воды на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, карманный pH тестер, карманный термометр, посуду и реагенты для определения кислотности, pH, Al, PO43-, полного хлора, цветности, Fe общ., NO3-, NO2-, температуры. | По запросу |
|  | 251239 | Расширенная портативная лаборатория для анализа воды. Включает в себя колориметр, HQ40d c датчиками pH и проводимости, цифровой титратор, посуду и реагенты для определения кислотности, щелочности, NH3, CO2, Cl-, свободного Cl, ClO2, ,Cu, растворенного O2, жесткости, Feполн., Mn, NO2-, NO3-, pH, PO43-, Si, SO42-, S2-, Zn. Другие параметры: взвешенные частицы, цветность, проводимость/солесодержание, температура. | 8 370 |

# Кюветы и аксессуары для спектрофотометров

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные кюветы для методик HACH |
| LCW906 | HACH | Круглые кюветы со штрих-кодом для пользователь., Ø13 мм, 25 шт. (не подходят для ХПК) | 47 |
| 24276-06 | HACH | Круглые кюветы 1 дюйм, 10 мл, 6 шт. | 65 |
| 24019-06 | HACH | Круглые кюветы 1 дюйм, 10-20-25 мл, 6 шт. | 67 |
| 59405-06 | HACH | Круглые кюветы 1 дюйм х 1 см, 10 мл, 6 шт. | 58 |
| 24954-02 | HACH | Квадратные дюймовые кюветы, подобранная пара, 10 мл, 2 шт. | 196 |
| 26126-02 | HACH | Квадратные дюймовые кюветы с крышкой, подобранная пара, 10-25 мл | 256 |
| 27434-00 | HACH | Одноразовые кюветы 1х1см, объем 3.5 мл, пластиковые, 100 шт. | 100 |
| EBK019 | HACH | Одноразовые кюветы 1х1см, объем 3.5 мл, пластиковые, 1000 шт. | 269 |
| 59410-00 | HACH | Проточная кювета 1 дюйм х 1см для DR/2800, пластик | 73 |
| LZV569 | HACH | Комплект трубок для проточных кювет | 85 |
| Стандартные метрические кюветы |
| 6030-10-10 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, без крышки, оптическое стекло OG (от 360 нм) | 45 |
| 6030-20-10 | Hellma | Кювета 1х2 см, объем 7 мл, без крышки, оптическое стекло OG (от 360 нм) | 73 |
| 6030-50-10 | Hellma | Кювета 1х5 см, объем 17.5 мл, без крышки, оптическое стекло OG (от 360 нм) | 99 |
| 100-10-20 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 64 |
| 100-20-20 | Hellma | Кювета 1х2 см, объем 7 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 88 |
| 100-50-20 | Hellma | Кювета 1х5 см, объем 17.5 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 137 |
| 100-100-20 | Hellma | Кювета 1х10 см, объем 35 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 237 |
| 6030-UV-10-531 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, без крышки, кварцевое стекло HERASIL (от 230 нм) | 95 |
| 100-10-40 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, c крышкой, кварцевое стекло SUPRASIL (от 200 нм) | 112 |
| 100-50-40 | Hellma | Кювета 1х5 см, объем 17.5 мл, c крышкой, кварцевое стекло SUPRASIL (от 200 нм) | 228 |
| 108-002-10-40 | Hellma | Микрокювета 1 х 1 см, объем 500 мкл, с крышкой, кварцевое стекло QS (от 200 нм) | 194 |
| Аксессуары |
| LQV156.99.10011 | HACH | Стартовый набор для использования RFID идентификации с DR3900 и DR6000, включает: LOC100 для записи/считывания RFID-меток с аккумуляторами и USB-кабелем, 2 пользовательские метки, 5 меток для мест пробоотбора и 15 меток для емкостей с пробами (5 цветов) | 775 |
| 29907-00 | HACH | Рюкзак для переноски DR 1900, нейлоновый, со вставками | 218 |
| LZV813 | HACH | Модуль зарядка + USB для спектрофотометра DR1900 | 395 |
| LZV902.99.00001 | HACH | Карусель на 7 квадратных кювет 1 см для DR 6000 | 305 |
| LZV902.99.00011 | HACH | Карусель на 5 квадратных кювет 1 дюйм для DR 6000 | 305 |
| LZV928 | HACH | Адаптер для 100-мм кювет для DR 6000 | 470 |
| LQV157.99.10001 | HACH | Модуль автоподачи образца SIP10 для DR 3900 | 495 |
| LQV157.99.20001 | HACH | Модуль автоподачи образца SIP10 для DR 6000 с кюветой 1 дюйм | 735 |
| LQV157.99.30001 | HACH | Модуль автоподачи образца SIP10 для DR 6000 с кварцевой кюветой 1 см | 1 515 |
| LZQ098 | HACH | Сменный комплект трубок для SIP10 для кювет 1 см | 185 |
| LZQ100 | HACH | Сменный комплект трубок для SIP10 для питьевой воды для кювет 1 дюйм | 185 |
| LZQ102 | HACH | Сменный комплект трубок для SIP10 для кювет 1 дюйм | 93 |
| LZV479 | HACH | Модуль с проточной кюветой 1-дюйм для методик HACH RapidLiquid | 1 345 |
| LZV565 | HACH | Галогеновая лампа для DR 2800 и DR 3900 | 84 |
| A23778 | HACH | Галогеновая лампа для DR 5000 и DR 6000 | 107 |
| A23792 | HACH | Дейтериевая лампа (УФ) для DR 5000 и DR 6000 | 1 075 |
| LZV936 | HACH | Набор дополнительных методик для анализа пива для DR 6000 | 680 |
| LZV935 | HACH | Набор дополнительных методик для анализа питьевой воды для DR 6000 | 680 |
| LZV937 | HACH | Набор дополнительных методик для энзиматического анализа продуктов для DR 6000 | 680 |
| LYW915 | HACH | Штатив для круглых кювет 13 мм или кювет 1 см | 28 |
| 1864100 | HACH | Штатив для охлаждения кювет ХПК | 93 |
| 4397510 | HACH | Набор для фильтрации и дегазации в полевых условиях для мутномеров и фотометров | 128 |
| LCW916 | HACH | Комплект для мембранной фильтрации, фильтры 0,45 мкм, 50 шт. | 163 |
| LCW904 | HACH | Комплект для мембранной фильтрации, фильтры 1,2 мкм, 50 шт. | 168 |

# Наборы реагентов HACH

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора1 | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DR6000 DR3900 DR1900 DR5000 DR2800 DR900 Pocket II |  |  |
| 2668000 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.01…0.50 мг/л | ++++++ + | 100 | 298 |
| 2458200 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.02…2.500 мг/л | +++++- - | 250 | 138 |
| 2604545 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.02…2.500 мг/л | -----+ - | 50 | 194 |
| 2606945 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.4…50.00 мг/л | -----+ - | 50 | 194 |
| 2429800 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.01…0.50 мг/л | ++++++ - | 100 | 128 |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | ++++++ + | 300 | 177 |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | ++++++ - | 100 | 68 |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | ++++++ - | 25 | 59 |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | ++++++ + | 300 | 177 |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | ++++++ + | 100 | 68 |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2605345 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | -----+ - | 50 | 200 |
| 2107169 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.002…0.300 мг/л | ++++++ - | 100 | 59 |
| 2512025 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.002…0.300 мг/л | ++++++ - | 25 | 61 |
| 2608345 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.003…0.500 мг/л | -----+ - | 50 | 135 |
| 2107569 | Азот нитритный (N-NO2) | 2…250 мг/л | ++++++ - | 100 | 60 |
| 2604545 | Азот общий неорган. (N) | 0.2…25.0 мг/л | -----+ - | 50 | 194 |
| 2672245 | Азот общий (N)2 | 0.5..25.0 мг/л | -----+ - | 50 | 244 |
| 2714100 | Азот общий (N)2 | 10…150 мг/л | -----+ - | 50 | 255 |
| 2603700 | Алюминий (Al) | 0.002…0.250 мг/л | +++++- - | 100 | 252 |
| 2242000 | Алюминий (Al) | 0.008…0.800 мг/л | ++++++ + | 100 | 252 |
| 1206499 | Барий (Ba) | 2…100 мг/л | +++++- - | 100 | 105 |
| 2141299 | Бензотриазол (C6H5N3) | 1.0…16.0 мг/л | ++++++ - | 100 | 76 |
| 1417099 | Бор (B) | 0.2…14.0 мг/л | +++++- - | 100 | 171 |
| 2105669 | Бром (Br) | 0.05…4.50 мг/л | ++++++ + | 100 | 32 |
| 2503025 | Бром (Br) | 0.05…4.50 мг/л | ++++++ + | 25 | 43 |
| 2524025 | Гидразин (N2H4) | 0…600 мкг/л | ++++++ - | 25 | 59 |
| 179032 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | ++++++ - | 100 | 30 |
| 179049 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | ++++++ - | 500 | 66 |
| 179053 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | ++++++ - | 1000 | 110 |
| 2242300 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.01…1.00 мг/л | +++++- - | 100 | 223 |
| 2770900 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.04…5.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 60 |
| 2771000 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.04…5.00 мг/л | ++++++ + | 25 | 71 |
| 103769 | Железо II (Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | ++++++ - | 100 | 36 |
| 2514025 | Железо II (Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | ++++++ - | 25 | 59 |
| 230149 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.009…1.400 мг/л | +++++- - | 1000 | 139 |
| 2544800 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.01…1.800 мг/л | ++++++ - | 100 | 190 |
| 2510025 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.012…1.800 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2608799 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.012…1.800 мг/л | ++++++ + | 50 | 75 |
| 2105769 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | ++++++ + | 100 | 34 |
| 2507025 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2319900 | Жесткость воды (Са+Mg) | 0.05…4.00 мг/л CaCO3 | ++++++ - | 100 | 108 |
| 2603101 | Жесткость Общая (Ca+Mg) | 8…1000 мкг/л CaCO3 | +++++- - | 250 | 915 |
| 2603100 | Жесткость Общая (Ca+Mg) | 8…1000 мкг/л CaCO3 | +++++- - | 100 | 370 |
| 2105669 | Йод (I) | 0.07…7.00 мг/л | +++++- - | 100 | 32 |
| 2503025 | Йод (I) | 0.07…7.00 мг/л | +++++- - | 25 | 43 |
| 2459100 | Калий (K) | 0.1…7.0 мг/л | +++++- - | 100 | 325 |
| 2501025 | Кислород раств. (О2) | 6…800 мкг/л | ++++++ - | 25 | 66 |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0.3…15.0 мг/л | ++++++ - | 25 | 66 |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0…40.0 мг/л | +++++- - | 25 | 66 |
| 2651600 | Кобальт (Co) | 0.01…2.00 мг/л | +++++- - | 100 | 284 |
| 2553500 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | +++++- - | 100 | 144 |
| 2581400 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | +++++- - | 40 | 119 |
| 2678500 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | +++++- - | 250 | 155 |
| 2459300 | Кремний (SiO2) | 0.01…1.60 мг/л | ++++++ - | 100 | 125 |
| 2429600 | Кремний (SiO2) | 1…100.0 мг/л | ++++++ + | 100 | 120 |
| 2244700 | Летучие кислоты (CH3COOH) | 27…2800 мг/л | ++++++ - | 90 | 217 |
| 2651700 | Марганец (Mn) | 0.006…0.700 мг/л | ++++++ + | 50 | 110 |
| 2430000 | Марганец (Mn) | 0.10…20.0 мг/л | ++++++ + | 100 | 91 |
| 2603300 | Медь (Cu) | 1…210 мкг/л | ++++++ - | 100 | 510 |
| 2105869 | Медь (Cu) | 0.04…5.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 64 |
| 2504025 | Медь (Cu) | 0.04…5.00 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2449400 | Молибден (Mo) | 0.02…3.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 96 |
| 2522025 | Молибден (Mo) | 0.2…40.0 мг/л | ++++++ - | 25 | 59 |
| 2604100 | Молибден (Mo) | 0.2…40.0 мг/л | ++++++ - | 100 | 177 |
| 2774300 | Нефтепродукты | полуколичественный | +++++- - | 20 | 470 |
| 2651600 | Никель (Ni) | 0.006…1.000 мг/л | ++++++ + | 100 | 284 |
| 2123-68 2124-68 | Никель (Ni) (без хлороформа – покупается отдельно) | 0.02…1.80 мг/л | +++++- - | 25 | 33 46 |
| 2516025 | Озон (О3) | 0.01…0.25 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2517025 | Озон (О3) | 0.01…0.75 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2518025 | Озон (О3) | 0.01…1.50 мг/л | ++++++ - | 25 | 59 |
| 2760345 | ООУ (TOC) 2 | 2.0…20.0 мг/л | -----+ - | 50 | 365 |
| 2815945 | ООУ (TOC)2 | 15…150 мг/л | -----+ - | 50 | 365 |
| 2760445 | ООУ (TOC) 2 | 100…700 мг/л | -----+ - | 50 | 365 |
| 452-49 1008-68 | ПАВ-Анионные (без бензола – покупается отдельно!) | 0.02…0.275 мг/л | ++++++ - | 25 | 60 |
| 2446600 | Потребители кислорода | 3…450 мкг/л (DEHA) | ++-+++ - | 100 | 165 |
| 2657512 | рН | 6.5…8.5 рН | -----+ - |  | 22 |
| 2658300 | Ртуть (Hg) | 0.1…2.5 мкг/л | +++++- - | 25 | 325 |
| 2375000 | Свинец (Pb) | 5…150 мкг/л | +++++- + | 20 | 302 |
| 2244201 | Селен (Se) (без толуола!) | 0.01…1.00 мг/л | +++++- - | 100 | 450 |
| 2296600 | Серебро (Ag) | 0.005…0.700 мг/л | +++++- - | 50 | 196 |
| 2106769 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | ++++++ + | 100 | 45 |
| 2244500 | Сульфид (S2-) | 5…800 мкг/л | ++++++ + | 100 | 121 |
| 1816-32 1817-32 | Сульфид (S2-) | 5…800 мкг/л | ++++++ - | 50 | 64 |
| 2244600 | Таннин и лигнин | 0.1…9.00 мг/л | ++++++ - | 100 | 118 784 |
| 2597200 | Токсичность | % ингибирования | -----+ - | 25 | 610 |
| 2141299 | Толилтриазол (C7H7N3) | 0…16.0 мг/л | ++++++ - | 100 | 76 |
| 2790800 | Тригалометаны (CHCl3) | 0-200 мкг/л | +++++- - | 50 | 830 |
| 424-49, 1836-99 872-99 | Фенол (C6H5OH) (без хлороформа - покупается отдельно!) | 0.002…0.200 мг/л | +++++- - | 50 | 234 |
| 2257700 | Формальдегид (CH2O) | 3…500 мкг/л | +++++- - | 100 | 213 |
| 2678600 | Фосфаты (PO4) | 0.02…3.00 мг/л | +++++- - | 250 | 118 |
| 2742545 | Фосфаты (PO4) | 0.06…5.00 мг/л | -----+ - | 50 | 114 |
| 2076032 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | ++++++ - | 50 | 32 |
| 2076049 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | ++++++ - | 250 | 37 |
| 2525025 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | ++++++ - | 25 | 49 |
| 2244100 | Фосфаты (PO4) | 0.23…30.0 мг/л | ++++++ - | 100 | 49 |
| 2106028 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | ++++++ + | 1000 | 440 |
| 2106069 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | ++++++ + | 100 | 77 |
| 2508025 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2767345 | Фосфаты (PO4) | 1.0…100.0 мг/л | -----+ - | 50 | 143 |
| 2429700 | Фосфонаты (PO4) | 0.02…2.50 (1…125) мг/л | ++++++ + | 100 | 197 |
| 2082803 | УФ лампа для разложения фосфонатов с блоком питания | -- | 680 |
| 244932 | Фосфор общий (P) | Реактивы для разложения: серная кислота, гидроксид натрия и персульфат калия. Используются для гидролиза и анализа с реагентами на фосфаты | 50 | 26 |
| 245032 | Фосфор общий (P) |  | 50 | 30 |
| 245199 | Фосфор общий (P) |  | 100 | 45 |
| 2742645 | Фосфор общий (P) 2 | 0.06…3.50 мг/л | -----+ - | 50 | 200 |
| 2767245 | Фосфор общий (P)2 | 1.0…100.0 мг/л | -----+ - | 50 | 225 |
| 44449 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 125 | 42 |
| 2506025 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2947549 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 125 | 41 |
| 2527025 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2105628 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 1000 | 239 |
| 2105660 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 250 | 66 |
| 2105669 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 32 |
| 2503025 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 25 | 43 |
| 2557000 | Хлор общий (Cl2)(CL17) | 0.02…2.00 мг/л | +++++- - | 470 | 79 |
| 2802400 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 250 | 142 |
| 1406428 | Хлор общий (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++ + | 1000 | 263 |
| 1406499 | Хлор общий (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 32 |
| 2563000 | Хлор общий (Cl2) | 2…500 мкг/л | +++++- - | 20 | 67 |
| 2105528 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 1000 | 239 |
| 2105560 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 250 | 66 |
| 2105569 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 32 |
| 2502025 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ + | 25 | 43 |
| 2556900 | Хлор свободный (Cl2) (CL17) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ - | 470 | 79 |
| 2802300 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | ++++++ - | 250 | 142 |
| 1407028 | Хлор свободный (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++ + | 1000 | 263 |
| 1407099 | Хлор свободный (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++ + | 100 | 32 |
| 2802246 | Хлорамин, моно (NH2Cl) | 0.04…4.50 мг/л Cl2 | ++++++ + | 50 | 87 |
| 2879200 | Хлорамин, моно (NH2Cl) + Аммоний, своб. (N-NH3) | 0.04…4.50 мг/л Cl2 0.01…0.50 мг/л | ++++++ + | 50 | 174 |

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DR6000 DR3900 DR1900 DR5000 DR2800 DR900 Pocket II |  |  |
| 2319800 | Хлорид (Cl) | 0.1…25.0 мг/л | +++++- - | 50 | 135 |
| 2415851 | ХПК (O2) 2 | 0.7…40 мг/л | -----+ - | 25 | 102 |
| 2125851 | ХПК (O2) 2 | 3…150 мг/л | -----+ - | 25 | 102 |
| 2623451 | ХПК (O2) 2 | 20…1000 мг/л | -----+ - | 25 | 75 |
| 2125951 | ХПК (O2) 2 | 20…1500 мг/л | -----+ - | 25 | 102 |
| 2415951 | ХПК (O2) 2 | 200…15,000 мг/л | -----+ - | 25 | 102 |
| 1271099 | Хром VI (Cr6+) | 0.01…0.700 мг/л | ++++++ + | 100 | 48 |
| 2505025 | Хром VI (Cr6+) | 0.01…0.700 мг/л | ++++++ + | 25 | 59 |
| 2242500 | Хром общий (Cr) | 0.01…0.700 мг/л | ++++++ - | 100 | 244 |
| 2430200 | Цианид (CN) | 0.020…0.240 мг/л | ++++++ - | 100 | 132 |
| 246066 | Циануровая к-та (Н3O3С3N3) | 5…50 мг/л | -+++++ - | 50 | 38 |
| 2429300 | Цинк (Zn) | 0.01…3.000 мг/л | ++++++ + | 100 | 97 |
| 2459200 | Четв. аммон. основания | 0.2…5.00 мг/л (CTAB) | +++++- - | 100 | 228 |

1 Pocket II – однопараметровые колориметры

2 реагенты требуют разложения в термореакторе DRB 200

# Наборы кюветных реагентов

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DR6000 DR3900 DR1900 DR5000 DR2800 |  |  |
| LCK242 | ( - дикетоны (диацетон) | 0,015 – 0,5 мг/кг | ++-+- | 25 | 104 |
| LCW250 | Агенты-восстанов. для котл. воды | 0,02 - 1 мг/л (DEHA) | ++-++ | 100 | 173 |
| LCK304 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0,015 - 2 мг/л | +++++ | 25 | 129 |
| LCK305 | Азот аммонийный (N-NH4) | 1 - 12 мг/л | +++++ | 25 | 129 |
| LCK303 | Азот аммонийный (N-NH4) | 2 - 47 мг/л | +++++ | 25 | 129 |
| LCK302 | Азот аммонийный (N-NH4) | 47 - 130 мг/л | +++++ | 25 | 129 |
| LCK339 | Азот нитратный (N-NO3) | 0,23 - 13,5 мг/л | +++++ | 25 | 146 |
| LCK340 | Азот нитратный (N-NO3) | 5 – 35 мг/л | +++++ | 25 | 146 |
| LCK541 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,0015 – 0,03 мг/л | ++-++ | 50 | 205 |
| LCK341 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,015 – 0,6 мг/л | +++++ | 25 | 111 |
| LCK342 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,6 – 6 мг/л | +++++ | 25 | 111 |
| LCK138 | Азот общий связанный LatoN | 1 - 16 мг/л TNb | +++++ | 25 | 166 |
| LCK338 | Азот общий связанный LatoN | 20 - 100 мг/л TNb | +++++ | 25 | 166 |
| LCK238 | Азот общий связанный LatoN | 5 - 40 мг/л TNb | +++++ | 25 | 166 |
| LCK318 | Активность ила |  | ++-++ | 24 | 123 |
| LZC918 | Комплект принадлежностей к реагентам для определения активности ила LCK318 |  |
| LCW904 | Фильтры 0,45 мкм, надеваются на шприц для определения активности ила | 50 |  |
| LCK301 | Алюминий (Al) | 0,02 - 0,5 мг/л | +++++ | 24 | 112 |
| LCK390 | АОХ | 0,05 - 3 мг/л | +++++ | 24 | 330 |
| LCK391 | АОХ (с экспресс-разложением) | 0,005 - 0,5 мг/л | ++-++ | 12 | По запросу |
| LCK307 | Бор (B) | 0,05 - 2,5 мг/л | +++++ | 24 | 151 |
| LCK554 | БПК5 (требуется термостат LT20, также комплект для приготовления разбавляющей воды и и инокулянт) | 0,5 - 12 мг/л | +++++ | 20 | 163 |
| LCK555 | БПК5 (требуется термостат LT20, также комплект для приготовления разбавляющей воды LZC901 и и инокулянт LZC555) | 4 - 1650 мг/л | +++++ | 39 | 163 |
| LZC901 | Комплект для приготовления разбавляющей воды для БПК | Для LCK554 и LCK555 |  | 112 |
| LZC555 | BioKit – микроорганизмы для разбавляющей воды (инокулянт) |  |  | 80 |
| LCW058 | Водорода пероксид (H2O2) | 1 - 10 г/л | +++++ | 40 | 115 |
| LCW025 | Гидразин (N2H4) | 0,01 - 2 мг/л | +++++ | 60 | 98 |
| LCK241 | Единицы горечи (BU) | (3 единицы горечи | +--+- | 25 | 100 |
| LCK320 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0,2 - 6 мг/л | +++++ | 24 | 107 |
| LCK321 | Железо (Fe3+/ Fe2+) | 0,2 - 6 мг/л | +++++ | 25 | 107 |
| LCK521 | Железо, следы (Fe) | 0,01 - 1 мг/л | ++-++ | 20 | 119 |
| LCW021 | Железо, следы (Fe) | 0,05 - 2,0 мг/л, 0,005 - 0,25 мг/л | ++-++ | 50 | 165 |
| LCK327 | Жесткость воды (Са+Mg) | 1 – 20 °dH, 5 - 100 мг/л Ca, 3 - 50 мг/л Mg | +++++ | 25 | 101 |
| LCK427 | Жесткость остаточная, (Са+Mg) | 0,02 - 0,6°dH, 0,1 - 2 мг/л Ca, 0,15 - 2 мг/л Mg | +++++ | 24 | 101 |
| LCK240 | Йод (прямой метод) MEBAK | йодное число >0.2 | ++-++ | 24 | 104 |
| LCK308 | Кадмий (Cd) | 0,02 – 0.3 мг/л | +++++ | 25 | 128 |
| LCK228 | Калий (K) | 5 - 50 мг/л | +++++ | 25 | 105 |
| LCK328 | Калий (K) | 8 - 50 мг/л | +++++ | 24 | 105 |
| LCK388 | Карбонат/диоксид углерода (СО2) | 55 - 550 мг/л | ++-++ | 25 | 161 |
| LCK362 | Кислотная ёмкость | 0.5-8 ммоль/л | +++++ | 25 | 116 |
| LCK357 | Крахмал | 5 - 150 мг/л | +++++ | 25 | 125 |
| LCW028 | Кремний (SiO2) | 0,01 - 0,8 мг/л | ++-++ | 50 | 113 |
| LCK326 | Магний (Mg) | 0,5 - 50 мг/л | +++++ | 25 | 105 |
| LCW032 | Марганец (Mn) | 0,02 - 5 мг/л | ++-++ | 50 | 173 |
| LCW532 | Марганец (Mn) | 0,005 - 0.5 мг/л | ++-++ | 50 | 186 |
| LCK529 | Медь (Cu) | 0,01 - 1 мг/л | ++-++ | 20 | 136 |
| LCK329 | Медь (Cu) | 0,1 - 8 мг/л | +++++ | 25 | 134 |
| LCK229 | Медь (для кисло-гальван. ванн) | 2 – 100 г/л | +++++ | 25 | 120 |
| LYW185 | Ментол в дистилляте | 0,5 - 15 мг/л | ++-++ | 24 | 112 |
| LCK330 | Молибден (Mo) | 3 - 300 мг/л | +++++ | 24 | 108 |
| LCK537 | Никель (Ni) | 0,05 - 1 мг/л | ++-++ | 20 | 146 |
| LCK337 | Никель (Ni) | 0,1 - 6 мг/л | +++++ | 25 | 138 |
| LCK237 | Никель сульфат и сульфамат | 5 - 120 г/л | +++++ | 25 | 117 |
| LCK359 | Олово (Sn) | 0,1 - 2 мг/л | +++++ | 24 | 129 |
| LCK380 | ООУ (ТОС – дифференциальный) | 2 - 65 мг/л | +++++ | 25 | 197 |
| LCK381 | ООУ (ТОС – дифференциальный) | 60 - 735 мг/л | +++++ | 25 | 197 |
| LCK385 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 3 – 30 мг/л | +++++ | 25 | 181 |
| LCK386 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 30 – 300 мг/л | +++++ | 25 | 181 |
| LCK387 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 300 – 3000 мг/л | +++++ | 25 | 225 |
| LCW912 | Диспенсер для порошкового реагента | Для LCK380/381/383/384 (нужен 1) | — | 75 |
| LCK365 | Органические кислоты | 50 - 2,5000 мг/л | ++-++ | 25 | 138 |
| LCK332 | ПАВ анионные | 0,2 - 2 мг/л | +++++ | 24 | 153 |
| LCK432 | ПАВ анионные | 0,1 - 4 мг/л | +++++ | 25 | 153 |
| LCK334 | ПАВ неионные | 0,1 - 20 г/л | +++++ | 25 | 153 |
| LCK333 | ПАВ неионные | 0,2 – 6 мг/л | +++++ | 24 | 153 |
| LCK433 | ПАВ неионные | 6-200 мг/л | +++++ | 24 | 153 |
| LCK331 | ПАВ катионные | 0,2 - 2 мг/л | +++++ | 25 | 153 |
| LCK306 | Свинец (Pb) | 0,1 - 2 мг/л | +++++ | 25 | 128 |
| LCK354 | Серебро (Ag) | 0,04 - 0,8 мг/л | +++++ | 24 | 120 |
| LCK355 | Серебро (Ag) | 5 - 2500 мг/л | +++++ | 24 | 120 |
| LCK300 | Спирты | 0,01 - 0,12 г/л | +++++ | 24 | 182 |
| LCK153 | Сульфат (SO4) | 40 - 150 мг/л | +++++ | 25 | 114 |
| LCK353 | Сульфат (SO4) | 150 - 900 мг/л | +++++ | 25 | 114 |
| LCW053 | Сульфид (S2-) | 0,1 - 2 мг/л | ++-++ | 35 | 77 |
| LCK653 | Сульфид (S2-) | 0.1 – 2 мг/л | +++++ | 25 | 136 |
| LCK654 | Сульфид (S2-) | 0.1 – 5 мг/л | +++++ | 25 | 138 |
| LCW054 | Сульфит (SO3) | 0,1 - 5 мг/л | ++-++ | 100 | 104 |
| LCK345 | Фенолы (C6H5OH) | 0,05 - 5 мг/л | +++++ | 24 | 107 |
| LCK346 | Фенолы (C6H5OH) | 5 - 200 мг/л | +++++ | 24 | 107 |
| LCK325 | Формальдегид (CH2O)1 | 0,5 - 10 мг/л | +++++ | 24 | 102 |
| LCK425 | Формальдегид (CH2O) ISO 124601 | 0,5 - 10 мг/л | +++++ | 25 | 106 |
| LCK349 | Фосфаты (PO4) / Фосфор общий1 | 0,15 – 4,5 мг/л | +++++ | 25 | 143 |
| LCK348 | Фосфаты (PO4) / Фосфор общий1 | 1,5 – 15 мг/л | +++++ | 25 | 143 |
| LCK049 | Фосфаты (PO4) | 5 – 90 мг/л | +++++ | 25 | 107 |
| LCK350 | Фосфаты (PO4) | 6 – 60 мг/л | +++++ | 25 | 143 |
| LCK323 | Фтор (F-) | 0,1 - 1,5 мг/л | +++++ | 25 | 105 |
| LCW510 | Хлор своб. и общий (Cl2) Озон (О3) | 0,03 – 0.4 - 1,5 мг/л 0,03 – 0.4 - 1,5 мг/л | ++-++ | 100 | 93 |
| LCK310 | Хлор своб. и общий (Cl2) Хлора диоксид (ClO2) Озон (О3) | 0,05 – 2,0 мг/л 0,09 – 1,5 мг/л 0,05 – 2,0 мг/л | +++++ | 24 | 47 |
| LCK410 | Хлор свободный | 0,05 – 2,0 мг/л | +++++ | 24 | 45 |
| LCK311 | Хлорид (Cl-) | 1 – 70 / 1000 мг/л | +++++ | 24 | 99 |
| LCK394 | ХПК (O2) Перманганатная окисляемость1 | 0.5 - 10 мг/л | +++++ | 25 | 125 |
| LCI500 | ХПК (O2) ISO1 | 0 - 150 мг/л | +++++ | 24 | 143 |
| LCI400 | ХПК (O2) ISO1 | 0 - 1000 мг/л | +++++ | 24 | 143 |
| LCK214 | ХПК (O2) Без ртути1 | 0 - 1000 мг/л | +++++ |  | 124 |
| LCK1414 | ХПК (O2) 1 | 5 - 60мг/л | +++++ | 24 | 124 |
| LCK314 | ХПК (O2) 1 | 15 - 150 мг/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK614 | ХПК (O2) 1 | 50 - 300 мг/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK714 | ХПК (O2) 1 | 100 - 600 мг/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK514 | ХПК (O2) 1 | 100 - 2000 мг/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK1014 | ХПК (O2) 1 (высокое содержание Cl-) | 100 - 2000 мг/л | +++++ |  | 124 |
| LCK114 | ХПК (O2) 1 | 150 - 1000 мг/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK014 | ХПК (O2) 1 | 1000 - 10000 мг/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK914 | ХПК (O2) 1 | 5 - 60 г/л | +++++ | 25 | 124 |
| LCK213 | Хром (для кисло-гальван. ванн) | 50 – 450г/л | +++++ | 25 | 120 |
| LCK313 | Хром общий и VI (Cr) | 0,03 - 1 мг/л | +++++ | 25 | 128 |
| LCK319 | Цианид легко выделяемый (CN) | 0,03 - 0,35 мг/л | +++++ | 24 | 178 |
| LCK315 | Цианид свободный(CN) | 0,01 - 0,6 мг/л | +++++ | 25 | 111 |
| LCK360 | Цинк (Zn) | 0,2 - 6 мг/л | +++++ | 24 | 129 |
| LCK364 | Цирконий (Zr) | 6 – 60 мг/л | +++++ | 24 | 105 |

1 реагенты требуют тепловой разложения в термореакторе LT200 или HT200S

# Наборы реагентов WTW (пр-во Merck)

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S6 S12 Spectral PhotoLab 7x 00 PhotoFlex |  |  |
| 250 448 | Ag Cеребро | 0,25 – 3,00 мг/л | --++- | 450 | 335 |
| 250 425 | Al Алюминий | 0,02 – 1,20 мг/л | -++++ | 300 | 203 |
| 251 400 | Al Алюминий | 0,00 – 0,25 мг/л | ---++ | 100 | 186 |
| 252 023 | AOX Антиоксиданты | 0,05 – 2,50 мг/л | ++++- | 25 | 235 |
| 252 063 | As Мышьяк | 0,001 – 0,100 мг/л | -++++ | 30 | 490 |
| 250 436 | Au Золото | 0,5 – 12,0 мг/л | -++++ | 80 | 435 |
| 250 427 | B Бор | 0,05 – 0,800 мг/л | -+++- | 60 | 310 |
| 252 041 | B Бор | 0,05 – 2,00 мг/л | -+++- | 25 | 190 |
| 252 014 | Br2 Бром | 0,02 – 10 мг/л | -+++- | 200 | 102 |
| 250 412 | C6H5OH Фенол | 0,10 – 2,50 мг/л | -++-- | 25 | 127 |
| 252 058 | C6H5OH Фенол | 0,002 -0,100 мг/л, 0,025 – 5,00 мг/л | -++-- | 50, 250 | 224 |
| 250 428 | Ca Кальций | 5 – 160 мг/л | -++++ | 100 | 235 |
| 252 047 | Ca Кальций | 10 – 250 мг/л | +++-- | 25 | 189 |
| 250 314 | Cd Кадмий | 0,025 – 1,000 мг/л | +++++ | 25 | 137 |
| 252 051 | Cd Кадмий | 0,002 – 0,500 мг/л | -++-- | 55 | 200 |
| 250 491 | Cl Хлорид | 2,5 – 250 мг/л | -++++ | 100 | 150 |
| 250 353 | Cl Хлорид | 5 – 125 мг/л | +++++ | 25 | 120 |
| 251 401 | Cl2 Хлор | 0 – 2,00 мг/л Cl2, свободный | ----+ | 100 | 36 |
| 251 402 | Cl2 Хлор | 0,00 – 5,00 мг/л Cl2, свободный | ----+ | 100 | 36 |
| 252 010 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 1200 | 235 |
| 252 011 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 200 | 81 |
| 252 012 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 200 | 83 |
| 252 013 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 200 | 107 |
| 252 055 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 1200 | 310 |
| 250 419 | Cl2 Хлор | 0,03 – 6,00 Cl2 | +++++ | 200 | 94 |
| 250 420 | Cl2 Хлор | 0,03 – 6,00 Cl2 | +++++ | 200 | 104 |
| 251 414 | Cl2 Хлор | 0,00 – 2,00 мг/л Cl2, общий | ----+ | 100 | 36 |
| 252 017 | ClO2Хлора диоксид | 0,020 – 10,00 мг/л | -++++ | 150 | 137 |
| 250 344 | CN Цианид | 0,010 – 0,500 мг/л | +++++ | 25 | 166 |
| 250 492 | CN Цианид | 0,002 – 0,500 мг/л | -+++- | 100 | 171 |
| 250 341 | Cr Хромат (Хром VI и общий) | 0,05 – 2,00 мг/л Cr | +++++ | 25 | 145 |
| 250 433 | Cr Хромат (Хром VI и общий) | 0,01 – 3,00 мг/л Cr | -+++- | 250 | 204 |
| 250 408 | Cu Медь | 0,05 – 8,00 мг/л | +++++ | 25 | 133 |
| 250 441 | Cu Медь | 0,02 – 6,00 мг/л | -++++ | 250 | 234 |
| 251 403 | Cu Медь | 0,00 – 5,00 мг/л | ---++ | 100 | 60 |
| 252 048 | F Фторид | 0,10 – 20,0 мг/л | --++- | 100 | 173 |
| 250 349 | Fe Железо | 0,05 – 4,00 мг/л | +++++ | 25 | 127 |
| 250 361 | Fe Железо | 1,0 – 50,0 мг/л | ++++- | 25 | 154 |
| 250 435 | Fe Железо | 0,005 – 5,00 мг/л | -++++ | 1000 | 240 |
| 250 439 | Fe Железо | 0,005 – 5,00 мг/л | -++++ | 250 | 123 |
| 251 404 | Fe Железо | 0,00 – 1,80 мг/л | ---++ | 100 | 42 |
| 251 405 | Fe Железо | 0,00 – 3,00 мг/л | ---++ | 100 | 34 |
| 252 042 | Fe Железо | 0,010 – 5,00 мг/л | -++-- | 150 | 166 |
| 252 039 | H° Жесткость воды общая | 0,7 – 30,1 оd, 5 – 215 мг/л Ca | +++++ | 25 | 137 |
| 250 404 | H° Жесткость воды остаточ. | 0,075 – 0,750 оd, 0,50 – 5,00 мг/л Ca | ++++- | 25 | 143 |
| 250 402 | H2O2Водорода перекись | 2,0 – 20,0 мг/л | -++-- | 25 | 176 |
| 250 331 | HCHO Формальдегид | 0,02 – 8,00 мг/л | -++-- | 100 | 224 |
| 250 406 | HCHO Формальдегид | 0,10 – 8,00 мг/л | +++-- | 25 | 137 |
| 252 015 | I2 Йод | 0,050 – 10,00 мг/л | -++-- | 200 | 104 |
| 250 407 | K Калий | 5,0 – 50,0 мг/л | +++++ | 25 | 151 |
| 252 020 | K Калий | 30 – 300 мг/л | +++-- | 25 | 178 |
| 252 043 | Mg Магний | 5,0 – 75,0 мг/л | +++++ | 25 | 163 |
| 250 442 | Mn Марганец | 0,01 – 10,0 мг/л | -++++ | 500 | 235 |
| 251 406 | Mn Марганец | 0,0 – 20,0 мг/л | ---++ | 100 | 83 |
| 252 035 | Mn Марганец | 0,10 – 5,00 мг/л | +++++ | 25 | 166 |
| 251 407 | Mo Молибден | 0,0 – 35,0 мг/л | ---++ | 100 | 139 |
| 252 040 | Mo Молибден | 0,02 – 1,00 мг/л | -++-- | 25 | 182 |
| 250 493 | N2H4Гидразин | 0,005 – 2,00 мг/л | -+++- | 100 | 108 |
| 252 044 | Na Натрий | 10 – 300 мг/л | +++++ | 25 | 182 |
| 250 329 | NH4 Аммоний | 0,5 – 16,0 мг/л NH4-N | +++++ | 25 | 127 |
| 250 424 | NH4 Аммоний | 4,0 – 80,0 мг/л NH4-N | ++++- | 25 | 127 |
| 250 426 | NH4 Аммоний | 0,010 – 3,000 мг/л NH4-N | -++++ | 500 | 206 |
| 250 495 | NH4 Аммоний | 0,010 – 2,000 мг/л NH4-N | +++-- | 25 | 127 |
| 251 408 | NH4 Аммоний | 0,00 – 0,50 мг/л NH4-N | ---++ | 100 | 280 |
| 251 997 | NH4 Аммоний | 0,00 – 2,50 мг/л NH4-N | ---++ | 50 | 129 |
| 251 998 | NH4 Аммоний | 0 – 50 мг/л NH4-N | ---++ | 50 | 112 |
| 252 027 | NH4 Аммоний | 2,0 – 150 мг/л NH4-N | -++-- | 100 | 155 |
| 250 409 | Ni Никель | 0,10 – 6,00 мг/л | ++++- | 25 | 138 |
| 250 443 | Ni Никель | 0,02 – 5,00 мг/л | -+++- | 250 | 190 |
| 250 440 | NO2 Нитрит | 0,016 – 3,29мг/л NO2 | -++++ | 335 | 154 |
| 250 445 | NO2 Нитрит | 0,016 – 3,29мг/л NO2 | -++++ | 1000 | 235 |
| 251 409 | NO2 Нитрит | 0,00 – 1,08мг/л NO2 | ----+ | 100 | 56 |
| 251 994 | NO2 Нитрит | 0,10 – 1,97 мг/л NO2 (LR) 0,99 – 9,85мг/л NO2 (HR) | ---++ | 24 | 97 |
| 250 347 | NO3 Нитрат | 4 – 221 мг/л NO3 | ++++- | 25 | 145 |
| 250 410 | NO3 Нитрат | 2,2 – 79,7мг/л NO3 | +++++ | 25 | 157 |
| 250 411 | NO3 Нитрат | 0,4 – 13,3мг/л NO3 | -++++ | 25 | 189 |
| 250 421 | NO3 Нитрат | 0,45 – 110,7 мг/л NO3 | -+++- | 90 | 193 |
| 250 422 | NO3 Нитрат | 0,9 – 75,3мг/л NO3 | -++++ | 50 | 171 |
| 250 444 | NO3 Нитрат | 0,9 – 88,5мг/л NO3 | -+++- | 100 | 209 |
| 251 993 | NO3 Нитрат | 0 – 133мг/л NO3 | ---++ | 50 | 95 |
| 252 019 | NO3 Нитрат | 102 – 996мг/л NO3 | ++++- | 25 | 168 |
| 250 358 | NTotal Азот общий | 0,5 – 15,0 мг/л | +++++ | 25 | 182 |
| 250 494 | NTotal Азот общий | 10 – 150 мг/л | ++++- | 25 | 169 |
| 251 995 | NTotal Азот общий | (LR) 0 – 25,0 мг/л | ----+ | 50 | 166 |
| 251 996 | NTotal Азот общий | (HR) 5 – 150 мг/л | ----+ | 50 | 181 |
| 252 018 | NTotal Азот общий | 0,5 – 15,0 мг/л | ++++- | 25 | 165 |
| 250 403 | O2 Кислород | 0,5 – 12,00 мг/л | ++++- | 25 | 167 |
| 250 303 | O2 ХПК | 4,0 – 40,0 мг/л | ++++- | 25 | 127 |
| 250 304 | O2 ХПК 1 | 50 – 500 мг/л | +++-- | 25 | 127 |
| 250 309 | O2 ХПК | 500 – 10 000 мг/л | +++-- | 25 | 127 |
| 250 351 | O2 ХПК1 | 300 – 3500 мг/л | +++-- | 25 | 127 |
| 250 359 | O2 ХПК1 | 15 – 300 мг/л | +++-- | 25 | 127 |
| 251 990 | O2 ХПК1 | 0 – 150 мг/л | ---++ | 25 | 95 |
| 251 991 | O2 ХПК1 | 0 – 1500 мг/л | ---++ | 25 | 95 |
| 251 992 | O2 ХПК1 | 0 – 15 000 мг/л | ---++ | 25 | 95 |
| 250 301 | O2 ХПК безртутный | 10 – 150 мг/л | +++++ | 25 | 130 |
| 250 306 | O2 ХПК безртутный | 100 – 1500 мг/л | +++++ | 25 | 130 |
| 252 028 | O2БПК | 0,5 – 3000 мг/л BOD | ++++- | 50 | 133 |
| 252 016 | O3 Озон | 0,010 – 4,00 мг/л | -++++ | 200 | 95 |
| 252 054 | O3 Озон | 0,010 – 4,00 мг/л | -++++ | 1200 | 290 |
| 252 095 | Org. Acid - кислоты летучие | 50 – 3000 мг/л | ++--- | 100 | 265 |
| 250 313 | Pb Свинец | 0,10 – 5,00 мг/л | ++++- | 25 | 137 |
| 252 034 | Pb Свинец | 0,010 – 5,00 мг/л | -++++ | 50 | 156 |
| 252 050 | pH | 6,4 – 8,6 рН | ++++- | 280 | 115 |
| 250 413 | PO4 Фосфат | 0,5 – 25,0 мг/л PO4-P | +++++ | 25 | 133 |
| 250 446 | PO4 Фосфат | 0,01 – 5,00 мг/л PO4-P | -++++ | 420 | 162 |
| 250 447 | PO4 Фосфат | 0,5 – 30,0 мг/л PO4-P | -+++- | 400 | 161 |
| 251 410 | PO4 Фосфат | 0,00 – 0,80 мг/л PO4-P | ----+ | 100 | 48 |
| 251 988 | PO4 Фосфат | 0,00 – 1,10 мг/л PO4-P | ---++ | 50 | 193 |
| 251 989 | PO4 Фосфат | 0,00 – 1,60 мг/л PO4-P | ---++ | 50 | 113 |
| 252 021 | PO4 Фосфат | 0,3 – 100,0 мг/л PO4-P | +++++ | 25 | 170 |
| 252 045 | PO4 Фосфат | 1,0 – 100 мг/л PO4-P | --+++ | 100 | 149 |
| 250 450 | S Сульфид / Сероводород | 0,02 – 1,50 мг/л | -+++- | 220 | 192 |
| 250 438 | Si Силикат / Кремнекислота | 0,005 – 5,00 мг/л Si | -++++ | 300 | 199 |
| 251 411 | Si Силикат / Кремнекислота | 0,00 – 1,60 мг/л SiO2 | ----+ | 100 | 78 |
| 251 412 | Si Силикат / Кремнекислота | 0,0 – 100,0 мг/л SiO2 | ----+ | 100 | 104 |
| 252 046 | Si Силикат / Кремнекислота | 0,5 – 500 мг/л Si | -++++ | 100 | 165 |
| 250 401 | Sn Олово | 0,10 – 2,50 мг/л | -+++- | 25 | 153 |
| 250 416 | SO3 Сульфит | 1,0 – 20,0 мг/л | -+++- | 25 | 130 |
| 252 053 | SO3 Сульфит | 1,0 – 60,0 мг/л | -+++- | 150 | 230 |
| 250 414 | SO4 Сульфат | 2 – 250 мг/л | +++++ | 25 | 127 |
| 250 415 | SO4 Сульфат | 100 – 1000 мг/л | ++++- | 25 | 127 |
| 251 413 | SO4 Сульфат | 0 – 70 мг/л | ----+ | 100 | 47 |
| 252 022 | SO4 Сульфат | 50 – 500 мг/л | ++++- | 25 | 141 |
| 252 062 | Surf ПАВ (катионные) | 0,05 – 1,50 мг/л к-ПАВ | -+++- | 25 | 199 |
| 252 061 | Surf ПАВ (неионные) | 0,10 – 7,50 мг/л Triton X-100 | -+++- | 25 | 199 |
| 252 036 | TOC Общий орган. углерод | 5,0 – 80,0 мг/л | ++++- | 25 | 350 |
| 252 037 | TOC Общий орган. углерод2 | 50 – 800 мг/л | ++++- | 25 | 350 |
| 250 452 | Zink reagent 6, необходим для всех методик определения цинка |  | 180 | 84 |
| 252 049 | Zn Цинк | 0,025 – 1,000 мг/л | +++++ | 25 | 156 |
| 250 417 | Zn Цинк4 | 0,20 – 5,00 мг/л | ++++- | 25 | 140 |
| 250 451 | Zn Цинк4 | 0,05 – 2,50 мг/л | -+++- | 90 | 295 |
| 252 057 | Монохлорамин | 0,05 – 10,0 мг/л Cl2 | -++-- | 150 | 193 |

# Определение ХПК

## Готовые реагенты (производство ЭКОИНСТРУМЕНТ)

| Кат.№ | Определяемый параметр | Диапазон (без разбавления пробы) | Кол-во кювет в упаковке | Цена упаковки, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEI-5100 | ХПК (бихроматная окисляемость | 100 – 1000 мг/л | 24 | 3 900 |
| LEI-5160 |  | 10 – 160 мг/л | 24 | 3 900 |
| LEI-5180 |  | 80 – 800 мг/л | 24 | 3 900 |

Реагенты LEI метрологически обеспечены, МВИ №241.0276/RA.RU.311866/2016

## Фотометр для определения ХПК

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEI 5000 | Rocker | Портативный анализатор ХПК | 0 – 160 мг/л 0 – 800 мг/л 0 – 1000 мг/л | 20% 15% 10% | 635 |
|  | CR 25 | Rocker | Термореактор для ХПК, 25 гнезд. Программируемый термореактор для анализа ХПК, температура разложения до 170°С, время выдержки до 999 минут |  | 650 |

# Термореакторы для разложения проб и определения ХПК

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| DRB 200 LTV082.99.40001 | НАСН | Программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК, общий фосфор и азот (методики HACH), 230В, 15 X 16мм | 1 320 |
| DRB 200 LTV082.99.44001 | НАСН | Двухсекционный программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК, общ. фосфор, общ. азот и металлы (методики HACH), 230V, 30 х 16мм | 2 280 |
| LT 200 LTV082.99.10002 | HACH | Программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК и разложения проб для кюветных тестов 13 мм, 230В, 9X13мм, 2x20 мм | 1 320 |
| LT 200 LTV082.99.23002 | HACH | Двухсекционный программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК и разложения проб для кюветных тестов LCK 13 мм, 230В, 30X13мм | 2 280 |
| HI 839800-02 | HANNA | Программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК, общий фосфор и азот, 230В, 25 X 16мм | 1 200 |
| 28958-05 | HACH | Адаптер 16->13 мм для установки кювет LCK в DRB 200, за 5 шт. | 28 |
| HT 200S LTV077.52 | HACH | Сверхбыстрый цифровой термореактор с нагревом до 170°С и охлаждением по окончании для анализа на ХПК (20 минут) и разлож. проб для тестов LCK и HACH, 12х20 мм, 230В | 3 460 |
| OHA104 | HACH | Адаптер 20->13 мм для установки кювет LCK в HT 200S, за 1 шт. | 10 |
| HHA155 | HACH | Адаптер 20->16 мм для установки кювет HACH в HT 200S, за 1 шт. | 10 |
| F101A0127 | VELP | ECO 8 - термоблок для анализа на ХПК, 230V, 8х16мм, 1х22мм | 665 |
| F10100126 | VELP | ECO 16 – термоблок для анализа на ХПК, 230V, 16х16мм, 2x22 мм | 810 |
| A00001051 | VELP | Крышка для ECO 16 | 33 |
| F101A0125 | VELP | ECO 25 - термоблок для анализа на ХПК, 230V, 25х16мм, 1х20мм | 830 |
| A00001039 | VELP | Экстрактор для подъема пробирок для ECO 25 | 84 |
| CA0091636 | VELP | Штатив настольный на 12 пробирок 16 мм | 46 |
| 1P21-1 | WTW | CR 2200 Термоблок для анализа на ХПК для реаг. WTW, 230V, 12х16мм, 5 программ | 1 035 |

# Анализаторы БПК и принадлежности

|  | Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Multi 3510 SET4 2FD354 203824 | WTW | Комплект оборудования для лабораторного контроля низких значений БПК в природных и очищенных сточных водах, включает цифровой прибор Multi 3510 с оптическим датчиком FDO 925 и перемешивающей насадкой RZ300 (без склянок БПК) | 2 120 195 |
|  | Oxi 7310 SET4 1BA304 | WTW | Кислородомер InoLab Oxi 7310 с датчиком StirrOx G. Для измерений БПК классическим методом в переливных склянках KF12 | 2 905 |
|  | KF12 205700 | WTW | Склянка БПК переливная для кислородных датчиков WTW, за 1 шт. | 50 |
|  | HQ40D.99.701000 | HACH | Комплект измерения БПК на базе цифрового 2-х канального анализатора HQD (второй канал свободен для датчиков рН/ОВП/проводимости) и оптического датчика LBOD c мешалкой, в наборе 6 склянок и штатив | 2 835 |
|  | 621(00/06/24) | HACH | Склянка БПК 300мл с крышкой Wheaton для LBOD, за 1 шт/ 6 шт/ 24 шт | 31/176/645 |
|  | OxiTopIS6 208210 | WTW | Анализатор БПК5 на 6 бутылей с перемешивающей системой (в комплект входит аттестованная методика анализа) | 3 495 |
|  | OxiTop IS12 208211 | WTW | Анализатор БПК5 на 12 бутылей с перемешивающей системой (в комплект входит аттестованная методика анализа) | 5 980 |
|  | 209100 | WTW | Бутыль янтарного стекла 510 мл для OxiTop. | 10 |
|  | OxiTop -2 208814 | WTW | Две запасные измерительные головки: зеленая и желтая | 810 |
|  | OxiTop Control S6 / S12 208196 (8) | WTW | Комплект для анализа БПК5, БПКn из 6 (12) бутылей темного стекла 510 мл, с головками OxiTop –C и контроллером OC 110. Передача результата с помощью ИК интерфейса. | 6 925 10 250 |
|  | OxiTop Control AN6 / AN12 208225 (7) | WTW | Комплект для анализа БПК5, БПКn, для изучения анаэробного разложения, для определения биогаза. В комплекте 6 склянок объемом 1000 мл (или 12 по 250 мл) с дополнительными отверстиями, головки OxiTop-C и контроллер OC 110 | 10 155 14 590 |
|  | OxiTopBox 208432 | WTW | Компaктный инкубатор для определения БПК Прозрачная крышка позволяет использовать с OxiTop Control | 3 740 |
|  | NTH 600 209331 | WTW | Ингибитор нитрификации. Требуется для выполнения анализов БПК с OxiTop. Содержит аллилтиомочевину 5 г/л, бутылочка 25 мл | 52 |
|  | NHP 600 209140 | WTW | Сухая гранулированная щелочь для OxiTop. Два флакона по 50 г | 73 |
|  | TS 608/2-i 208450 | WTW | Термостат для анализаторов OxiTop, 2х12(6) бутылей | 2 830 |
|  | TS 608-G/2-i 208452 | WTW | Термостат для анализаторов OxiTop, 2х12(6) бутылей С прозрачной дверцей для работы с OxiTop Control | 3 200 |
|  | LT 20 LTV073.52 | HACH | БПК-термостат для кювет LCK555, LCK554 | 1 800 |

# Автоматические титраторы и бюретки SI-Analytics

## Автоматические бюретки

|  | Модель | Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TITRONIC® Т500 M1 | 285220210 | Автоматическая поршневая бюретка в комплекте: основное устройство с магнитной мешалкой TM 235, зажим Z 305, контроллер TZ 3880, блок питания 100-240 В | 2 970 |
|  | TITRONIC® Т500 M2/20 | 285220220 | Автоматическая поршневая бюретка в комплекте: комплект M1 + дозирующий модуль на 20 мл, бутыль из темного стекла | 3 775 |
|  | TITRONIC® T300 M1, T300 M2 | 285225800 285225810 285225820 285225830 | Многофункциональная автоматическая бюретка для ручного титрования с графическим дисплеем. M1 – Бюретка 20 или 50 мл (285225800; 285225810) M2 – Бюретка 20 или 50 мл и магнитная мешалка (285225820 ; 285225830) | 2 125 2 125 2 360 2 360 |

## Автоматические универсальные титраторы

|  | Модель | Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TitroLine® 5000/20 M1 5000/50 M1 | 285225760 285225770 | Автоматический титратор в комплекте: базовый модуль без электрода с бюреткой на 20 мл (50 мл), с дозирующим модулем TZ 3130, с трубками и резьбовыми соединениями, магнитной мешалкой TM 50, ручным контроллером TZ 3880, наконечником для титрования с трубкой, держателем электрода Z 305, стержнем штатива TZ 1748 и адаптером питания | 3 780 |
|  | TitroLine® 5000/20 M2 5000/50 M2 | 285225780 285225790 | Автоматический титратор в комплекте для кислотно-основного титрования, включает TitroLine® 5000/20 M1 (5000/50 M1) + pH-электрод и набор буферов | 4 040 |
|  | TitroLine® 5000/20 М3 | 285225850 | Автоматический титратор для аргентометрического титрования в комплекте: TitroLine® 5000/20 M1 + хлорид-серебряный комбинированный электрод | 4 140 |
|  | TitroLine® 5000/20 5000/50 | 285225740 285225750 | Автоматический титратор в комплекте: базовый модуль со сменной бюреткой на 20 мл (50 мл), с дозирующим модулем TZ 3130, с трубками и резьбовыми соединениями. Без мешалки, без электрода. | 3 235 |
|  | TitroLine® 7000-М1/10 (20/50) | 285220140 285220150 285220160 | Многофункциональный автоматический титратор последнего поколения в комплекте: базовый модуль, магнитная мешалка TM 235, сменный бюреточный модуль WA на 10/20/50 мл, бутыль из коричневого стекла для титранта, адаптеры для бутылей GL 45 и S 40, трубки, капельная трубка, насадка для титрования | 6 430 |
|  | TitroLine® 7000-M2/20 | 285220170 | Набор для автоматического рН-титрования, включает комплект TitroLine® 7000-М1/20 с бюреткой 20мл, а также pH-электрод и набор буферов для pH и ОВП титрования с автоматическим определением КТТ и функцией pH-stat. | 6 745 |
|  | TitroLine® 7750-М1 | 285220250 | Многофункциональный автоматический титратор для обычного потенциометрического и волюметрического титрования по Карлу Фишеру: базовый модуль TitroLine 7750 и магнитная мешалка TM235, без бюретки! | 6 415 |
|  | TitroLine® TL 7750-TitriSoft | 285220970 | Многофункциональный автоматический титратор для обычного потенциометрического и волюметрического титрования по Карлу-Фишеру, включает: базовый модуль TitroLine 7750, программное обеспечение TitriSoft. Сменные модули и мешалка заказываются отдельно! | 9 240 |
|  | TitroLine® 7800-M1 | 285220990 | Многофункциональный автоматический титратор со входом для потенциометрического титрования и с цифровым входом для цифрового датчика, включает: базовый модуль TitroLine 7750 и магнитную мешалку TM235, бюретка и датчики (подходят цифровые датчики проводимости и pH) заказываются отдельно! | 6 985 |
|  | TZ 2004 | 285221047 | Бутыль темного стекла с адаптером GL45 для титранта, 1л | 128 |
|  | WA05 | 285220300 | Сменный бюреточный модуль WA 5 мл со встроенным микрочипом для записи данных используемого реагента, бутылью темного стекла с адаптером GL45 объемом 1л и адаптером S40, трубками, капельной трубкой и аксессуарами | 905 |
|  | WA 10 WA20 WA50 | 285220310 285220320 285220350 | Сменный бюреточный модуль WA 10/20/50 мл со встроенным микрочипом для записи данных используемого реагента, бутылью темного стекла с адаптером GL45 объемом 1л и адаптером S40, трубками, капельной трубкой и аксессуарами | 880 |
|  | WA50 V | 285220360 | Сменный бюреточный модуль WA 50 мл для агрессивных жидкостей со встроенным микрочипом для записи данных используемого реагента, бутылью темного стекла с адаптером GL45 объемом 1л и адаптером S40, специальными трубками, капельной трубкой и аксессуарами | 1 285 |
|  | HI902С1 | HI902C1-02 | Титровальная станция для потенциометрических титрований и ион-селективных измерений с одним измерительным входом, с бюреткой 25 мл с разрешением в 40 000 шагов дозирования (можно использовать до 2 бюреток) в комплекте с термодатчиком, штативом и пропеллерной мешалкой. Возможность выполнения водных и неводных, RedOx, осадительных, комплексонометрических титрований. Возможность подключения к карусели. До 100 методов в памяти, связываемые методы. Программа для обратных титрований. Ион-селективные измерения. | 8 940 |
|  | HI902С2 | HI902С2-02 | Титровальная станция для потенциометрических титрований и ион-селективных измерений с двумя (C2) измерительными входами. | 9 635 |
|  | HI901С1 HI901С2 | HI901С1-02 HI901С2-02 | Автоматический титратор для потенциометрического титрования с одной бюреткой 25 мл. Один или два потенциометрических входа. Без возможности использоваиня второй бюретки | 4 190 7 680 |

## Титраторы Карла Фишера

|  | Модель | Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TitroLine 7750 KF 05 7750 KF 10 7750 KF 20 | 285220930 285220940 285220950 | Комплект для волюметрического титрования по Карлу Фишеру, со сменным модулем WA 05 (WA 10 / WA 20) объемом 5 мл (10 или 20 мл), титровальным штативом со встроенным насосом и мешалкой, герметичным сосудом для титрования на шлифе, двойным Pt-электродом и аксессуарами (реагенты заказываются отдельно) на базе титратора TitroLine 7750. | 9 905 |
|  | TitroLine 7500 KF 05/10/20 | 285220810 /820/830 | Комплект для волюметрического титрования по Карлу Фишеру, с бюреткой 5/10/20 мл, с штативом со встроенным насосом и мешалкой, герметичным сосудом для титрования на шлифе, двойным Pt-электродом и аксессуарами (реагенты заказываются отдельно) | 7 050 |
|  | TitroLine 7500 KF trace М1(M3) | 285220860 (285220880) | Комплект для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру, двойной Pt-электрод, генерирующий электрод без диафрагмы TZ 1752 (с диафрагмой TZ 1753), штатив со встроенной мешалкой, герметичный сосуд для титрования на шлифе TZ 1751 | 6 660 |
|  | TitroLine 7500 KF trace М2(M4) | 285220870 (285220890) | Комплект для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру, двойной Pt-электрод, генерирующий электрод без диафрагмы TZ 1752 (с диафрагмой TZ 1753), штатив со встроенной мешалкой и насосом, герметичный сосуд для титрования на шлифе TZ 1751 | 7 970 |
|  | HI 903 | HI903-02 | Волюметрический титратор по Карлу Фишеру. В комплекте все необходимые принадлежности, включая бюретку 5 мл (40 000 шагов дозирования), герметичную ячейку, измерительный электрод, насос для подачи/удаления раствора, осушитель. В титратор встроен алгоритм автоматического учета дрейфа, динамический алгоритм дозирования, программы для расчета предварительного растворения и предварительной экстракции образца | 5 580 |
|  | HI 904 | HI904-02 | Кулонометрический титратор по Карлу Фишеру. В комплекте все необходимые принадлежности, включая герметичную ячейку, насос для подачи/удаления раствора, измерительный электрод, генерирующий электрод без диафрагмы, осушитель. В титратор встроен алгоритм автоматического учета дрейфа, динамический алгоритм дозирования, программы для расчета предварительного растворения и предварительной экстракции образца. Возможность выполнять определение бромного числа. | 5 580 |
|  | HI 904D | HI904D-02 | Кулонометрический титратор по Карлу Фишеру. В комплекте все необходимые принадлежности, включая герметичную ячейку, насос для подачи/удаления раствора, измерительный электрод, генерирующий электрод c диафрагмой, осушитель. В титратор встроен алгоритм автоматического учета дрейфа, динамический алгоритм дозирования, программы для расчета предварительного растворения и предварительной экстракции образца. Возможность выполнять определение бромного числа. | 6 975 |

## Электроды для автоматических титраторов

| Модель | Кат. № | Назначение | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optiline 6 | 285221300 | Для титрований с изменением окраски | Электрод для фотометрического титрования, 6 длин волн 470, 520, 570, 590, 605, 625 нм. Разъем BNC (DIN-адаптер в комплекте) и USB (питание). | 3 300 |
| A 7780 NTC30 DIN N | 285101290 | Водное титрование сильных кислот и щелочей, Кьельдаль. Для TL 5000 | С температурным датчиком NTC 30 кОм,с кабелем 1 м, разъемы DIN+4 мм «банан». Стеклянный корпус, керамическая диафрагма, гелевый электролит, длина 120 мм, ( 12 мм, -5… +80°C, 0…14 pH | 290 |
| TEN 1000 | 285096980 | Титрование ПАВ | Индикаторный электрод для титрования ПАВ. Требуется электрод сравнения | 810 |
| A 162 2M-DIN-ID | 285130275 | Водное титрование, сложные применения Для TL7000 / TL 7750 / TL 7800 | С термодатчиком Pt1000, разъемы DIN+4 мм «банан». Стеклянный корпус, Pt- диафрагма, электролит 3М KCl, длина 120 мм, (12мм, до +100°C, 0…14 pH | 360 |
| N 6480 Eth | 285092329 | Кислотно-основное титрование в неводных средах: кислотное число | Стеклянный корпус, диафрагма со свободным истечением, электролит L 5034, длина 170 мм, ( 12 мм, до +40°C, 0…14 pH | 300 |
| N 6480 Eis | 285092337 | Кислотно-основное титрование в неводных средах: основное, эпоксидное число, титрование в надхлорной, уксусной кислоте | Стеклянный корпус, диафрагма со свободным истечением, электролит L 5014, длина 170 мм, ( 12 мм, до +40°C, 0…14 pH | 300 |
| AgCl 62 | 285102413 | Определение хлоридов (в водных средах) | Стеклянный корпус, Pt- диафрагма, электролит KNO3 2 mol/l + KCl 0.001 mol/l, Ag/AgCl –сравнения, длина 120 мм, ( 12 мм, до +100°C, 0…14 pH | 285 |
| AgS 62 | 285102420 | Определение меркаптановой серы в нефтепродуктах | Сульфид-серебряный электрод, длина 120 мм, ( 12 мм, -5…+100°C, 0…14 pH | 285 |
| Ag 6280 | 285102343 | Титрование псевдо-галогенидов (цианидов и т.п.) | Стеклянный корпус, керам. диафрагма, электролит KNO3 2 mol/l + KCl 0.001 mol/l, Ag/AgCl –сравнения, длина 120 мм, ( 12 мм, до +100°C, 0…14 pH | 239 |
| Pt 6280 | 285102249 | Окислительно-восстановительное титрование | Стеклянный корпус, керам. диафрагма, Ag/AgCl –сравнения, длина 120 мм, ( 12 мм, до +100°C | 273 |
| AgS 62 RG | 285102110 | Меркаптаны в нефтепродуктах | Сульфидированное серебро и pH-электрод сравнения | 335 |
| B 2920+ | 1070046 | Электрод сравнения Ag/AgCl | Стеклянный, керамическая диафрагма KCl 3 mol/l, длина 120 мм, -5...+100 °C, без кабеля (L 1 N) | 150 |
| Cu 1100 A | 285216312 | Комплексонометрическое титрование, в т.ч. жесткость | Индикаторный электрод с медным чувствительным элементом, чувствителен к 2-валентным металлам | 1 460 |
| Pt 1200 | 285103512 | Амперометрическое определение | Двойной платиновый сенсор, стеклянный корпус, без кабеля | 269 |
| L 1 A | 285122456 | Для подключения электродов | Кабель для электродов длиной 1 м с DIN-разъемом | 67 |
| L 1 N | 285122489 | Для электродов сравнения | Кабель для электродов сравнения длиной 1 м | 51 |
| LF 413T IDS | 285202410 | Кондуктометрический сенсор для TL 7800 | Цифровая кондуктометрическая ячейка с константой 0,475 см-1. | 660 |

## Минититраторы

| Кат. № | Фирма | Описание | Диапазон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 84500 | HANNA | Минититратор для определения диоксида серы в вине | 0 – 400 мг/л SO2 | 1130 |
| HI 84502 | HANNA | Минититратор для определения титруемой кислотности в вине | 0,0 – 25,0 мг/л винной кислоты | 1130 |
| HI 84529 | HANNA | Минититратор для определения кислотности молочных продуктов. | Сокслет-Хенкель: 0 – 75 Тернер: 0 – 200 Дорник: 0 - 200 | 1130 |
| HI 84530 | HANNA | Минититратор для определения титруемой кислотности | 15 – 4000 мг/л CaCO3 0,3 – 80 ммоль-экв | 1130 |
| HI 84531 | HANNA | Минититратор для определения титруемой щелочности | 15 – 4000 мг/л CaCO3 0,3 – 80 ммоль-экв | 1130 |
| HI 84532 | HANNA | Минититратор для определения кислотности фруктовых соков | 0,2 – 8,00 % лимонной к-ты 0,23 – 9,30% винной к-ты 0,21 – 8,30 яблочной к-ты | 1130 |
| HI 84533 | HANNA | Минититратор для определения формольного числа в продуктах виноделия | 0,25 – 50 ммоль-экв | 1130 |

# Мутномеры (нефелометры)

## Мутномеры (нефелометры)

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HI 98703 | HANNA | Портативный мутномер в комплекте с аксессуарами, стандарт EPA | 0 – 1000 NTU | 0,05 NTU или ± 2%/±3% | 1355 |
|  | HI 98713 | HANNA | Портативный мутномер в комплекте с аксессуарами, стандарт ISO | 0 – 1000 NTU | 0,05 NTU или ± 2%/±3% | 1 355 |
|  | HI 93414 | HANNA | Портативный измеритель мутности стандарта EPA и хлора в комплекте с аксессуарами | 0 – 1000 NTU 0 — 5 мг/л Cl | 0,05 NTU или ± 2%/±3% ±0,03 мг/л ± 3% | 1 535 |
|  | 2100Q 01 2100QIS01 | НАСН | Портативный мутномер с русским меню, станд. EPA 180.1 (версия “IS” = ISO 7027), функция измерения быстро оседающих взвесей (БОВ) | 0 – 1000 FNU | 0,02NTU или ± 2% | 2 295 |
|  | HI 88703 | HANNA | Лабораторный мутномер в комплекте с аксессуарами, стандарт EPA | 0 – 4000 NTU | 0,05 NTU или ± 2%/±3% | 2 290 |
|  | HI 88713 | HANNA | Лабораторный мутномер в комплекте с аксессуарами, стандарт ISO | 0 – 1000 NTU | 0,05 NTU или ± 2%/±3% | 2 360 |
|  | HI 83414 | HANNA | Лабораторный измеритель мутности стандарта EPA и хлора в комплекте с аксессуарами | 0 – 1000 NTU 0 — 5 мг/л Cl | 0,05 NTU или ± 2%/±3% ±0,03 мг/л ± 3% | 2 570 |
|  | TL2300 LPV444.99.00210 | НАСН | Лабораторный мутномер с памятью и USB в комплекте с аксессуарами, стандарт EPA | 0 – 4000 NTU | 0,02 NTU или ±3% | 4 640 |
|  | TL2310 LPV444.99.00120 | НАСН | Лабораторный мутномер с памятью и USB в комплекте с аксессуарами, стандарт ISO 7027 | 0 – 1000 NTU | 0,02 NTU или ±3% | 4 575 |
|  | TL2350 LPV444.99.00310 | НАСН | Лабораторный мутномер с памятью и USB в комплекте с аксессуарами, стандарт EPA | 0 – 10000 NTU | 0,02 NTU или ±3% | 7 410 |
|  | TL2360 LPV444.99.00320 | НАСН | Лабораторный мутномер с памятью и USB в комплекте с аксессуарами, стандарт ISO 7027 | 0 – 10000 NTU | 0,02 NTU или ± 3% | 7 345 |
|  | TU5200 EPA LPV442.99.01012 LPV442.99.03012 | НАСН | Революционный мутномер для чистой воды с технологией 360°×90° и лазерным источником света 650 нм (опция – RFID) | 0 – 40 NTU 0 – 700 NTU | 0,01 NTU или ±2% ± 10% | 6 030 6 240 |
|  | TU5200 ISO LPV442.99.01022 LPV442.99.03022 | НАСН | Революционный мутномер для чистой воды с технологией 360°×90° и лазерным источником света 850 нм (опция – RFID) | 0 – 40 NTU 0 – 1000 NTU | 0,01 NTU или ±2% ± 10% | 6 030 6 240 |
|  | TSS Portable LXV322.99.00001 | HACH | Мутномер с погружным ИК-датчиком, кабель 10 м | 0 – 9999 FNU 0.001 -400 г/л | 0,02 FNU или ± 3% | 4 695 |
|  | 2FD350 + 600700 + 600702 + 600704+ 903853 | WTW | Multi 3510 IDS + VisoTurb 900-P + Cal-Kit VT900 + AS/IDS 10 Универсальный цифровой прибор в чемодане с погружным датчиком мутности (кабель 10 м) и комплектом калибровочных стандартов | 0 – 999 FNU 1000 – 4000 FNU | 0,3 FNU или ± 2% ± 5% | 3535 |

## Принадлежности к мутномерам

| Кат. № | Фирма | Описание | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24347-06 | HACH | Кюветы для портативных мутномеров 2100Q / 2100Q IS | 6 | 72 |
| 20849-00 | HACH | Кюветы для лабораторных мутномеров TL 2300 / 2310 / 2350 / 2360 | 6 | 70 |
| 29712-05 | HACH | Калибровочные стандарты для 2100Q/2100QIS ( 20, 100, 800, 10 NTU) | 365 |
| 26621-05 | HACH | Калибровочные стандарты для TL2300 / TL2310 (<0.1, 20, 200, 1000 и 4000 NTU) | 460 |
| 26595-05 | HACH | Калибровочные стандарты для TL2350 /TL2360 (<0.1, 20, 200, 1000, 4000 7500 NTU) | 600 |
| LZY901 | HACH | Стержень для проверки мутномеров, <0,1 NTU | 975 |
| LZV946 | HACH | Комплект виал для лазерных мутномеров серии TU5 | 70 |
| LZV952 | HACH | Подставка для виал LZV946 | 34 |
| LZY903 | HACH | Устройство для протирки виал TU5 | 20 |
| LZY910 | HACH | Устройство для протирки измерительного отделения TU5 | 20 |
| HI 98703-11 | HANNA | Набор калибровочных стандартов для HI98703 (0, 15, 100, 750) NTU |  | 157 |
| HI 98713-11 | HANNA | Набор калибровочных стандартов для HI98713 (0, 15, 100, 750) NTU |  | 155 |
| HI 93414-11 | HANNA | Набор калибровочных стандартов для HI93414 |  | 220 |
| HI88703-11 | HANNA | Набор калибровочных стандартов для HI88703 (0, 15, 100, 750, 2000) NTU |  | 152 |
| HI88713-11 | HANNA | Набор калибровочных стандартов для HI88713 (0, 15, 100, 750, 2000) NTU |  | 152 |
| HI 98703-58 | HANNA | Силиконовое масло для полировки кювет | 15 мл | 32 |
| HI 731331 | HANNA | Кюветы для мутномера HI 98703 | 4 | 32 |
| HI 731335N | HANNA | Крышки к кюветам HI 731331 для мутномера HI 98703 | 4 | 18 |
| HI 731318 | HANNA | Безворсовая ткань для протирки кювет | 4 | 21 |
| 1269-36 | HACH | Силиконовое масло для полировки кювет | 15 мл | 18 |
| 47076-00 | HACH | Ткань для нанесения силиконового масла | 1 | 18 |

# Рефрактометры, поляриметры, сахариметры

## Цифровые автоматические поляриметры, сахариметры (B+S)

|  | Модель | Назначение | Диапазон | Разрешение | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADP 430 37-30 | поляриметр | -355°… +355°A 589 нм | 0,001°A 0.01°Z | 0.001°A 0.03°Z | 10 170 |
|  | ADP 450 37-50 | поляриметр c Пельтье (опц.) | -355°… +355°A 589 нм | 0,001°A 0.01°Z | 0.001°A 0.03°Z | 13 830 |
|  | ADP 610 37-61 | поляриметр с Пельтье | -355°… +355°A 589 нм | 0,0001°A | ± 0,003 °A | 29 690 |
|  | ADP 620 37-62 | поляриметр с Пельтье | -355°… +355°A 546 и 589 нм | 0,0001°A | ± 0,003 °A | 30 060 |
|  | ADP 622 37-63 | поляриметр с Пельтье | -355°… +355°A 365 и 589 нм | 0,0001°A | ± 0,003 °A (589 нм) ± 0,005 °A (365 нм) | 30 060 |
|  | ADP 640 37-64 | поляриметр с Пельтье | -355°… +355°A 405, 436, 546 и 589 нм | 0,0001°A | ± 0,003 °A (589/546 нм) ± 0,005 °A (408/436 нм) | 30 420 |
|  | ADP 650 37-65 | поляриметр с Пельтье | -355°… +355°A 365, 405, 436, 546 и 589нм | 0,0001°A | ± 0,003 °A (589/546 нм) ± 0,005 °A (365/405/436 нм) | 30 790 |
|  | ADP 660 37-66 | поляриметр с Пельтье | -355°… +355°A 325, 365, 405, 436, 546 и 589 нм | 0,0001°A | ± 0,003 °A (589/546 нм) ± 0,005 °A (325/365/ 405/436 нм) | 31 010 |
|  | Model D7 31-02 | поляриметр с СИД в качестве источника света | 0°… +360°A -30°… +130°ZISS | 1°A (0,02°A) 1°Z (0,05°Z) | ±1°A (0,05°A) ±1°Z (0,1°Z) | 4 910 |

## Аксессуары для поляриметров (B+S)

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 34-20 | Кварцевая калибровочная пластина 100 °Z | 1 600 |
| 35-29 (30) | Кювета с утолщением для удаления пузырьков, длина 100 мм (200 мм) | 250 |
| 35-46 (47) | Кювета с центральным заполнением , длина 100 мм (200 мм) | 270 |
| 35-57 (58) | Кювета с чашей с центральным заполнением , длина 100 мм (200 мм) | 300 |
| 35-90 (91) | Кювета с металлическими стенками для ADP 450, длина 100 мм (200 мм) | 490 |
| 35-95 (96) | Металлический адаптер XPC-100 (-200) к ADP 450 для кювет 100 мм (200 мм) | 320 |
| 36-57 (58) | Для ADP430 проточная кювета с терморубашкой, длина 100 мм (200 мм), крышка 37-012 / 37-011 | 1 090 |
| 36-67 (68) | Для ADP430 проточная кювета с терморубашкой и с патрубками для подключения к линии непрерывной подачи образца, длина 100 мм (200 мм), крышка 37-012 / 37-011 | 820 |
| 37-009 (010) | ADP400 крышка с пазами к кювете 36-78 (36-77) | 230 |
| 37-011 (012) | ADP400 крышка с пазами к кюветам 36-58/36-59/36-68 (36-57/36-67) | 230 |
| 35-71 /72 | Кювета малого объема, длина 50 мм, 1,0 мл / 25 мм, 0,5 мл, крышка 37-010 | 820 |
| 35-73/74 | Кювета малого объема, длина 10 мм, 0,2 мл / 5 мм, 0,1 мл, крышка 37-010 | 820 |
| 35-75/76 | Кювета малого объема с рубашкой, длина 25 мм, 0,5 / 50 мм, 1,0 мл, крышка 37-010 | 1 040 |
| 35-60 | Окошки из ненапряженного стекла для кювет, диаметр 15,5 мм (12 шт.) | 250 |
| 35-64 | Резиновые уплотнения к окошкам 15,5 мм(12 шт.) | 30 |
| 35-62 | Окошки из ненапряженного стекла для проточных кювет, диаметр 22,5 мм (2 шт.) | 90 |
| 35-66 | Резиновые уплотнения к окошкам 22,5 мм (2шт.) | 10 |

## Портативные цифровые рефрактометры серии OPTi (B+S)

Серия цифровых карманных рефрактометров от Bellingham + Stanley предназначена для самого широкого спектра применений. Для каждой отрасли и производственного процесса разработана уникальная и точно ему соответствующая модель рефрактометра.

*АТС – автотермокомпенсация, **ПГ – пропиленгликоль, ***ЭГ – этиленгликоль

| Модель | Назначение | АТС | Шкала I | Шкала II | Разрешение | Погрешность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевая промышленность и общего назначения |
| 38-02 | Сахар | + | 0 – 54 % сахара (°Brix) | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-А1 | Сахар | + | 0-95 % сахара (°Brix) | - | 0,1 | ±0,2 | 750 |
| 38-04 | Джем | + | 20 – 75% сахара (°Brix) |  |  |  | 390 |
| 38-05 | Сахар |  | 50-95 % сахара (°Brix |  |  |  | 390 |
| 38-13 | Сахар / R.I. | + |  |  |  |  | 780 |
| 38-16 | Химия | - | 1,42 – 1,54 nD |  |  |  | 390 |
| 38-17 | Химия | - | 1.33 – 1.42 nD |  |  |  | 390 |
| 38-20 | Химия | + | 1,33 – 1,42 nD | - | 0,0001 | ±0,0003 | 390 |
| 38-22 | Крахмал | + | 0 – 30% | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-23 | Мочевина | + | 0 – 40% | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-25 | Морская вода | + | 1,000 – 1,090 плотность | - | 0,0005 | ±0,001 | 390 |
| 38-28 | Соленость NaCl | + | 0 – 28% | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-31 | Сахар | + | 0 – 54 °Brix | 1,330 … 1,420 nD | 0,1/0,0001 | ±0,2 /±0,0003 | 430 |
| 38-37 | Химия | - | 1,330 – 1,420 nD | 5 … 40°C | 0,0001/1 | ±0,0003 /±1 | 430 |
| 38-38 | Химия | + | 20 – 70 °Brix | 1,360 … 1,470 nD | 0,0001/1 | ±0,2 /±0,0003 | 430 |
| 38-А2 | Химия | + | - | 1,33 … 1,54 nD | 0,0001 | ±0,0003 | 750 |
| Виноделие и пивоварни |
| 38-41 | Вино/Спирт | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 … 22° вероят. спирт | 0,1/0,1 | ±0,2 /±0,2 | 430 |
| 38-42 | Вино/Эксле | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 30 … 130 °Oe (Герм) | 0,1 / 0,1 | ±0,2 / ±1 | 430 |
| 38-43 | Вино/Эксле | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 … 130°Oe (Швей) | 0,1/0,1 | ±0,2 /±1 | 430 |
| 38-44 | Вино/Виног. сок | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 … 25 Babo (KMW) | 0,1 / 0,1 | ±0,2 / ±1 | 430 |
| 38-45 | Вино/Боме | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 … 28 Baume | 0,1/0,1 | ±0,2 /±0,2 | 430 |
| 38-46 | Боме/Спирт | + | 0 – 28 Baume | 0 … 22° вероят. спирт | 0,1/0,1 | ±0,2 /±0,2 | 430 |
| 38-47 | Вино/ABV | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 10 … 135 °Zeiss | 0,1 / 0,1 | ±0,2 / ±0,5 | 430 |
| 38-49 | Пивоварение | + | 10 – 135 °Zeiss | 0 … 30 °Plato | 0,1 / 0,1 | ±0,5 / ±0,2 | 430 |
| Биология и медицина |
| 38-51 | Аква, Бассейны | + | 0 – 180‰ морск. вода PPT | 1,000 … 1,070 плот. | 1 / 0,0005 | ±1/±0,001 | 430 |
| 38-52 | Спорт | + | 1,000 – 1,050 плот. мочи | 0 … 30% сахар (°Brix) | 0,0005 / 0,1 | ±0,001 / ±0,2 | 430 |
| 38-53 | Ветеринария | + | 1,000 – 1,050 плот. мочи малые млекопитающие | 1,000 … 1,050 плотн. мочи скота | 0,0005 / 0,0001 | ±0,001 / ±0,001 | 430 |
| Промышленность и транспорт |
| 38-29 | Авто | + | 0 – 40% мочевины |  |  |  | 390 |
| 38-65 | Авто DEF | + | 0 – 40% мочевины | 0 … -50°С-ЭГ** | 0,1/1 | ±0,2 /±1 | 430 |
| 38-67 | Антифриз | + | 0 … -50°С-ЭГ | 0 … -50°С-ПГ*** | 1,0/1 | ±1,0/±1 | 430 |
| 38-70 | Теплоноситель | + | 0 – 60% ПГ по об. | 0 … -50°С-ПГ | 0,1/1 | ±0,4 /±1 | 430 |
| 38-71 | Теплоноситель | + | 0 – 60% ЭГ по об. | 0 … -50°С-ЭГ | 0,1/1 | ±0,4 /±1 | 430 |
| 38-72 | Теплоноситель | + | 0 – 60% ПГ по об. | 0 … 60% ЭГ по об. | 0,1/0,1 | ±0,4 /±0,4 | 430 |
| 38-81 | Охладитель | + | 0 – 18°Brix | 1,330 … 1,380 nD | 0,1/0,0001 | ±0,2 /±0,0003 | 430 |
| 38-83 | Авиация | -/+ | 1,33 – 1,42nD | 0 … 0,25 DiEGME | 0,0001/0,01 | ±0,0003 /±0,02 | 430 |

## Карманные оптические рефрактометры Eclipse (B+S)

| Модель | Шкала | ATC* | Диапазон | Разрешение | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-03 | сахар | - | 0-50 % ((Brix) | 0,5 | 280 |
| 45-06 | сахар | - | 72-95 % ((Brix) | 0,2 | 290 |
| 45-27 | вода в мёде | + | 10-30 % | 0,2 | 340 |
| 45-26 | крахмал | - | 0-30 % | 0,2 | 340 |
| 45-65 | cоленость(% NaCl) | - | 0-28 | 0,2 | 340 |
| 45-41 | Показатель преломления | - | 1,330-1,420nD | 0,001nD | 310 |

## Прецизионные аналитические рефрактометры (B+S)

|  | Модель | Диапазон, Brix/nD | Разрешение, Brix/nD | Точность, Brix/nD | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RFM 712 19-00 | 0-50 | 0.1 | ( 0,1 | 5 290 |
|  | RFM 732 19-10 | 0-100 | 0.1 | ( 0,1 | 7 550 |
|  | RFM 742 19-20 | 0-100 | 0.01 | ( 0,04 | 9 060 |
|  | RFM 330T 19-30 | 0-100/1.32-1.58 | 0.1 / 0.0001 | (0,1 /±0,0001 | 10 570 |
|  | RFM 330M 19-35 | 0-100/1.32-1.58 | 0.1 / 0.0001 | (0,1 /±0,0001 | 11 520 |
|  | RFM 340T 19-40 | 0-100/1.32-1.58 | 0.01 / 0.00001 | ( 0,03 /±0,00003 | 11 330 |
|  | RFM 340M 19-45 | 0-100/1.32-1.58 | 0.01 / 0.00001 | ( 0,03 /±0,00003 | 11 890 |
|  | RFM 960 19-60 | 0-100/1.30-1.70 | 0.1 / 0.0001 | ( 0,1 / ±0,0001 | 11 590 |
|  | RFM 970 19-70 | 0-100 /1.30-1.70 | 0.01 / 0.00001 | ( 0,02 / ±0,00002 | 12 590 |

# Микроскопы Kern

| Модель | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| OBS 101 | Монокулярный микроскоп начального уровня с диодной подсветкой 0,5 Вт, окуляр 10х, объективы 4х, 10х, 40х | 250 |
| OBS 106 | Бинокулярный микроскоп начального уровня с диодной подсветкой 0,5 Вт, окуляр 10х, объективы 4х, 10х, 40х | 430 |
| OBE 113 | Бинокулярный микроскоп с регулируемой светодиодной подсветкой, в комплекте с 10х широкопольным окуляром, 10x и 4х, 10х, 40х и 100х объективами | 735 |
| OCO 255 | Инверсионный бинокулярный микроскоп с объективами 10 x / 20 x / 40 x | 3300 |
| OPN 184 | Поляризационный микроскоп с подсветкой 100 Вт, тринокулярный, окуляры 10x, объективы 4 x / 10 x / 20 x / 40 x | 4150 |

# Анализаторы нефтепродуктов HORIBA

|  | Наименование | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SLFA-60 | Новый лабораторный РФ-анализатор серы в нефти Диапазон 0 -10 % Cходимость 15 ppm Предел обнаружения <15 ppm Метод ASTM D4294 | по запросу |
|  | SLFA-6100 | Лабораторный РФ-анализатор серы в нефти Диапазон 0,05-10 % Cходимость 1,6 ppm Предел обнаружения <5 ppm Метод ASTM D4294 | по запросу |
|  | SLFA-6800 | Лабораторный РФ-анализатор серы в нефти (с 8-местным автосамплером) Диапазон 0,05-10 % Cходимость 1,6 ppm Предел обнаружения <5 ppm Метод ASTMD4294 | по запросу |
|  | MESA-7220 | Лабораторный РФ-анализатор серы и хлора в нефти Диапазон 0,07 мг/кг -10 % Предел обнаружения 0.7 мг/кг Метод ASTM D7220 & D4294/ISO 20847&13032 | по запросу |

## Расходные материалы для анализатора SLFA-20

| Кат. номер | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 3 014 050 342 | Рамка (корпус) измерительной кюветы, разборная (30 шт./упак.) | по запросу |
| 3 014 050 343 | Одноразовая вставка для измерительной кюветы (2 упак. по 50 шт.) | по запросу |
| 3 014 065 886 | Мембранное окно для измерительной кюветы (100 шт./упак.) | по запросу |
| 1100140544 | Термобумага для принтера (5 рул./упак.) | по запросу |

# Температурные измерения

## Карманные  и портативные термометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHECKTEMP (HI 98501) | HANNA | Карманный со встроенным датчиком | −50,0 … + 150,0°С | ±0,3 °С (-20...+90°С) ±0,5 °С (-50...-20°С и +91...+150°С) | 51 |
|  | CHECKTEMP1 (HI 98509) | HANNA | Карманный с датчиком на кабеле 1м | −50,0 …+ 150,0°С | ±0,3 °С (-20...+90°С) ±0,5 °С (-50...-20°С и +91...+150°С) | 54 |
|  | CHECKTEMP4 (HI 151-00) | HANNA | Карманный со складным датчиком | −50,0 …+ 150,0°С | ±0,3 °С (-20...+90°С) ±0,5 °С (-50...-20°С и +91...+150°С) | 81 |
|  | HI 145-00 | HANNA | Карманный с датчиком 125 мм | −50,0 … +220°С | ±0,3 °С (-20 - +90,0°С) ±1,0 °С в остальном диапазоне | 63 |
|  | HI 145-20 | HANNA | Карманный с датчиком 300 мм | −50,0 … +220°С | ±0,3 °С (-20 - +90,0°С) ±1,0 °С в остальном диапазоне | 88 |
|  | HI 935005 | HANNA | Портативный термопарный во влагонепрониц. корпусе (без датчика) | −50,0 …+ 199,9 °С −50,0 - + 1350 °С | ± 0,2 % полной шкалы | 147 |
|  | TFN 520 1340-5520 | ebro | 1-канальный термометр для термопар K,J,T,E-типа (lemo или SMP) | K −200°C…+1200°C J −100°C …+800 °C T −100°C … +300 °C E −100°C … +600 °C | ±0,3 °C (-99,9 °C … +250 °C) ±0,3 °C (-50 °C … +190 °C) ±0,3 °C (-50 °C … +220 °C) ±0,3 °C (-50 °C … +150 °C) | по запросу |
|  | TFN 530 1340-5530 | ebro | 2-канальный термометр для термопар K,J,T,E-типа (lemo или SMP) |  |  | по запросу |
|  | TTX 110 1340-5110 | ebro | Термометр с проникающим датчиком K-типа Ø3 мм, L 90 мм | −50°С…+ 350°С | ±0,1 °С (-60 … +199,9°С) ±1,0 °С в остальном диапазоне | по запросу |
|  | TDC 150 1340-1611 | ebro | Карманный термометр с NTC-датчиком | −50°С…+150°С | ±1 °С (-10 … +120°С) ±2 °С в остальном диапазоне | по запросу |
|  | TLC 700 1340-5735 | Ebro | Складной термометр с проникающим NTC-датчиком | -30°С…+220°С | ± 0,5°С | по запросу |
|  | TLC 1598 1340-1620 | Ebro |  | -50°C…+220°C | ±0,3°С | по запросу |
|  | FOM 320 Set 1340-2700 (2) | Ebro | Прибор для контроля фритюра. Измеряет температуру и качество масла | +50°С…+200°С 0…40% TPM | ±1 °C ± 2% | по запросу |
|  | Mini thermometer 0900 0530 | Testo | Карманный со звуковой индикацией, зонд на кабеле 80см. | -20,0 … +150,0°С | ±1 °С (-10 - +100°С) ±2 °С (в остальном диапазоне) | по запросу |
|  | Testo 905-T1 0560 9055 | Testo | Карманный с датчиком 200 мм | -50,0 … +350,0°С | ±1% (+100 - +350°С) ±1 °С (-50 - +99,9°С) | по запросу |
|  | Testo 905-T2 0560 9056 | Testo | Карманный с поверхностным датчиком 150 мм | -50,0 … +350,0°С | ±(1 °С± 1% ) | по запросу |
|  | Testo 105 0563 1054 | Testo | Карманный проникающего действия, IP65, для замороженных продуктов | -40,0 … +230,00С | ±0,8 0С (-20 - +700С) ±2 0С (в остальном диапазоне) | по запросу |
|  | Testo 110 0560 1108 | Testo | Портативный со сменным датчиком (датчики заказываются отдельно) | -50,0 … + 275,0°С | ±0,2 … ±0,6 °С | по запросу |
|  | Testo 925 0560 9250 | Testo | Портативный со сменным датчиком (датчики заказываются отдельно) | -50,0 …+1000,0°С | ±0,7 … ±10 °С | по запросу |
|  | Testo 103 0560 0103 | Testo | Складной карманный термометр | -30,0…+220,0°С | ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1,0 %. (+100 ... +220 °C) | по запросу |
|  | Testo 106 0560 1063 | Testo | Компактный термометр для пищевого сектора с сигналом тревоги | -50,0 … +275°С | ±1 %. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1,0 °C (-50 ... -30,10 °C) | по запросу |

## Термодатчики

| Кат. № | Фирма | Тип | Диапазон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06132211 | Testo | Проникающего действия IP65 для Testo110 | -50 … + 150 °С | по запросу |
| 0613 3211 | Testo | С винтовой резьбой для замороженных продуктов | -50 … + 150 °С | по запросу |
| 0613 2411 | Testo | Проникающего действия для Testo110 | 0 … + 275°С | по запросу |
| HI 766 A | HANNA | Термодатчики для неровных поверхностей | max 320 °С ; 600 °F | 123 |
| HI 766 B | HANNA | Термодатчик для поверхностей, 260мм | max 650 °С ; 1200°F | 123 |
| HI 766 B1 | HANNA | Датчик для поверхностей, повернут под 90°, 300мм | max 450 °С ; 840 °F | 190 |
| HI 766 B2 | HANNA | Термодатчик для поверхностей, 130х8мм | max 900 °С ;1650 °F | 103 |
| HI 766 B3 | HANNA | Термодатчик для малых поверхностей, 130х5мм | max 200 °С ; 390 °F | 103 |
| HI 766 C | HANNA | Термодатчик с проникающим действием, 120мм | max 900 °С; 1650°F | 87 |
| HI 766 D | HANNA | Термодатчик для воздуха, 120мм | max 300 °С ; 570 °F | 109 |
| HI 766 E2 | HANNA | Термодатчик общего назначения, 220мм | max 900 °С ;1 650°F | 87 |
| HI 766 E1 | HANNA | Термодатчик общего назначения, 120мм | max 900 °С ;1 650°F | 87 |
| HI 766 F | HANNA | Высокотемпературный термодатчик, 225мм | max 1100 °С;2000°F | 52 |
| HI 766 F1 | HANNA | Термодатчик, встроенный в провод, 1м | max 480 °С ; 900 °F | 59 |
| HI 766 TV 1 | HANNA | Термодатчик для горячих труб и трубопроводов | max 200 °С ; 390 °F | 81 |
| HI 766 TR1 | HANNA | Проникающий длиной 500 мм, диаметром 10 мм | max 250°С ; 482°F | 99 |
| HI 766 TR2 | HANNA | Проникающий длиной 1000 мм, диаметром 10 мм | max 250 °С ; 482°F | 112 |

## Пирометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип | Диапазон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TFI 550 1340-1786 | Ebro | Пирометр с подключением термопары K-типа. С лазерным указателем. Соотношение расстояния к площади 30:1. | −60°С…+550°С (пирометр) −64°C ... +1400°C (термопара) | по запросу |
|  | TFI 650 1340-1783 | Ebro | Пирометр с подключением термопары K-типа. С лазерным указателем. Соотношение расстояния к площади 50:1. | −60°С…+1500°С (пирометр) −64°C ... +1400°C (термопара) | по запросу |
|  | Testo 830-T1 0560 8311 | Testo | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 10:1) | -30°…+400°C | по запросу |
|  | Testo 830-T2 0563 8312 | Testo | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 12:1) и с поверхностной термопарой K-типа | -30°С … + 400°С (пирометр) -50°С … +500°С (термопара) | по запросу |
|  | Testo 830-T4 0563 8314 | Testo | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 30:1) и с подпружиненной термопарой K-типа | -30°С … + 400°С (пирометр) -50°С … +500°С (термопара) | по запросу |
|  | Testo 835-H1 0560 8353 | Testo | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 50:1), с модулем измерения влажности и с подключением термопары K-типа | -30°С … + 600°С (пирометр) -50°С … +600°С (термопара) 0 … 100% отн. влажности | по запросу |
|  | Testo 835-T1 0560 8351 | Testo | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 50:1), с подключением термопары K-типа | -30°С … + 600°С (пирометр) -50°С … +600°С (термопара) | по запросу |
|  | Testo 835-T2 0560 8352 | Testo | Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 50:1), с подключением термопары K-типа | -10°С … + 1500°С (пирометр) -50°С … +1000°С (термопара) | по запросу |

## Тепловизоры

|  | Кат. № | Фирма | Описание | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testo 865 0560 865 | Testo | Недорогой профессиональный прибор для поиска тепловых мостиков или дефектов ограждения | Детектор: 160х120 пикселей Чувствительность 120мК Температурный диапазон: -20…+280° | по запросу |
|  | Testo 870-1 0560 8871 | Testo | Недорогой профессиональный прибор с широкоугольным объективом с возможностью визуализации горячих / холодных точек | Детектор: 160х120 пикселей Чувствительность < 100 мК Температурный диапазон: -20…+280° | по запросу |
|  | Testo 875-1i 0563 0875 V1 | Testo | Тепловизор в прочном кейсе с проф. ПО, чехлом, ремнем для переноски, SD-картой, USB-кабелем, блоком питания, аккумулятором, адаптером для крепления к штативу | Детектор: 160х120 пикселей Чувствительность < 50 мК при 30°С Температурный диапазон: -30…+100°С или 0…+350°C | по запросу |

# Анализаторы влажности, гигрометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testo 608-H1 0560 6081 | Testo | Мини-монитор RH/to | 2 - 98 %RH - 10 – 70oC | ±2 %RH ± 1 цифра ±0,5 oC ± 1 цифра | по запросу |
|  | Testo 606-2 0560 6062 | Testo | Карманный гигрометр для изм. влажности древесины | 6 - 44 %RH (дерево) 0,2 – 2 %RH (в др.) | ± 1 %RH ± 0,05 %RH | по запросу |
|  | Testo 605-H1 0560 6053 | Testo | Карманный термогигрометр | 5 – 95 %RH 0 – 50°С,20 – 50°С td | ± 3 %RH ± 1 цифра ± 0,5°С ± 1 цифра | по запросу |
|  | Testo 625 0563 6251 | Testo | Портативный термогигрометр с выносным датчиком | 5 – 95 %RH -10 – 60°С, -20 – 50°Сtd | ± 3 %RH ± 1 цифра ± 0,5°С ± 1 цифра | по запросу |
|  | Testo 635-1 0560 6351 | Testo | Портативный двухканальный с подкл. датч. RH и температуры | 0 – 100 %RH -60 – 800°С | ± 2 %RH ±0,4/ ±0,5°С | по запросу |
|  | TFH 610 1340-5610 | Ebro | Портативный термогигрометр со встроенным датчиком | 0 – 100 %RH 0°С – 50°С | ± 2,5 %RH ±0,5°С | по запросу |
|  | TFH 620 1340-5621 | Ebro | Портативный термогигрометр с выносным датчиком | 0 – 100 %RH 0°С – 60°С | ± 2,5 %RH ±0,5°С | по запросу |

# Анемометры

|  | Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testo 405-V1 0560 4053 | Testo | Мини термоанемометр со встроенным датчиком 300 мм | 0,0 – 10,0 м/с -20,0 - + 50,0°С 0 – 99990 м3/ч | ±(0,1м/с±5%) (0-2 м/с) ±(0,3м/с±5%) (2,1-10 м/с) ±0,5 °С | по запросу |
|  | Testo 425 0560 4251 | Testo | Портативный термоанемометр с телескопическим датчиком | 0,0 – 20,0 м/с -20,0 - + 50,0°С | ±(0,05м/с±5%) ±0,5 °С | по запросу |

## Датчики для анемометра Testo 435

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0635 1025 | Testo | Телескопический зонд: длина – 820 мм, диаметр – 7,5 мм | 0 – 20,0 м/с -20,0 - + 70,0°С | ±(0,1м/с±1,5%) | по запросу |
| 0635 9335 | Testo | Крыльчатка телескопическая: длина – 910 мм, Ø – 60 мм | 0,25 – 20,0 м/с | ±(0,1м/с±1,5%) | по запросу |
| 0635 9535 | Testo | Крыльчатка телескопическая: длина – 890 мм, Ø – 16 мм | 0,6 – 40,0 м/с | ±(0,2м/с±1,5%) | по запросу |

# Газоанализаторы Testo

|  | Кат. № | Описание | Параметры | Диапазон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testo 310 0563 3110 | Анализатор дымовых газов в комплекте с зондом отбора пробы, силиконовым шлангом для измерения давления, пылевыми фильтрами (5 шт.) и заглушками (5 шт.) | Tемпература O2 CO Тяга | -20…+100°C, среда 0…+400°C, дымовые газы 0…21 об.% 0… 4000 ppm -20…+20 гПа | по запросу |
|  | Testo 320 0563 3110 | Анализатор дымовых газов в комплекте с зондом O2 и перезаряжаемым аккумулятором. Дополнительно возможно измерение CO с компенсацией H2 | Температура O2 CO Тяга | -40…+1200°С 0…21 об.% 0… 8000 ppm -9,99…+40,0 гПа | по запросу |
|  | Testo 330-1 LL 0632 3306 | Анализатор дымовых газов с сенсорами LongLife (гарантия на сенсоры O2 и CO 4 года) с перезаряжаемым аккумулятором | Температура Дифф. давл. O2 CO NO Тяга | -40…+1200°С 0 … +300 гПа 0…21 об.% 0 … 8000 ppm 0 … 3000 ppm -9,99…+40,0 гПа | по запросу |
|  | Testo 330-2 LL 0632 3306 | Анализатор дымовых газов с сенсорами LongLife (гарантия на сенсоры O2 и CO 4 года) c функцией измерения тяги и обнуления сенсоров | Температура Дифф. давл. O2 CO NO Тяга | -40…+1200°С -100 … +100 гПа 0…21 об.% 0 … 8000 / 30000 ppm 0 … 3000 ppm -9,99…+40,0 гПа | по запросу |

# Весы

## Лабораторные и технические весы A&D (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 120 | EJ-123 | 50 г/100 г E2 | По запросу |
|  | 122 | DL-120 | 50 г/100 г E2 | По запросу |
|  | 122 | DX-120 | + | По запросу |
|  | 220 | DL-200 | 100 г/200 г E2 | По запросу |
|  | 220 | DX-200 | + | По запросу |
|  | 310 | EJ-303 | 100 г/200 г/300 E2 | По запросу |
|  | 320 | DL-300 | 100 г/200 г/300 E2 | По запросу |
|  | 320 | DX-300 | + | По запросу |
|  | 520 | DL-500 | 200 г/300г/500г Е2 | По запросу |
| 0,01 | 120 | EJ-120 | 50 г/100 г E2 | По запросу |
|  | 120 | EK-120i | 50 г/100 г F1 | По запросу |
|  | 200 | EK-200i | 100 г/200 г F1 | По запросу |
|  | 210 | EJ-200 | 100 г/200 г E2 | По запросу |
|  | 300 | EK-300i | 200 г/300 F1 | По запросу |
|  | 310 | EJ-300 | 200 г/300 E2 | По запросу |
|  | 400 | EK-410i | 400 г F1 | По запросу |
|  | 410 | EJ-410 | 400 г E2 | По запросу |
|  | 600 | EK-610i | 600 г F1 | По запросу |
|  | 610 | EJ-610 | 600 г E2 | По запросу |
|  | 1220 | DL-1200 | 500г/1000г F1 | По запросу |
|  | 1220 | DX-1200 | + | По запросу |
|  | 2200 | DL-2000 | 1000г/2000г F1 | По запросу |
|  | 2200 | DX-2000 | + | По запросу |
|  | 3200 | DL-3000 | 1000г/2000г/3000г F1 | По запросу |
|  | 3200 | DX-3000 | + | По запросу |
|  | 5200 | DL-5000 | 2000г/3000г/5000г F1 | По запросу |
| 0,1 | 310 | HT-300 | 200г/300г F1 | По запросу |
|  | 510 | HT-500 | 500 г F1 | По запросу |
|  | 600 | EK-600i | 500г/600г/400г F1 | По запросу |
|  | 1200 | EK-1200i | 500г/1000г F1 | По запросу |
|  | 1500 | EJ-1500 | 500 г/1000г/1500 г F1 | По запросу |
|  | 2000 | EK-2000i | 1/2кг F1 | По запросу |
|  | 2100 | EJ-2000 | 1000 г/2000 г F1 | По запросу |
|  | 3000 | EK-3000i | 2/3 кг | По запросу |
|  | 3100 | EJ-3000 | 1000г/2000г/3000 г F1 | По запросу |
|  | 4000 | EK-4100i | 4 кг F1 | По запросу |
|  | 4100 | EJ-4100 | 1000г/2000г/4000 г F1 | По запросу |
|  | 6000 | EK-6100i | 6 кг F1 | По запросу |
|  | 6100 | EJ-6100 | 3000г/4000г/6000г F1 | По запросу |
|  | карманные, 150 | HJ-150 | 100 г | По запросу |
| 1 | 3100 | HT-3000 | 3кг F2 | По запросу |
|  | 5100 | HT-5000 | 5кг F2 | По запросу |
|  | 6000 | EK-6000i | 5кг/6кг/4кг F1 | По запросу |
|  | 12000 | EK-12Ki | 10кг/12 кг F1 | По запросу |

## Лабораторные и технические весы Vibra (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 320 | AB 323 CE | 200г F1 | По запросу |
|  | 320 | AB 323 RCE | + | По запросу |
|  | 620 | AB 623 CE | 500г E2 | По запросу |
|  | 620 | AB 623 RCE | + | По запросу |
| 0,01 | 1200 | AB 1202 CE | 1кг F1 | По запросу |
|  | 1200 | AB 1202 RCE | + | По запросу |
|  | 3200 | AB 3202 CE | 2кг F1 | По запросу |
|  | 3200 | AB 3202 RCE | + | По запросу |
| 0,1 | 12000 | AB 12001 CE | 10кг F1 | По запросу |
|  | 12000 | AB 12001 RCE | + | По запросу |

## Аналитические весы A&D (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0001 | 102 | HR-100AG | E2 -50/100 | По запросу |
|  | 102 | HR-100AZG | + | По запросу |
|  | 152 | HR-150AG | E2 -50/100/150 | По запросу |
|  | 152 | HR-150AZG | + | По запросу |
|  | 252 | HR-250AG | E2 -50/100/200/250 | По запросу |
|  | 252 | HR-250AZG | + | По запросу |

## Аналитические весы Vibra (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0001 | 80 | HT 84 CE | 50г E2 | По запросу |
|  | 80 | HT 84 RCE | + | По запросу |
|  | 120 | HT 124 CE | 100г E2 | По запросу |
|  | 120 | HT 124 RCE | + | По запросу |
|  | 220 | HT 224 CE | 200г E2 | По запросу |
|  | 220 | HT 224 RCE | + | По запросу |

## Взрывобезопасные весы Vibra (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 610 | GZH-B610CEx | + | По запросу |
|  | 1500 | GZH-B1500CEx | + | По запросу |
|  | 2000 | GZII-B 2000 CEx | 1кг F1 | По запросу |
|  | 2000 | GZH-B 2000CEx | + | По запросу |
|  | 3100 | GZH-B3100CEx | + | По запросу |
| 0,1 | 6000 | GZII-B 6000 CEx | 5кг F2 | По запросу |
|  | 6100 | GZH-B6100CEx | + | По запросу |
|  | 12000 | GZII-B 12 KCEx | 5кг F2 | По запросу |
| 1 | 30000 | GZH-B30КCEx | + | По запросу |
|  | 60000 | GZII-B 60 КCEx | + | По запросу |
| 5 | 30000 | GZII-B 30 КCEx | 20кг M1 | По запросу |

## Пылевлагозащищенные IP65 весы Vibra (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 620 | FS623-i02 | 200 / 500 г F1 | По запросу |
| 0,01 | 3200 | FS3202-i02 | 1 кг/2 кг/3 кг г F1 | По запросу |
|  | 6200 | FS6202-i02 | 1 кг/2 кг/5 кг г F1 | По запросу |
| 0,1 | 15 000 | FS15001-i02 | 2 кг /5 кг /10 кг /15 кг F1 | По запросу |
|  | 30 000 | FS30K0.1G-i02 | 5 кг /10 кг /20 кг/30 кг F1 | По запросу |
|  | 60 000 | FS60K0.1G-i02 | 10 кг/20 кг/50 кг/60 кг F1 | По запросу |
| 1 | 100 000 | FS100K1G-i02 | 20 кг/50 кг /100 кг F1 | По запросу |
|  | 150 000 | FS150K1GF-i02 | 20 кг/50 кг /100 кг F1 | По запросу |
|  | 200 000 | FS200K1G-i02 | 20 кг/100 кг /200 кг F1 | По запросу |
|  | 300 000 | FS300K1GF-i02 | 50 кг/100 кг/200 кг F1 | По запросу |

## Каратные весы Vibra (Япония)

| Дискретность, карат | Предел взвешивания, карат | Модель | Автокалибровка (+) или калибровочная гиря (приобретается отдельно) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 620 | CT 603 CE | 100г E2 | По запросу |
|  | 620 | CT 603 GCE | 100г E2 | По запросу |
| 0,01 | 1600 | CT 1602 CE | 100г E2 | По запросу |
|  | 1600 | CT 1602 GCE | 100г E2 | По запросу |

## Микровесы

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Минимальный предел, г | Модель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000001 | 22 | 0,0001 | BM-20G | По запросу |
| 0,000001/0,00001 | 5,1/22 | 0,0001 | BM-22G | По запросу |
| 0,00001 | 250 | 0,001 | BM-252G | По запросу |
| 0,0001 | 220 | 0,01 | BM-200G | По запросу |
| 0,0001 | 300 | 0,01 | BM-300G | По запросу |
| 0,0001 | 500 | 0,01 | BM-500G | По запросу |

## Платформенные весы A&D (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, кг | Модель | Гиря для калибровки под заказ | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2/5 | 3/6/15 | HV-15KGL | F1 - 15 кг | По запросу |
| 5/10/20 | 15/30/60 | HV-60KGL | F1 - 60 кг | По запросу |
| 20/50/100 | 60/150/220 | HV-200KGL | F2 - 200 кг | По запросу |

## Анализаторы влажности A&D (Япония)

| Модель | Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ML-50 | 0,005 | 51 | По запросу |
| MF-50 | 0,002 | 51 | По запросу |
| MX-50 | 0,001 | 51 | По запросу |
| MS-70 | 0,0001 | 71 | По запросу |

# Вискозиметры A&D

| Модель | Диапазон измерений | Точность | Объем образца, мл | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV-10 | 0,3 – 10 000 мПа·c | ±3% (1-1000 мПа·c) | 35 | По запросу |
| SV-100 | 0,3 – 100 Па·c | ±5% (1000 – 100 000 мПа·c) | 35 | По запросу |
| SV-1A | 0,3 – 1000 мПа·c | ±5% (1-100 мПа·c) | 2 | По запросу |
| SV-10A | 1 – 10000 мПа·c | ±3% (1-1000 мПа·c) | 10 | По запросу |
| SV-100A | 1 – 100 Па·c | ±5% (1000 – 100 000 мПа·c) | 10 | По запросу |

# Пипетки-дозаторы SARTORIUS (biohit)

| Описание | Кат. № | Тип наконечн. | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические одноканальные дозаторы фиксированного объема серии PROLINE | 722001/04 722010 722015/20 722025 722030 722035 /40 722045 722050 / 55 | A, C, L, M, N C, D, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, R, S E, G, S J | 5 мкл / 10 мкл 20 мкл 25 мкл / 50 мкл 100 мкл 200 мкл 250 мкл / 500 мкл 1000 мкл 2000 / 5000 мкл | 81 |
| Механические одноканальные дозаторы переменного объема серии PROLINE | 720015 720080 720025 720050 720070 720060 720110 | A, C, L, M, N C, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, S J | 0,5-10 мкл 2-20 мкл 5-50 мкл 10-100 мкл 20-200 мкл 100-1000 мкл 1-5 мл | 118 |
| Механические одноканальные дозаторы переменного объема серии PROLINEPLUS | 728020 728030 728040 728050 728060 728070 728080 728090 | A, C, L, M, N C, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, S J U | 0,5-10 мкл 2-20 мкл 5-50 мкл 10-100 мкл 20-200 мкл 100-1000 мкл мкл 1-10 мл | 159 |
| Механические одноканальные дозаторы переменного объема Серии TACTA | LH-729010 LH-729020 LH-729030 LH-729040 LH-729050 LH-729060 LH-729070 LH-729080 LH-729090 | A, C, L, M, N C, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, S J U | 0,5-10 мкл 2-20 мкл 5-50 мкл 10-100 мкл 20-200 мкл 100-1000 мкл мкл 1-10 мл | 304 |
| Электронные одноканальные дозаторы переменного объема серии Picus (в комплекте с адаптером для электросети) | 735021 735041 735081 735101 | A, L, M C, D, O H, T J | 0,2-10мкл 5-120 мкл 50-1000 мкл 100-5000 мкл | 722 |
| Наконечники для дозаторов нестерильные, в штативе 10x96 шт | 790010 790350 791000 791020 | А, 31,5 мм С, 51 мм Е, 71,5 мм G, 68,5 мм | 10 мкл 350 мкл 1000 мкл 1000 мкл | 56 52 52 65 |
| Наконечники для дозаторов нестерильные -960шт./уп. -480шт./уп. -480шт./уп. -1000шт./уп. -250шт./уп. | LH-B790204 LH-B791004 LH-B791204 780308 LH-780316 | С, 51 мм Е, 71,5 мм H, 71.5 мм J, 150 мм U, 161 мм (100 шт.) | 200 мкл 1000 мкл 1200 мкл 5000 мкл 10000 мкл | 23 14 17 102 70 |
| Механические дозаторы (флакон-диспенсеры) 1-канальные, переменного объема Prospenser | LH-723060 LH-723061 LH-723062 LH-723063 LH-723064 LH-723065 |  | 0,2 – 1 мл 0,4 – 2 мл 1 – 5 мл 2 – 10 мл 5-30 мл 10 – 60 мл | 285 285 285 285 398 410 |
| Механические дозаторы (флакон-диспенсеры) 1-канальные, переменного объема Prospenser Plus | LH-723070 LH-723071 LH-723072 LH-723073 LH-723074 LH-723075 |  | 0,2 – 1 мл 0,4 – 2 мл 1 – 5 мл 2 – 10 мл 5-30 мл 10 – 60 мл | 378 378 378 378 575 625 |
| Цифровые титраторы Biotrate, на бутыль | LH-723080 LH-723081 LH-723082 |  | 10 мл 20 мл 50 мл | 1150 1150 1150 |
| Бутыли из темного стекла для диспенсеров/титраторов |  |  | 1 л / 2 л | 44/116 |

# Водяные бани

## Водяные бани VELP (Италия)

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ОCВ F40300240 | Velp | Термостатируемая водяная баня открытого типа с циркуляционным насосом, до 105 (С с шагом 1 (С, 150х280х180мм | 1075 |
| А 00000090 | Velp | Ванна из поликарбоната на 5л. 134х163х421мм | 194 |
| А00000091 | Velp | Ванна из поликарбоната на 7л. 134х163х521мм | 224 |
| А00000092 | Velp | 20-позиционный держатель для пробирок ( 17мм | 75 |
| А00000093 | Velp | 36-позиционный держатель для пробирок типа Эппендорф ( 11мм | 75 |
| А00000094 | Velp | 7-позиционный держатель для пробирок ( 29мм | 75 |

## Водяные и масляные бани Memmert (Германия)

| Описание | Объем, л |
| --- | --- |
|  | 7 | 10 | 14 | 22 | 29 | 45 |
|  | Цена, у.е. |
| WNB - Водяная баня Memmert с микропроцессорным управлением до 95°С, режим кипения, таймер, защита от перегрева | 825 | 900 | 965 | 1 085 | 1 240 | 1 540 |
| WNE - Водяная баня Memmert с повышенной точностью термостатирования (0.25°C) и расширенной функциональн., до 95°С, режим кипения, таймер, защита от перегрева | 940 | 1 020 | 1 100 | 1 220 | 1 380 | 1 680 |
| ONE - Масляная баня Memmert с микропроцессорным управлением, до 200°С, таймер, защита от перегрева | 1 300 | 1 345 | 1 400 | 1 515 | 1 655 | 1 930 |

Аксессуары

| Плоская крышка с концентрическими кольцами количество / диаметр, мм | B02680 1/147 87 | B02681 3/107 131 | B02682 6/87 161 | B02682 6/87 161 | B02684 8/107 328 | B026854/147 328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальная крышка для встряхивателя или охладителя | B02641 68 | B02642 105 | B02643 128 | B02643 128 | B04390 252 | B04390 252 |
| Контроль уровня воды L3 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Штативы под пробирки: 56 гнезд, ( 18 мм (№ В02781) 24 гнезд, ( 18 мм (№ В02783) 40 гнезд, ( 10 мм (№ Е02028) 40 гнезд, ( 12 мм (№ Е02013) 24 гнезд, ( 14,5 мм (№ Е02014) 24 гнезд, ( 18 мм (№ Е02022) 20 гнезд, ( 21 мм (№ Е02032) 12 гнезд, ( 32 мм (№ Е02034) 60 гнезд, ( 10 мм (№ Е02046) 60 гнезд, ( 12 мм (№ Е02049) 36 гнезд, ( 14,5 мм (№ Е02039) 36 гнезд, ( 18 мм (№ Е02019) 30 гнезд, ( 21 мм (№ Е02043) 80 гнезд, ( 10 мм (№ Е02057) 80 гнезд, ( 12 мм (№ Е02060) 48 гнезд, ( 14,5 мм (№ Е02056) 48 гнезд, ( 18 мм (№ Е02051) 40 гнезд, ( 21 мм (№ Е02061) |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | - | - | - | - | - |
|  | 71 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
|  | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

| Штативы под бутылки детские | - | E02066 75 | E02066 75 | - | E02066 75 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полка | E02893 50 | E02894 53 | E02895 65 | E02895 65 | E02896 148 | E02896 148 |
| Горизонтальный встряхиватель (требуется особая крышка, см. выше) | - | - | SV1422 950 | SV1422 950 | SV2945 1 620 | SV2945 1 620 |
| Перфорированная полка для установки зажимов для конических колб | - | - | B02782 133 | B02782 133 | B04397 264 | B04397 264 |
| Зажимы для 100 мл колб (макс.12) (№ В02692) | - | - | 23 | 23 | - | - |
| Зажимы для 200 мл колб (макс.6) (№ В02693) | - | - | 26 | 26 | - | - |
| Зажимы для 300 мл колб (макс.6) (№ В02694) | - | - | 29 | 29 | - | - |
| Зажимы для 500 мл колб (макс.5) (№ В02695) | - | - | 32 | 32 | - | - |
| Штатив для 110 проб. (14,5 мм (№ В02778) | - | - | 164 | 164 | - | - |
| Штатив для 90 пробирок ( 18 мм (№ В02779) | - | - | 164 | 164 | - | - |
| Штатив для 25 пробирок ( 32 мм (№ В02780) | - | - | 164 | 164 | - | - |

# Температурная техника фирмы Binder

| Модель |  | Конвек-ция1 | Управление | Интервал °С | Цена в зависимости от объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 23 л | 53 л | 115 л | 240 л | 400 л | 720 л |
| Е | Сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор |  | Аналоговое | 60 - 230 | 1 145 (28л) |  |  |  |  |  |
| ЕD | Универсальный сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор |  | Цифровое | 30 - 300 | 1 560 | 1 490 (56л) | 2 200 | 4110 | 5 320 | 7 300 |
| FD | Универсальный сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор | + | Цифровое | 30 - 300 | 2060 | 1980 (56л) | 2 720 | 4 505 |  | 8150 |
| FED | Универсальный сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор | + | Мультифункц. | 30 - 300 |  | 2 670 (56л) | 3 560 | 5 190 | 6 660 | 8 920 |
| FP | Программируемый сушильный шкаф / воздушный стерил. | + | Программир. | 30 - 300 |  | 3 265 (56л) | 4 196 | 5 797 | 7 481 | 9 392 |
| В | Биологический инкубатор |  | Аналоговое | 30-37/70 | 1306(28л) |  |  |  |  |  |
| BD | Универсальный биологический инкубатор |  | Цифровое | 30 - 99,9 | 1740 | 1 720 | 2 310 | 3 920 (253 л) | 5 610 | 7 620 |
| BF | Универсальный биологический инкубатор | + | Цифровое | 30 - 99,9 |  | 2 335 | 3 050 | 4 750 (257 л) | 5 930 | 7 920 |
| BFD | Универсальный шкаф для гибридизации | + | Мультифункц. | 30 - 99,9 |  | 4 |  |  |  |  |
| BFED | Универсальный шкаф для гибридизации со встряхивателем | + | Мультифункц. | 30 - 99,9 |  | 4 |  |  |  |  |
| KB | Охлаждаемый инкубатор | + | Мультифункц. | -9.9 - 99 | 5 160 | 5 605 | 6 700 | 9 620 | 10 980 | 14 635 (698 л) |
| KBF | Климатическая камера с регулируемыми условиями влажности и температуры | + | Программир. | -9.0 - 1002 |  |  | 14 730 | 16 700 |  | 21 220 |
| KBW | Ростовая камера с моделированием условий дня и ночи | + | Программир. | -9.9 - 60 |  |  |  | 14 930 | 16 495 | 23 035 |
| KBWF | Ростовая камера с моделированием условий дня и ночи, с контролируемой влажностью | + | Программир. | -9.9 - 1002 |  |  |  | 22 750 |  | 27 300 |
| М | Программируемая многофункциональная испытательная нагревательная камера | + | Программир. | 30 - 300 |  | 7 355 | 8 750 | 10 255 | 12 480 | 14 480 |
| МК | Программируемая многофункциональная испытательная камера тепла/холода | + | Программир. | -40 - 180 |  | 15 370 | 22 410 | 24 990 |  | 33 970 |
| MKT | Программируемая многофункциональная испытательная камера тепла/холода для сверхнизких температур | + | Программир. | -70 - 180 |  |  | 29 785 | 36 535 |  | 47 810 |
| MKF | Программируемая многофункциональная испытательная камера тепла/холода с контролем влажности | + | Программир. | -40 - 1802 |  | 18 180 | 26 985 | 34 840 |  | 45465 |
| CB | CO2 - инкубатор | + | Мультифункц. | 30 - 60,0 |  | 8215(60) | 10 600 (150 л) | 16530 (210 л) |  |  |
| FDL | Безопасный прецизионный сушильный шкаф для материалов, содержащих растворители | + | Мультифункц. | 30 - 300 |  |  | 9475 |  |  |  |
| MDL | Безопасный высокопроизводительный сушильный шкаф для материалов, содержащих растворители | + | Программир. | 30 - 350 |  |  |  |  |  |  |
| VD | Вакуум-сушильный шкаф3 | + | Мультифункц. | 30 – 200 (до 250) | 6 860 | 9 135 | 12 640 |  |  |  |
| VDL | Безопасный вакуум-сушильный шкаф для материалов, содержащих растворители3 | + | Мультифункц. | 30 – 200 | 12 450 | 13 635 | 17560 |  |  |  |

1Знаком «+» отмечены модели с принудительной конвекцией

2При задействовании функций контроля влажности и/или интенсивности освещения, диапазон задаваемых температур ограничен 10(20)...90°С.

3Цены для вакуум-сушильных шкафов указаны без учета стоимости вакуумного насоса.                                     4 Цену необходимо уточнять на день заказа

# Перемешивающие устройства

## Магнитные мешалки

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Макс. объем | Скорость вращения | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 190М -2 | HANNA | Мини-мешалка c ABS-пластиковой рабочей поверхностью 120х120 мм. Питание через адаптер 12 В (входит в комплект) | 1 л | min: 100 об/мин max: 1000 об/мин | 138 |
| HI 180?-2 | HANNA | Мини-мешалка цветная (?=A – св.желтый, ?=B – мор. волна, ?=С – голубой, ?=D – желтый, ?=E – зеленый, ?=F – синий, ?=G – красный, ?=H – серый, ?=I – беж) | 1 л | min: 100 об/мин max: 800 об/мин | 154 |
| HI 300 N-2 HI 310 N-2 | HANNA | Магнитная мешалка с поверхностью из нержавеющей стали | 2,5 л 5 л | min: 100 об/мин max: 1000 об/мин | 315 390 |
| ESP F 206A0179 | Velp | Мини-мешалка без ротора (вращение магнитным полем), толщина 33 мм, пластик | 5 л | min: 50 об/мин max: 1100 об/мин | 228 |
| MST F203A0440 MST DIGITAL F203A0450 | Velp | Мини-мешалка c пластиковой рабочей поверхностью, Ø 130 мм. Мини-мешалка с цифровым регулятором оборотов | 5 л | max: 1100 об/мин | 96 183 |
| Microstirrer F 203A0161 | Velp | Мини-мешалка с поверхностью из металла c эпоксидным покрытием | 5 л | max: 1100 об/мин | 123 |
| AGE F 20320164 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из металла c эпоксидным покрытием | 8 л | max: 1200 об/мин | 199 |
| ATE F 20300165 | Velp | Высокопроизводительная магнитная мешалка, поверхность из металла c эпоксидным покрытием | 25 л | max: 1000 об/мин | 605 |
| MultiStirrer 6 F 203A0177 | Velp | Многопозиционная магнитная мешалка на 6 сосудов объемом до 400 мл, поверхность из металла c эпоксидным покрытием | 6 х 400мл | min: 50 об/мин max: 850 об/мин | 735 |
| MultiStirrer 15 F 203A0178 | Velp | Многопозиционная магнитная мешалка на 15 сосудов объемом до 250 мл, поверхность из металла c эпоксидным покрытием | 15 х 250мл | min: 50 об/мин max: 850 об/мин | 1 080 |
| AMI F 204A0167 | Velp | Магнитная мешалка со встроенной светодиодной подсветкой для выполнения титрометрических измерений | 5 л | max: 1100 об/мин | 390 |
| HI731319/1 | HANNA | Магнит в тефлоновой оболочке для магнитных мешалок, размер 7х25мм, 1шт | 10 |
| HI731320/1 | HANNA | Магнит в тефлоновой оболочке для магнитных мешалок, размер 7х50мм, 1шт | 13 |
| A 00001056 | Velp | Магнит для магнитных мешалок, размер 6х35 мм | 5 |
| A 00001061 | Velp | Магнит для магнитных мешалок, размер 9.5х60 мм | 11 |

## Магнитные мешалки с подогревом

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Макс. объем | Скорость вращения | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARE F 20500162 | Velp | Магнитная мешалка с нагревом до 350°С. Нагревательная поверхность из металла c термостойким эпоксидным покрытием , Ø155 мм | 15 л | max: 1200 об/мин | 350 |
| AREX F 20500413 | Velp | Магнитная мешалка с подогревом до 370°С. Нагревательная поверхность из алюминия с керамическим покрытием. Возможно подключение термостатирующего датчика VTF. | 20 л | до 1200 об/мин | 425 |
| AREX digital SA20500411 SA20500413 | Velp | Аналогично AREX, с цифровой индикацией температуры. Комплект с термометром Комплект с терморегулятором VTF | 20 л | до 1200 об/мин | 585 695 |
| HSC F 20500101 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики 180х180 мм с регулируемым нагревом до 400°С | 15 л | max: 1300 об/мин | 410 |
| AREC F 20500011 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики 180х180 мм с регулируемым нагревом до 550°С | 15 л | max: 1500 об/мин | 485 |
| AREC.Т F 20500051 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики 180х180 мм с регулируемым нагревом до 550°С, с таймером | 15 л | max: 1500 об/мин | 570 |
| AREC.X F 20500061 SA20500061 SB20500061 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики и с цифровой регулировкой температуры до 550°С Комплект с термометром Pt100 Комплект с терморегулятором VTF | 15 л | до 1500 об/мин | 560 630 770 |
| AM4 F 20500420 AM4.X F 20500421 | Velp | Магнитная мешалка с подогревом на 4 места с алюминиевой нагревательной поверхностью. Независимая регулировка скорости вращения и температуры до 370°С. AM4.X- подключение VTF | 4 х 5 л | до 1200 об/мин | 1 675 1 915 |
| SLHS 285416400 | SI Analytics | Высокопроизводительная магнитная мешалка с нагревом до 380°С, поверхность из керамики 190х190мм | 10 л | min: 60 об/мин max: 1500 об/мин | 605 |
| SLR 285416373 | SI Analytics | Магнитная мешалка с поверхностью из стеклокерамики (зона нагрева Ø150 мм, макс. до 550°С), с возмож. подключения датчика Pt1000 для контроля нагрева | 10 л | min: 10 об/мин max: 1100 об/мин | 1 210 |

## Мешалки Vortex

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| RX3 F 202A0171 | Мешалка-вортекс с постоянной частотой вибрации 3000 об/мин | 180 |
| ZX3 F 202A0176 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 50…3000 об/мин | 193 |
| Vortex Classic F 202A0173 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 0…3000 об/мин с функцией автоматического старта при нажатии на вибратор | 226 |
| ZX4 комплект SA202A0280 | Мешалка-вортекс ZX4 в комплекте с подставкой для виал 1,5 мл; подставкой 50 мм и мягкой универсальной подставкой | 259 |
| ZX4 F202A0280 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 0…3000 об/мин, с функцией автоматического старта по ИК-сенсору | 216 |
| TX4 F202A0270 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 0…3000 об/мин, автостартом и таймером, с дисплеем | 328 |
| Vortex Wizard F 202A0175 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 0…3000 об/мин, с функцией автоматического старта по бесконтактному ИК-сенсору | 270 |

## Верхнеприводные мешалки

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ES F 201А0152 | Velp | Верхнеприводная компактная мешалка для жидкостей малой вязкости, 50-1300 об/мин, max объем 15 л, 30 Вт | 630 |
| LS F201А0151 SA201A0151 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей малой и средней вязкости, 50-2000 об/мин, max объем 25 л, компактная, 120 Вт Комплект: Мешалка LS+штатив+зажим+перемешивающий элемент A0001306 | 840 1 105 |
| DLS F201А0155 SA201A0155 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей средней вязкости с дисплеем 50-2000 об/мин, max объем 25 л, 120 Вт, ЖК-дисплей Комплект: Мешалка DLS+штатив+зажим+перемешивающий элемент A0001307 | 1 085 1 340 |
| LH F 201А0156 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей большой вязкости, 50-2000 об/мин, max объем 40 л, 190 Вт | 1 110 |
| DLH F 201А0157 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей большой вязкости с дисплеем 50-2000 об/мин, max объем 40 л, 190 Вт, ЖК-дисплей | 1 245 |
| PW F 201А0150 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей различной вязкости, 20-1200 об/мин, max объем 70 л, 190 Вт | 1 230 |
| OHS 20 F20100494 | Velp | Верхнеприводная мешалка с поддержанием постоянного крутящего момента 20 Н·м. Скорость вращения 30-2000 об/мин, объем до 25 л, вязкость до 10 Па·с, таймер | 1 161 |
| OHS 40 F20100493 | Velp | Верхнеприводная мешалка с поддержанием постоянного крутящего момента 40 Н·м. Скорость вращения 30-2000 об/мин, объем до 25 л, вязкость до 25 Па·с, таймер | 1 255 |
| OHS 60 F20100492 | Velp | Верхнеприводная мешалка с поддержанием постоянного крутящего момента 60 Н·м. Скорость вращения 30-2000 об/мин, объем до 40 л, вязкость до 50 Па·с, таймер | 1 367 |
| OHS 100 F20100491 | Velp | Верхнеприводная мешалка с поддержанием постоянного крутящего момента 100 Н·м. Скорость вращения 30-2000 об/мин, объем до 100 л, вязкость до 70 Па·с, таймер | 1 418 |
| OHS 200 F20100490 | Velp | Верхнеприводная мешалка с поддержанием постоянного крутящего момента 200 Н·м. Скорость вращения 30-2000 об/мин, объем до 100 л, вязкость до 100 Па·с, таймер | 1 958 |

## Аксессуары для верхнеприводных мешалок

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| A00001300 | Velp | Опора и стержень штатива | 225 |
| A00001301 | Velp | Двойной держатель для крепления мешалки на штативе | 61 |
| A00001302 | Velp | Держатель для крепления стакана (нужен дополнительно A0001301) | 76 |
| A00001304 | Velp | Перемешивающий элемент с плавающей лопастью, сталь | 85 |
| A00001305 | Velp | Перемешивающий элемент со складной лопастью, сталь | 85 |
| A00001306 | Velp | Перемешивающий элемент с фиксированной лопастью, сталь | 77 |
| A00001307 | Velp | Перемешивающий элемент пропеллерного типа, сталь | 89 |
| A00001308 | Velp | Перемешивающий элемент пластинчатого типа с 6-ю отверстиями | 86 |
| A00001309 | Velp | Перемешивающий элемент турбинного типа, сталь | 143 |
| A00001310 | Velp | Перемешивающий элемент турбопропеллерного типа, сталь | 148 |
| A00001311 | Velp | Перемешивающий элемент якорного типа, сталь | 71 |

## Флокуляторы

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| JLT 4 F 105A0108 | Velp | 4х-местный флокулятор с цифровым дисплеем | 1 405 |
| JLT 6 F 105A0109 | Velp | 6ти-местный флокулятор с цифровым дисплеем | 1 675 |
| FC 4S F 105A0111 | Velp | 4х-местный флокулятор с аналоговым управлением, с возможностью задавать скорость перемешивания для каждой позиции отдельно | 1 710 |
| FC 6S F 105A0112 | Velp | 6ти-местный флокулятор с аналоговым управлением, с возможностью задавать скорость перемешивания для каждой позиции отдельно | 2 120 |
| FP 4 F 105A0117 | Velp | 4х-местный портативный флокулятор с аналоговым управлением | 1 025 |

## Шейкеры GFL (Германия)

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 3005 | Шейкер орбитальный. Нагрузка до 8 кг, частота: 20-500 минˉ1., амплитуда 10 мм | По запросу |
| 3015 | Шейкер орбитальный. Нагрузка до 15 кг, частота: 20-300 минˉ1., амплитуда 30 мм | По запросу |
| 3019 | Шейкер орбитальный. Нагрузка до 30 кг, частота: 20-250 минˉ1., амплитуда 32 мм | По запросу |
| 3006 | Шейкер возвратно-поступательный. Нагрузка до 8 кг, частота: 20-300 минˉ1., амплитуда 20 мм | По запросу |
| 3016 | Шейкер возвратно-поступательный. Нагрузка до 15 кг, частота: 20-300 минˉ1., амплитуда 30 мм | По запросу |

# Нагревательные плитки

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| RC F 20700431 | Velp | Лабораторная плитка, нагрев до 370 (С, контроль температуры, алюминиевая платформа ( 155 мм, химически стойкое покрытие | 239 |
| RC 2 F 20700430 | Velp | Двойная лабораторная плитка, нагрев до 370 (С, контроль температуры, 2 алюминиевые платформы ( 155 мм, химически стойкое покрытие | 585 |
| REC F 20700081 | Velp | Нагревательная плитка с керамической поверхностью. Цифровая регулировка температуры, нагрев до 550°С. | 395 |
| SLH 230 285416420 | SI Analytics | Лабораторная плитка с керамической поверхностью 190х190мм, нагрев до 380 (С, мощность 500 Вт | 420 |
| SLK 12 285416630 | SI Analytics | Лабораторная плитка, стеклокерамика, две зоны нагрева Ø110/180 мм, нагрев до 550 (С, мощность 700/1700 Вт | 635 |

# Системы очистки воды

## Дистилляторы и бидистилляторы GFL (Германия)

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 2001/4 | Дистиллятор из нержавеющей стали БЕЗ бака-накопителя, 4л/ч | По запросу |
| 2004 | Дистиллятор из нержавеющей стали с баком 8л, работа 4л/ч | По запросу |
| 2008 | Дистиллятор из нержавеющей стали с баком 16л, работа 8л/ч | По запросу |
| 2012 | Дистиллятор из нержавеющей стали с баком на 24л, работа 12л/ч | По запросу |
| 2102 | Бидистиллятор из нержавеющей стали / стекла БЕЗ бака-накопителя, 2л/ч | По запросу |
| 2104 | Бидистиллятор из нержавеющей стали / стекла БЕЗ бака-накопителя, 4л/ч | По запросу |
| 2108 | Бидистиллятор из нержавеющей стали / стекла БЕЗ бака-накопителя, 8л/ч | По запросу |

## Системы очистки воды Sartorius (Германия)

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| H2O-MM-T H2O-CPR H2O-S-PACK H2O-CBS-5-S 54413074H4-CE | H2O-MM-T Система arium mini для получения воды 1 типа до 10 л/день из пред-подготовленной воды (мешок объёмом 5 литров) с принадлежностями (картридж arium Scientific Kit, одноразовый мешок 5 л, финальный стерилизующий фильтр Sartopore 2 150) | По запросу |
| H2O-MA-T H2O-S-PACK H2O-CBS-5-S 54413074H4-CE | H2O-MA-T Система arium mini plus для получения воды 1 типа и 3 типа до 10 л/день из пред-подготовленной воды (мешок объёмом 5 литров) с принадлежностями (картридж для предварительной очистки, совмещенный с RO мембраной, картридж arium Scientific Kit, одноразовый мешок 5 л, финальный стерилизующий фильтр Sartopore 2 150) | По запросу |
| H2O-I-1-T | H2O-I-1-T Система водоподготовки arium comfort I с RO модулем, без УФ лампы и TOC, настольная, 8 л/ч (3 тип) + 2 л/мин (1 тип) с принадлежностями (фильтр предварительной очистки, картридж, финальный стерилизующий фильтр, держатель для мешка и мешок на 20 л, набор для очистки RO-модулей и крепежная планка для держателя мешка) | По запросу |
| H2O-II-1-T | H2O-I-1-T Система водоподготовки arium comfort II без УФ лампы и TOC, настольная, 5 л/ч (2 тип) с принадлежностями: (фильтр предварительной очистки, картридж, финальный стерилизующий фильтр, картридж умягчения, держатель для мешка и мешок на 20 л, набор для очистки RO-модулей и крепежная планка для держателя мешка) | По запросу |
| H2O-AOV-50 | Система хранения воды 50 л в комплекте с раздаточным насосом. 240 В, 50 Гц |  |

# Оборудование Steinfurth (Германия)

| Название | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| CO2 MS (120) Basiseinheit | Основание CO2 MS измерительной системы типа 1, 2 и 2С со встроенным сборником выходящего продукта, с контейнером 120 мм | По запросу |
| PK2 (120) G | Измерительная «голова» тип 2 с цифровым манометром, для измерений в пластиковых бутылках, контейнер диаметром 120 мм | По запросу |
| PK2 (120) К | Измерительная «голова» тип 2 с цифровым манометром, для измерений в стеклянных бутылках и банках, прокалывание снизу, контейнер диаметром 120 мм | По запросу |
| CDA-MK-6 (120) Basiseinheit Stand Alone | Основание CO2 MS полностью автоматической измерительной системы типа CDA MK-6 с встроенным сборником выходящего продукта с контейнером 120 мм | По запросу |
| МК6 (120) G | Измерительная «голова» типа CDA MK-6 для измерений в пластиковых бутылках, контейнер диаметром 120 мм | По запросу |
| МК6 (120) К | Измерительная «голова» типа CDA MK-6 для измерений в стеклянных бутылках и банках, контейнер диаметром 120 мм | По запросу |
| TS 92.4S | Калибровочный манометр, -1…10 бар | По запросу |
| TMS 2000 | Ручной измеритель усилия укупорки | По запросу |
| TMS 5010 S | Автоматический измеритель усилия укупорки | По запросу |

# Оборудование METOP (Швеция)

| Название | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| Seam System 200 | Система контроля качества двойного шва банки, состоящая из компьютера с встроенной системой визуализации, ПО Winseam 5,0 STD, комбинированного набора измерителей высоты банки, глубины изгиба, высоты и глубины шва, автоматического режущего аппарата MBS-2R | по запросу |
| MiniDesk-2 | Панель с четырьмя измерителями высоты банки, глубины изгиба, высоты и глубины шва | по запросу |
| SARC-2 | Полуавтоматический режущий аппарат в комплекте с запасными ножами | по запросу |
| MBS-2R | Высокоскоростная пила для банки | по запросу |
| СНТ-2001 | Микрометр для измерения высоты банки с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | по запросу |
| СSK-2001 | Микрометр для измерения глубины зенковки с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | по запросу |
| SHT-2001 | Микрометр для измерения высоты шва с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | по запросу |
| STH-2001 | Микрометр для измерения толщины шва с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | по запросу |
| MSC-LTB | Ручной резак для банки | по запросу |

# Оборудование Pneumac (Англия)

| Код | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| D-10 | Divider Делитель проб, 10 ячеек шириной 12,5 см | 900 |
| D-20 | Divider Делитель проб, 20 ячеек шириной 12,5 см | 1 080 |
| GC-1 | Grain counter Ручной счетчик зерна | 65 |
| GTAS-1 | GermTest Тестер прорастания (вкл. насос, термостат, пластины и блок управления) | 5 700 |
| GT-S2 | Запасной слайд к тестеру прорастания | 41 |
| GS-1 | GrainSplitter Резак для зерна | 2470 |
| GS-2 | Запасные ножи к резаку, 10 шт/уп | 75 |

# Анализаторы Кьельдаля, отгонка с паром,
экстракция жиров, клетчатка (Velp, Италия)

| Модель | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| UDK 129 F30200120 | VELP | Базовая версия дистилляционного аппарата для отгонки с паром (анализ по Кьельдалю, на содержание спирта и др.), автоматическая подача щелочи, настройка времени дистилляции, 2100 Вт. | 3 310 |
| UDK 139 F30200130 | VELP | Полуавтоматический дистилляционный аппарат для отгонки с паром (анализ по Кьельдалю, отгонка спирта и др.), автоподача щелочи, регулировка разведения, программирование методики отгонки, 2 х USB, 2100 Вт. | 5 570 |
| UDK 139 F30200130 TitroLine 5000/20 M2 | VELP SI Analytics | Комплект для отгонки и определения аммиака по Кьельдалю: Полуавтоматический дистилляционный аппарат для отгонки с паром Автоматический титратор в комплекте (285225780): базовый модуль со сменной бюреткой на 20 мл (50 мл), с дозирующим модулем TZ 3130, с трубками и резьбовыми соединениями. С магнитной мешалкой и pH- электродом (285225780) бутыль темного стекла для титранта 1 л (285221047) | 5 570 4 040 128 |
| UDK 149 F30200140 | VELP | Автоматический дистилляционный аппарат для отгонки с паром (анализ по Кьельдалю, отгонка спирта, цианидов, фенолов) с возможностью подключения к автотитратору, программирование через 3.5” сенсорный экран: разведения, автоподачи щелочи и кислоты, задержки, времени дистилляции, расхода пара; мощность 2100 Вт | 8 075 |
| UDK 149 F30200140 TitroLine 5000/20 | VELP SI Analytics | Комплект для автоматической отгонки и определения аммиака по Кьельдалю: Автоматический дистилляционный аппарат для отгонки с паром Автоматический титратор в комплекте (285225740): базовый модуль со сменной бюреткой на 20 мл (50 мл), с дозирующим модулем TZ 3130, с трубками и резьбовыми соединениями. Без мешалки, без электрода. Комплект для подключения : - электрод N61 (285100001), - кабель L1A (285122456) - стержень TZ 1510 (285213963) - сосуд для титрования TZ 1759 (1061399) - адаптер для электрода TZ 1520 (285215229) - стержневая мешалка TZ 1847 (285215175) - Буферные растворы на рН 7.00, 4.01, 10.01 (108700,108702,108703) - кабель RS232 для подключения титратора (A00000211) - кабель для подключения мешалки (A00191223) - бутыль темного стекла для титранта 1 л (285221047) | 8 075 3 235 2 966 |
| UDK 159 F30200150 | VELP | Анализатор белка по Кьельдалю – полностью автоматический дистилляционный аппарат со встроенным титратором, 54 программы анализа, 6” сенсорный экран, контроль разведения, подачи 2-х реагентов, задержки, времени дистилляции, расхода пара и процесса титрования, мощность 2200 Вт, Enternet/USB/RS232/TTL | 17320 |
| UDK 169 F30200160 | VELP | Анализатор белка по Кьельдалю – полностью автоматический дистилляционный аппарат со встроенным титратором, с автоподатчиком пробирок. 54 программы анализа, 6” сенсорный экран, контроль разведения, подачи 2-х реагентов, задержки, времени дистилляции, расхода пара, и процесса титрования, мощность 2200 Вт, Enternet/USB/RS232/TTL | по запросу |
| DK 6 F30100182 DK 8 F30100020 DK 20 F30100350 | VELP | Термореактор для мокрого озоления (в том числе и по Кьельдалю) с регулируемой температурой до 450°С, на 6 (3х2) для DK6 / 8, (2х4) для DK8 / 20, (4x5) для DK20 колб Ø 42 х 300 мм (до 15 мл или 5 г пробы), программируемый цикл нагрева, RS232 | 2 070 2 335 3 050 |
| DKL 8 S30100200 DKL 12 S30100190 DKL 20 S30100210 | VELP | Термореактор для мокрого озоления (в том числе и по Кьельдалю) с регулируемой температурой до 450°С, на 8/12/20 колб по 250 мл, Ø 42 х 300 мм (до 15 мл или 5 г пробы), программируемый. Полностью автоматический с автоматическим подъемом колб по окончании озоления, новый интерфейс. | 5 420 6 115 7 305 |
| SER 148/3 F30300240 | VELP | Экстрактор автоматический программируемый 3-канальный, выполнение экстракции по методике Рэндалла, 26 программ, 100 … 260 °С, RS232 | 8 005 |
| SER 148/6 F30300242 | VELP | Экстрактор автоматический программируемый 6-канальный, выполнение экстракции по методике Рэндалла, 26 программ, 100 … 260 °С, RS232 | 11 510 |
| A00000295 | VELP | Целлюлозные гильзы для экстракции, 25 шт./уп. | 83 |
| HU6 F30300110 | VELP | Устройство для предварительного гидролиза, обработка 3 или 6 образцов, для экстракторов SER | 3 325 |
| A00000085 | VELP | Аксессуары на 3 позиции для HU-6 | 955 |
| FIWE 3 SA30520201 | VELP | Экстрактор для определения сырой клетчатки, автоматический программируемый 3-канальный, RS232 | 5 980 |
| FIWE 6 SA30520200 | VELP | Экстрактор для определения сырой клетчатки, автоматический программируемый 6-канальный, RS232 | 8 120 |
| SMS F307С0199 | VELP | Скруббер - поглотитель кислотных паров для DK | 890 |
| JP F30630198 | VELP | Водоструйный насос для откачки кислотных паров, для SMS | 1 585 |
| A00000144 | VELP | Колба для DK6Ø 42х300 мм, 3 шт | 59 |
|  | VELP | Комплект для инсталляции DK6 и подключения к SMS, включает колбы (Ø 42х300 мм, 9 шт), подставку, держатель и колпак для серии DK для отсоса паров - A00000144x3уп. + A00001206 + A00001111 + A00001096 | 1 113 |

# Оборудование для отбора проб Eijkelkamp (Нидерланды)

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 01.02.01.07.В 01.02.02.07.В 01.02.03.07.В 01.02.04.07.В 01.10.17.В 01.10.40.В 01.10.35.В 01.10.07.В | Пробоотборники-буры Эйдельмана, Ø 7см (до 2 м) Бур для глин Бур для комбинированных почв Бур для песков Бур для грубых песков Рукоятка стандартная, 60 см Эргономичная рукоятка, 60 см Эргономичная рукоятка с углом вращения 180°, 60 см Наращиваемый стержень, 100 см | 104 106 129 178 129 106 344 73 |
| 01.04.00.07.В | Бур для прибрежной зоны, Ø 7см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 129 |
| 01.06.00.07.В | Бур для каменистых почв, Ø 7см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 133 |
| 01.08.00.04.В | Спиралевидный бур, Ø 4 см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 143 |
| 01.09 SA | Поршневой бур, набор для отбора почв ниже водоносного горизонта или находящихся под водой на глубине до 5м, длина образца 200 см. | 1 347 |
| 04.02.01.30.В | Полуцилиндрический бур для мягких вязких почв, по типу влажного известняка, глины или торфа. Длина образца – 50 см, диаметр – 30 мм. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 125 |
| 01.16 | «Набор геолога» для отбора почв на глубине до 7м. Включает 4 типа буров Эйдельмана, бур для прибрежной зоны, бур для каменистых почв, рукоятку, 6 стержней, чехол для переноски. | 1506 |
| 01.11.SО | Полный набор буров для отбора всех типов почв и донных осадков на глубину до 5 м, штыковое соединение. | 2 853 |
| 01.11.SZ | Полный набор буров для отбора всех типов почв и донных осадков на глубину до 5 м, винтовое соединение. | 2 949 |
| 07.53.SA 07.53.SC 07.53.SE | Кольцевой пробоотборник для почв на глубине до 2м, диаметр 53мм - для мягких почв - для всех типов почв -для очень твердых почв | 1 771 2 390 2 621 |
| 12.42 | Универсальный пробоотборник для отбора субстанций различной степени влажности (от достаточно твердой до жидкой) на глубине до 5м. В комплект входит 2 вида головок: с режущим краем для более твердых веществ и с шаровидным клапаном для жидких веществ, а также поршень, позволяющий отбирать пробу с сохранением слоев. Длина пробоотборника - 1м, диаметр - 50 мм, объем - 1,14 л. | 1 922 |
| 12.04.SA | Пробоотборник для жидких сред (Bailer sampler) из нержавеющей стали, Ø33 мм, объем 250 мл. Комплектация для пробоотбора в открытой воде на глубине до 20 м | 470 |
| 12.16.05 12.16.30 12.16.42 12.16.47 | Пробоотборник для жидких сред (Bailer sampler) из тефлона, Ø35мм, длина 60 см, объем 450 мл. Для пробоотбора в открытой воде на глубине до 25 м + опустошающее устройство + кабель с тефлоновым покрытием 25м + катушка | 253 92 288 22 |
| 04.22 | Пробоотборник (Vrijwit) для влажных, мягких, рыхлых торфяных почв, расположенных под водоносным слоем. Стандартный набор для пробоотбора на глубине до 3 м. Длина образца – 50 см. | По запросу |
| 04.30.01 04.30.02 04.30.03 04.30.05 | Пробоотборник (Van Veen) – ковш. Пробоотборник донных отложений. Объем 0,5; 2; 6 или 12 л. Захватываемая поверхность (соответственно) 126; 260; 480 см2 или 2 дм2 | 665 801 1604 2128 |
| 04.09 | Пробоотборник для торфа (Peat sampler). Для отбора проб торфа с глубины до 5 м | по запросу |

# Оборудование Eijkelkamp для анализа почв и грунтовых вод

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 14.26 14.26.07.02 14.26.02 14.26.05.01 14.26.05.03 | Комплект для определения влаги в почве с датчиком Thetaprobe Диапазон влажности: 0–100 %, точность: ±1% (стандартная калибровка). Диапазон температуры: −20…+ 60°С, точность (0…40°С) ±0,5°С В комплекте: Датчик для измерения содержания влаги в почве (Thetaprobe ML3). Длина иглы - 60 мм, d – 3,2 мм. Подключение к влагомеру 14.26.02 или к даталоггеру (14.26.04). Влагомер-считывающее устройство HH2 Измерительные штыри, 12 шт Установочный блок | 2 448 |
| 14.23 | Комплект для измерения влажности в почве с датчиком SM150; диапазон измерений 0-70%, точность ± 3%, считывающее устройство HH150, кабель 1м, батарейки, кейс для переноски | 1040 |
| 09.04 | Двухкольцевой инфильтрометр для измерения впитывающих свойств почвы. В комплект входит 3 пары колец и аксессуары. | 2 451 |
| 09.09 | Тензионный инфильтрометр для измерения фильтрационных свойств почвы. Изготовлен из поликарбоната и оргстекла. В стандартную комплектацию входит: инфильтрометр, тарелка-подложка, ручной вакуумный насос для калибровки, металлическое кольцо, запасные нейлоновые мембраны. | 5 069 |
| 06.01.SA | Пенетрометр стрелочный для определения сопротивления почвы проникновению на глубину до 1 м. Диапазон измерения манометра - 10000 кН/м2 (10000 кПа). Диапазон шкалы: 0-1.0 кН. Точность в рекомендуемом измерительном диапазоне: ±8%. | 1 392 |
| 06.15.SA | Пенетрометр цифровой с регистратором данных для снятия непрерывного текстурного профиля почвы на глубине до 80 см. Измерительный диапазон 0-1000 Н. Точность до 1 Н. Память на 500 измерений. | 7 499 |
| 11.03.45 | Ручной уровнемер для воды в колодцах, скважинах и т.п с акустическим и световым сигналом на глубине до 100 м (есть комплекты для глубин 10, 15, 30, 50, 150, 200, 300, 500 м) | 722 |
| 11.11.55.01 | Baro-Diver используется для учета атмосферного давления. Нужен 1 на 10 км2. | 525 |
| 11.11.04.02 11.11.04.04 11.11.04.06 11.11.04.08 | TD-Diver уровнемер-регистратор для автоматической регистрации уровня и температуры воды в стальном корпусе. Память 72000. Габариты: Ø22×110 мм. Измерение температуры от -20°С до 80°С, компенсация 0°С…40°С, точность ±0,1°С, ±0,05% по давлению. Пределы измерения глубины: 10 м, 20 м, 50 м, 100 м | 743 |
| 11.11.02.02 11.11.02.04 11.11.02.06 11.11.02.08 | Micro-Diver уровнемер-регистратор для автоматической регистрации уровня и температуры воды в стальном корпусе. Память 48000. Габариты: Ø19×90 мм. Измерение температуры от −20°С до 80°С, компенсация 0°С…40°С, точность ±0,1°С, ±0,15% по давлению. Пределы измерения глубины: 10 м, 20 м, 50 м, 100 м | 1 043 |
| 11.11.03.02 11.11.03.04 11.11.03.06 11.11.03.08 | Cera-Diver, уровнемер-регистратор для автоматической регистрации уровня и температуры воды в керамическом корпусе для работы в соленой воде. Память 48000. Габариты: Ø22×90 мм. Измерение температуры от -20°С до 80°С, компенсация 0°С…40°С, точность ±0,1°С, ±0,15% по давлению. Пределы измерения глубины: 10 м, 20 м, 50 м, 100 м | 1 215 |
| 11.11.59.01 11.11.59.02 11.11.59.03 | CTD-Diver, уровнемер-регистратор для автоматической регистрации уровня, проводимости и температуры воды в керамическом корпусе для работы в соленой воде. Память 48000.Измерение температуры от -20°С до 80°С, компенсация 0°С…40°С, точность ±0,1°С, ±0,15% по давлению. Пределы измерения глубины: 10 м, 50 м, 100 м | 2 250 |
| 11.11.22 | Полимерный трос (Vectran), 50 м. Не растягивается. | 83 |
| 11.11.47.01 | DDC-USB – кабель для подключения дайвера с оптическим кабелем к ПК. | 322 |
| 11.11.48.00 | DDC – кабель, 1м. Кабель для подключения дайвера к считывающему устройству или к компьютеру (обязательно DDC-USB). Доступны длины: 1, 2, 3, 5,10, 15, 20, 50, 100, 150 и 200м | 158 |
| 11.11.68 | Diver Mate III – считывающее устройство для сбора данных в полевых условиях. | 338 |
| 11.11.10.03 | Считывающее устройство для Дайвера, подключение к USB. | 263 |
| 19.50.01 19.50.70 | Мини-логгер plantcare для регистрации температуры и влажности почвы (есть модели для естественных почв, с повышенным содержанием гумуса и субстратов) Кабель для загрузки и считывания информации с мини-регистратора (с 2 флешками на 1 Гб) | 927 202 |
| 18.02 18.04 18.06 | Тест-набор для анализа в почве N, P, K (по 50 тестов), pH (100 тестов) Тест-набор для анализа в почве N, P, K, Сa, Mg (по 50 тестов), pH (100 тестов) Тест-набор для анализа в почве pH (100 тестов), N (нитрат + нитрит), P, K, Ca, Mg, NH3, Mn, Al, NH4+, сульфатов, Fe, хлоридов и гумуса (по 50 тестов) | 965 1162 1549 |

# Аварийные души и фонтаны HAWS (Швейцария)

## Души

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 8100 AXION | Душ с напольной подставкой для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, лейка –пластик, диаметром 25 см | 770 |
| 8122H AXION | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 380 |
| 8122V AXION | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 380 |
| 8123 H | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 490 |
| 8123 V | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 490 |
| 8130H AXION | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 720 |
| 8130V AXION | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 720 |
| 8133 H | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 1 130 |
| 8133 V | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, лейка из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 1 100 |

## Души-фонтаны

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 8300 AXION | Напольная подставка для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, лейка душа и распылитель для промывки глаз из зеленого ABS пластика типа AXION, приемник для фонтана из нержавеющей стали. Поставляется без педали, педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220 (пластиковая) | 1 350 |
| 8320 AXION | Напольная подставка для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, лейка душа и распылитель для промывки глаз из зеленого ABS пластика типа AXION, приемник для фонтана из ABS пластика. Поставляется без педали, педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220 (пластиковая) | 1 250 |
| 8300.157 | Аналог 8300 AXION с клапаном спуска горячей воды для защиты от ожогов | 2 650 |
| 8300.158 | Аналог 8300 с клапаном спуска воды для защиты от замерзания | 2 650 |
| 8336 AXION | Сверхустойчивая к коррозии комбинированная модель, выполненная из пластика, покрытая специальной краской зеленого цвета. Имеет пластиковую лейку душа и фонтан для промывки лица и глаз AXION | 2 540 |
| SP 220 | Педаль для активации фонтана с креплением к основанию фонтана (опция) | 160 |

## Души и души-фонтаны для отрицательных температур

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 8365EWFP AXION ОБЯЗАТЕЛЬНО MK81A | Душ с защитой от промерзания. Напольное основание для кронштейна. Лейка душа из зеленого ABS-пластика. Клапан для подведения воды с защитой от промерзания поставляется отдельным кодом MK81A. Клапан защиты от промерзания. Стандартная глубина 915 мм | 1 630 1 170 |
| 8317 CTFP AXION | Полностью собранное, готовое к установке устройство, снабженное кабелем, с защитой от замерзания.. Включение – ручка из нерж. стали. Лейка душа и головки для промывки газ и лица из зеленого ABS пластика, оснащ. сигнализацией мод. 9001 | 6 070 |

## Фонтаны автономные

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 7500 | Устройство для промывки лица и глаз, резервуар вместимостью 16 галлонов, изготовлен из FDA высокопрочного полиэтилена | 445 |
| 7500 EB | Аналог 7500 с подогревом и термостатом (t°- в среднем +24°С) | 5 640 |
| 7601.37 | Устройство для промывки глаз и тела, резервуар из нержавеющей стали, передвигаемый на тележке, вместительность – 143 литра, снабжен пылезащитными колпачками и ручной лейкой | 7 640 |
| 7601.15 | Устройство для промывки глаз и тела, резервуар из нержавеющей стали, передвигаемый на тележке, вместительность – 56 литров, снабжен пылезащитными колпачками и ручной лейкой | 3 370 |
| 9008 | Тележка для перевозки 7601.37 или 7602.15 | 500 |

## Фонтаны для глаз и лица

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 7260 BT AXION | Устройство для промывки глаз, монтируемое на стене, изготовленное из зеленого ABS пластика с пылезащитными колпачками, распылитель фонтана типа AXION (Поставляется без педали, педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220 W (пластиковая) | 520 |
| 7261 AXION | Аналог 7260 BT AXION с напольной подставкой. Поставляется без педали, педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220 (пластиковая) | 590 |
| 7460 BT AXION | Устройство для промывки глаз, монтируемое на стене, изготовленное из нержавеющей стали (Поставляется без педали, педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220 W (пластиковая) | 610 |
| 7461 AXION | Аналог 7460BT AXION с напольной подставкой. Поставляется без педали, педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220 (пластиковая) | 720 |
| 7777 AXION | Устройство для промывки лица и глаз, с напольной подставкой, изготовленное из нержавеющей стали, крышка из зеленого ABS пластика, распылитель типа AXION. Поставляется без педали и крышки от пыли. Педаль следует заказывать дополнительно, модель SP220SS (сталь). Крышку следует заказывать дополнительно, модель 9102. | 2 180 |
| SP 220 | Педаль для активации фонтана с креплением к основанию фонтана | 160 |
| SP 220 SS | Педаль для активации фонтана с креплением к основанию фонтана (сталь) | 260 |
| SP 220W | Педаль для активации фонтана с креплением к основанию стены | 240 |
| 9102 | Крышка для защиты от пыли. Открывается при активации фонтана | 320 |

## Фонтаны для установки на мебель и на кран

| 7612 (LH) AXION | Фонтанчик для промывки глаз для монтажа на правой (левой) стороне раковины, хромированный, на металлической основе | 560 / 610 |
| --- | --- | --- |
| 7620 AXION™ eyePOD | Устройство для промывки глаз, монтируемое непосредственно на кран. В неактивном положении не мешает пользоваться краном. При активации работает как фонтан для промывки глаз. Автоматически перекрывает горячую воду при внезапном отключении холодной воды с целью защиты от ожогов. | 340 |

# Автоматические пробоотборники

# Footnotes

Электроды с окончанием 3 (Quick DIN) обратно совместимы с электродами с окончанием D (DIN)

Ожидается смена корпусов и электродов в серии HI99xxx. Новые приборы получат электроды Quick DIN (3)

Электроды с окончанием 3 (Quick DIN) обратно совместимы с электродами с окончанием D (DIN)

Ожидается смена корпусов и электродов в серии HI99xxx. Новые приборы получат электроды Quick DIN (3)

Для анализа ХПК требуется термореактор

Для анализа ХПК требуется термореактор

также требуется питательная соль БПК, реакционные бутыли и стандарт БПК

также требуются колпачки ТОС и стандартный раствор ТОС 100 мг/л

необходим Zink reagent 6